                                                                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1 do warunków  przetargu
WYKAZ TOWARÓW PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEADŻY W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

	Lp.
	Nazwa pozycji asortymentowych
	Jm.
	Marka/typ/nr fabr./rok prod.
	Ilość
	Jednostkowa cena minimalna za j.m.
(bez podatku VAT)
	Stawka VAT
	Dodatkowe informacje

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Miejsce przechowywania: Składnica ARM w Resku 

	1
	Agregat prądotwórczy
	kpl.
	ZAE 400/4, nr fabr. 8646, rok prod. 1984
	1
	4 000,00
	23%
	brak akumulatora, zespoły i mechanizmy kompletne bez uszkodzeń mechanicznych, zabudowany na przyczepie jednoosiowej, agregat przepracował 30 Mth 

	2
	Agregat prądotwórczy
	kpl.
	ZAE 400/4, nr fabr. 8644, rok prod. 1984
	1
	4 000,00
	23%
	brak akumulatora, zespoły i mechanizmy kompletne bez uszkodzeń mechanicznych, zabudowany na przyczepie jednoosiowej, agregat przepracował 37 Mth 

	3
	Agregat prądotwórczy
	kpl.
	ZAE 400/4, nr fabr. 8643, rok prod. 1984
	1
	4 000,00
	23%
	brak akumulatora, zespoły i mechanizmy kompletne bez uszkodzeń mechanicznych, zabudowany na przyczepie jednoosiowej, agregat przepracował 31 Mth

	4
	Agregat prądotwórczy
	kpl.
	PAD 36-3/400, nr fabr. 10007, rok prod. 1985
	1
	5 800,00
	23%
	brak akumulatora, zespoły i mechanizmy kompletne bez uszkodzeń mechanicznych, zabudowany na przyczepie jednoosiowej, agregat przepracował 12,5 Mth

	5
	Agregat prądotwórczy
	kpl.
	PAD 20-3/400, nr fabr. 528, rok prod. 1988
	1
	5 300,00
	23%
	brak akumulatora, zespoły i mechanizmy kompletne bez uszkodzeń mechanicznych, zabudowany na przyczepie jednoosiowej, agregat przepracował 12,5 Mth

	6
	Sprężarka powietrza DK-331
	kpl.
	Skoda, DK-331
nr fabr. 57508, 57023, rok prod. 1980
	2
	4 000,00
	23%
	brak akumulatora, zespoły i mechanizmy kompletne bez uszkodzeń mechanicznych, zabudowany na przyczepie jednoosiowej

	7
	Prostownik
	kpl.
	PIROTEC PA 60/1 START, rok prod. 2000
	1
	150,00
	23%
	urządzenie kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych, sprawne technicznie

	8
	Trak przewoźny
	kpl.
	TDJA 60, nr fabr. 135, rok prod. 1982
	1
	12 300,00
	23%
	brak akumulatora, zespoły i mechanizmy kompletne bez uszkodzeń mechanicznych, zabudowany na platformie dwuosiowej

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Nazwa pozycji asortymentowych
	Jm.
	Marka/typ/nr fabr./rok prod.
	Ilość
	Jednostkowa cena minimalna za jm.
(bez podatku VAT)
	Stawka VAT
	Dodatkowe informacje

	Miejsce przechowywania: Składnica ARM w Lublińcu

	1
	Komplet śrub mostowych z nakrętkami i podkładkami o łącznej wadze 2.790,78 kg
	kpl
	-
	1
	2 100,00
	23%
	-

	2
	Manierka
	kpl
	-
	340
	1,00
	23%
	-

	3
	Menażka
	kpl
	-
	666
	2,00
	23%
	-

	4
	Agregat prądotwórczy
	kpl
	X324 E1-J, rok prod. 1972, nr fabr. 0901
	1
	3 600,00
	23%
	brak akumulatora, zabudowany na przyczepie jednoosiowej, agregat przepracował 104,5 Mth 

	5
	Pilarka łańcuchowa z napędem spalinowym
	kpl
	STIHL, typ 018, PA66/GF30
	3
	300,00
	23%
	Kompletne, nieużytkowane, stan dobry

	6
	Pilarka łańcuchowa z napędem spalinowym
	kpl
	SOLO 651 SP, rok prod. 2008
	1
	700,00
	23%
	Kompletna, nieużytkowana, stan dobry

	7
	Pilarka łańcuchowa z napędem spalinowym
	kpl
	SOLO 651, rok prod. 1997
	5
	500,00
	23%
	Kompletna, nieużytkowana, stan dobry

	8
	Silnik zaburtowy
	kpl
	HONDA, typ BF15D, rok prod. 2003, 
nr fabr BALj-1005044, 
	1
	3 500,00
	23%
	Silnik nieużywany

	Miejsce przechowywania: Składnica ARM w Starym Sączu 


	brak akumulatorów, zabudowany na przyczepie jednoosiowej, agregat sprawny technicznie i dopuszczony do eksploatacji, agregat przepracował 59,5Mth

	2
	Agregat prądotwórczy
	kpl
	PAD 20-3/400, rok prod. 1988, nr fabr. 526
	1
	5 300,00
	23%
	brak akumulatorów, zabudowany na przyczepie jednoosiowej, agregat sprawny technicznie i dopuszczony do eksploatacji, agregat przepracował 60,8 Mth 


	brak akumulatorów, zabudowany na przyczepie jednoosiowej, agregat sprawny technicznie i dopuszczony do eksploatacji, agregat przepracował 63,8 Mth

	Miejsce przechowywania: Składnica ARM w Lisowicach 

	1
	Komplet śrub mostowych z nakrętkami i podkładkami o łącznej wadze 1.841,65 kg
	kpl
	-
	1
	1 400,00
	23%
	-


Strona 1 z 1

