Warszawa, dnia 12.01.2017 r.

BPzp-262-55/16

Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dla obiektów ARM - znak sprawy: BPzp-262-55/16

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Rozdział V „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie:

„W terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. z podziałem na następujące etapy:

1)	Etap I — obejmuje wykonanie prac projektowych wyszczególnionych w pkt 1 załącznika nr 5 do umowy w terminie do 31 maja 2017 r.;

2)	Etap II— obejmuje wykonanie wszystkich pozostałych wymaganych prac do realizacji zamówienia w terminie do 30 czerwca 2020 r.”

- W rozdziale XVII „Opis sposobu przygotowania oferty” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7.	Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona:

„Oferta na wykonanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dla obiektów ARM – znak sprawy: BPzp-262-55/16

NIE OTWIERAĆ PRZED 31.01.2017 r. GODZ. 12:30”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!”

- W rozdziale XIX „Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert”

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, recepcja, 11 piętro, w terminie do dnia 31.01.2017 r. do godziny 12:00.”

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2017 r. o godzinie 12:30 w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, sala konferencyjna, 11 piętro.”

- Załącznik nr 4 do SIWZ „Wzór formularza ofertowego” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego pisma.

- W załączniku nr 12 do SIWZ „Wzór umowy” § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przedmiot niniejszej umowy zrealizowany zostanie w etapach:

1)	Etap I — obejmuje wykonanie prac projektowych wyszczególnionych w pkt 1 załącznika nr 5 do umowy w terminie do 31 maja 2017 r.;

2)	Etap II— obejmuje wykonanie wszystkich pozostałych wymaganych prac do realizacji zamówienia w terminie do 30 czerwca 2020 r.”

2.	Terminy i wyszczególnienie realizacji poszczególnych prac Przedmiotu Umowy w ramach Etapu II w latach 2017-2020 będą uzgadniane przez Strony:

1)	w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy dla roku 2017,

2)	do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy dla pozostałych lat obowiązywania Umowy,

z zastrzeżeniem utrzymania daty granicznej realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust.1 pkt. 2).”

- Załącznik nr 5 do umowy „Zestawienie elementów etapów prac podlegających fakturowaniu” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego pisma.

- Załącznik nr 1 do OPZ „Tabela parametrów technicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego pisma.

- Zamawiający unieważnia odpowiedź na pytanie nr 39 z dnia 07.11.2016 r. o treści: „Cały system I&HAS Zamawiającego ma być wykonany w klasie GRADE 3.”.

Pytanie nr 39:

W związku z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w OPZ w pkt 5.4.1. "System musi być wyposażony w mikroprocesorową centralę, zgodną z normami serii PN-EN50131 dla urządzeń Stopnia 3", prosimy o sprecyzowanie czy stopień ochrony GRADE 3 dotyczy tylko centrali, czy też cały system I&HAS ma być wykonany w klasie GRADE 3? Czy powyższe wymaganie dotyczy wszystkich obiektów na których mają być wykonane systemy, czy w zależności od obiektu występują różne wymagania?

Obowiązująca odpowiedź:

Zamawiający jako jedno z uregulowań prawnych zawartych w OPZ zawarł Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 683). Uregulowanie to wskazuje na konieczność uzyskania „poświadczenia zgodności potwierdzającego klasyfikację danego systemu oraz wykonanie systemu zgodnie z wymogami rozporządzenia” dla zainstalowanego i uruchomionego SSWiN w obszarach obiektów Zamawiającego, w których przetwarzane są informacje niejawne. Zamawiający oczekuje takiego poświadczenia od wykonawcy systemu dla ww. obszarów, zaś dokumentacja projektowa zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ (dokumentacja niejawna) dla tych obszarów zawiera taką ilość elementów, która jest niezbędna do wykonania SSWiN Stopnia 3 dając możliwość jednocześnie Zamawiającemu uzyskania „poświadczenia zgodności” od wykonawcy. W zakresie pozostałych pomieszczeń - obszarów obiektów Zamawiającego wymaga się dostarczenia i zainstalowania wszystkich urządzeń (czujki, kontaktrony, manipulatory, sygnalizatory itp.) przeznaczonych do stosowania w systemie SSWiN certyfikowanym w GRADE 3.