Warszawa, dnia 11.08.2017 r.

BPzp.261.36.2017

strona internetowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi magazynowania zapasów agencyjnych oleju napędowego w pojemności zbiornikowej – znak sprawy: BPzp.261.36.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje pytania oraz odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Dotyczy wskazania adresu stacji kolejowej, punktu zdawczo-odbiorczego, do którego winien zostać dostarczony produkt.

Odpowiedź:

Stacja Czechowice – Dziedzice (nr 76000) bocznica LOTOS Terminale S.A.

Pytanie nr 2:

Dotyczy podania dni tygodnia oraz godzin, w których Terminal może przyjmować produkt.

Odpowiedź:

Produkt przyjmowany jest 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.

Pytanie nr 3:

Dotyczy podania maksymalnej jednorazowej dostawy w tonach.

Odpowiedź:

Składy nie mogą przekraczać długości 600 metrów. Zatem dostawa netto będzie oscylować w okolicach 2000 ton, około 32 cysterny.

Pytanie nr 4:

Dotyczy określenia czasu rozładunku, liczonego od momentu podstawienia przez przewoźnika ładownego składu na punkt zdawczo-odbiorczy, do momentu przekazania próżnych cystern kolejowych przewoźnikowi.

Odpowiedź:

Czas opróżnienia składu 32 cystern z olejem napędowym potrwa około 20 godzin.

W powyższym uwzględniono czas potrzebny na: manewrowanie cysternami, sprawdzenie cystern, wykonanie analiz kontrolnych paliwa, podpięcie cystern oraz ich odpięcie po zakończeniu pompowania.

Pytanie nr 5:

Dotyczy wskazania ewentualnych ograniczeń w zakresie cystern kolejowych, wagi cysterny, rozmiarów, itp.

Odpowiedź:

- Na bocznicy dopuszczalny nacisk na oś wynosi 21 ton, natomiast na torach PLK wynosi 20 ton.

- Waga cysterny brutto nie powinna przekraczać 80 ton.

- Rozmiary cystern kolejowych powinny mieścić się w typowej skrajni kolejowej (zgodnie z PN–EN 15273-3:2010). Terminal nie ma doświadczenia z cysternami z paliwem o przekroczonej skrajni.