SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- Nazwa i adres zamawiającego

Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

tel.: (22) 36-09-110; faks: (22) 36-09-101

NIP: 526-00-02-004; REGON 012199305

godz. urzędowania od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

- Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 euro.

- Nazwa zamówienia

Dostawa sprzętu sieciowego. Znak sprawy: BPzp.261.44.2018.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i przełączników sieciowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Kody CPV:

48820000-2 – Serwery

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

- Termin wykonania zamówienia

Maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

- Składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:

Zadanie nr 1: Dostawa serwerów – 6 szt.

Zadanie nr 2: Dostawa przełączników sieciowych – 8 szt.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

- Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy;

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku udziału.

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie określa warunku udziału.

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie określa warunku udziału.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

2)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, 
że warunki określone w pkt 1.1 - 1.2 spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 1.3 – 1.4 spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, 
że warunek określony w pkt 1.1 każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunek określony w pkt 1.2 spełnia co najmniej jeden z nich, a warunki określone w pkt 1.3 – 1.4 spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach innych podmiotów.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu 
o oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ według formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, 
iż wymienione w pkt 1 warunki udziału w postępowaniu wykonawca spełnił.

- Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca przesyła pocztą elektroniczną przed upływem terminu składania ofert:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD w celu wypełnienia formularza utworzonego przez zamawiającego, ponownego wykorzystania formularza utworzonego wcześniej lub samodzielnego utworzenia nowego formularza. Po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” wykonawca ma możliwość:

  - zaimportowania otrzymanego formularza JEDZ/ESPD;

  - połączenia dwóch formularzy JEDZ/ESPD, tj. formularza przygotowanego przez zamawiającego dla danego postępowania oraz formularza wykorzystanego 
we wcześniejszym postępowaniu;

  - stworzenia odpowiedzi.

Formularz wstępnie przygotowany przez zamawiającego zawiera tylko pola wskazane przez zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w konkretnym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.

Po wypełnieniu formularza wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub wyeksportowania w formacie .xml. Wygenerowany w serwisie eESPD plik .xml powinien zostać zapisany przez wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD.

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD) zostało udostępnione przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl).

Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD dostępna jest pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, 
o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych 
(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: zp@arm.gov.pl

- zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf;

- wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać 
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym 
z ww. formatów;

- po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie;

- podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, 
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np. AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign);

- wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, 
w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ;

- wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie 
i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy;

- wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego;

- datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego;

- obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, w takim przypadku zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

Instrukcja składania JEDZ elektronicznie dostępna jest pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, oświadczenie (JEDZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

- Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

  - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

  - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 
nr 7 do SIWZ.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- pkt 3.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- pkt 3.2 – 3.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 4 stosuje się.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 3 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w Rozdziale XI SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

- W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:

- wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności;

- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się 
o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie;

- pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:

- jakiego postępowania dotyczy,

- jakie podmioty występują wspólnie,

- kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,

- jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,

- na jaki okres jest udzielone;

- jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego 
z tych wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa;

- w przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ogóle lub złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie tego wykonawcę do ich złożenia w trybie art. 26 ust. 3a ustawy, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

- wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie 
z pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu i adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w formularzu oferty.

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres e-mail: zp@arm.gov.pl

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 
po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.arm.gov.pl

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – Maciej Jankowski, 
tel. 22 3609269 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00;

- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Paweł Gałązka, tel. 22 36090324, +48 666 833 668 lub Robert Sameryt tel. 22 3609341, +48 666 834 249 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

- Wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne zadania:

- zadanie nr 1: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

- zadanie nr 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego 
w niniejszej SIWZ.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
nr: 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002 z dopiskiem „Wadium – dostawa sprzętu sieciowego – Zadanie nr ….. – BPzp.261.44.2018”. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wykonawca powinien dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie należy złożyć w siedzibie zamawiającego łącznie z ofertą (w odrębnej kopercie) lub oddzielnie, ale w takim przypadku wykonawca musi wyraźnie oznaczyć przesyłkę umieszczając na niej dopisek „Wadium – dostawa sprzętu sieciowego – Zadanie nr ….. – BPzp.261.44.2018”. Negatywne konsekwencje wynikające z nieprawidłowego oznaczenia wnoszonego wadium obciążą wykonawcę.

Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu, musi być udzielone do końca terminu związania ofertą oraz zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy złożyć w oryginale.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium.

- Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

- Dla skutecznego wniesienia wadium wymagane jest jego wniesienie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium w pieniądzu jego wniesienie następuje 
z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 6, 
w przypadku pozostałych form wadium ich wniesienie następuje w chwili złożenia ich 
u zamawiającego.

- Zamawiający zwraca wadium:

  - wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

  - wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie 
po zawarciu umowy,

  - wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – na jego wniosek.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 5 ustawy.

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w ustawie oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.

- Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty i załączniki sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Oferta wraz z załącznikiem musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo 
do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty wymagane od wykonawców muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Forma – podpis, imienna pieczątka i oświadczenie: „za zgodność 
z oryginałem”.

- Oferty należy przygotować na formularzach (lub zgodnie z ich treścią) stanowiących załączniki nr 2.1 – 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona:

„Oferta na dostawę sprzętu sieciowego – Zadanie nr ….. – BPzp.261.44.2018

NIE OTWIERAĆ PRZED 23.08.2018 r. GODZ. 13:00”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być ponumerowane. Wymagane jest aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone 
w sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien 
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą: „DOKUMENTY STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak takiego zastrzeżenia skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Zmiana i wycofanie oferty

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Wniosek o wycofanie oferty musi być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) 
do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zmiany dotyczące treści oferty muszą być przygotowane, opakowane i zaadresowane 
w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo kopertę, w której jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

- Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj.: Agencja Rezerw Materiałowych, 
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, recepcja, 11 piętro, w terminie do dnia 23.08.2018 r. do godziny 12:30.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2018 r. o godzinie 13:00 w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, sala konferencyjna, 11 piętro.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje obecnym wykonawcom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu dostawy i okresu gwarancji.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 6 i 7.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- Kalkulację ceny oferty należy obliczyć w oparciu o formularze ofertowe stanowiące załączniki nr 2.1 – 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wartość brutto podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszy jednostkowe mające wpływ na realizację zamówienia, w tym ewentualne opusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cenę należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglać do 1 grosza.

- Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług.

- Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wagi tych kryteriów i sposób oceny ofert

Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty oraz wagi tych kryteriów.

Zadanie nr 1:

  - Cena									- 60 %

Ocena punktowa w kryterium cena (C) zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

C = Cn / Co x 60 pkt

C – ocena punktowa w kryterium Cena

Cn – najniższa cena ofertowa brutto

Co – cena oferty ocenianej brutto

  - Okres gwarancji								- 30 %

Ocena punktowa w kryterium okres gwarancji zostanie przyznana według punktacji określonej w poniższej tabeli:

| Okres gwarancji | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 3 lata | 0 |
| 4 lata | 15 |
| 5 lat i więcej | 30 |

Minimalny okres gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego wynosi 3 lata. Za zwiększenie okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty.

Uwaga! Maksymalny oceniany okres gwarancji – 5 lat.

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 3 lata spowoduje odrzucenie oferty.

  - Termin dostawy								- 10 %

Ocena punktowa w kryterium termin dostawy zostanie przyznana według punktacji określonej w poniższej tabeli:

| Termin dostawy | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 30 dni | 0 |
| od 25 do 29 dni | 2 |
| od 20 do 24 dni | 4 |
| od 15 do 19 dni | 6 |
| poniżej 15 dni | 10 |

Maksymalny termin dostawy urządzenia oczekiwany przez Zamawiającego wynosi 30 dni. Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty.

Zaoferowanie terminu dostawy urządzenia dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Zadanie nr 2:

- Cena									- 60 %

Ocena punktowa w kryterium cena (C) zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

C = Cn / Co x 60 pkt

C – ocena punktowa w kryterium Cena

Cn – najniższa cena ofertowa brutto

Co – cena oferty ocenianej brutto

- Okres gwarancji								- 30 %

Ocena punktowa w kryterium okres gwarancji zostanie przyznana według punktacji określonej w poniższej tabeli:

| Okres gwarancji | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 1 rok | 0 |
| 2 lata | 15 |
| 3 lata i więcej | 30 |

Minimalny okres gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego wynosi 1 rok. Za zwiększenie okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty.

Uwaga! Maksymalny oceniany okres gwarancji – 3 lata.

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 1 rok spowoduje odrzucenie oferty.

- Termin dostawy								- 10 %

Ocena punktowa w kryterium termin dostawy zostanie przyznana według punktacji określonej w poniższej tabeli:

| Termin dostawy | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 30 dni | 0 |
| od 25 do 29 dni | 2 |
| od 20 do 24 dni | 4 |
| od 15 do 19 dni | 6 |
| poniżej 15 dni | 10 |

Maksymalny termin dostawy urządzenia oczekiwany przez Zamawiającego wynosi 30 dni. Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty.

Zaoferowanie terminu dostawy urządzenia dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

- Wybór najkorzystniejszej oferty

- Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone będzie na podstawie kryterium oceny ofert.

- Oferta będzie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy.

- Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a oferta będzie uznana za odrzuconą 
w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 ustawy.

- Informacje dla wykonawców

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

- unieważnieniu postępowania;

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1.1 i 1.4 na stronie internetowej.

- Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 8 do SIWZ.

- Zawarcie umowy

- Miejsce i termin zawarcia umowy zamawiający określi na podstawie art. 94 ustawy 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jeżeli:

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;

  - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione 
w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy, poza sytuacjami wskazanymi w Istotnych Postanowieniach Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 ustawy, które mają lub miały interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie, a mianowicie:

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy;

- skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługująca stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.

- Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

- Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych 
z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rezerw Materiałowych jest Pani Urszula Obrębska, e-mail: iod@arm.gov.pl, tel. nr 22 36 09 237;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Postanowienia końcowe

- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez wykonawców.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia				- załącznik nr 1

- Wzór formularza oferty						- załączniki nr 2.1 – 2.2

- Wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)	- załącznik nr 3

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej										- załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne		- załącznik nr 5

- Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne	- załącznik nr 6

- Wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych										- załącznik nr 7

- Istotne Postanowienia Umowy						- załącznik nr 8

Załącznik nr 1 do SIWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1:

Serwer typ A - 2 szt.

| Lp. | Komponent | Minimalne wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa typu RACK 19” maksymalna wysokość 2U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. Obudowa z maks. 24 dyskami twardymi 2,5" do konfiguracji z 2 procesorami. |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. Musi posiadać co najmniej 3 sloty PCI x8 gen 3 oraz 2 sloty PCI x16 gen 3 Wszystkie sloty muszą być pełnej wysokości (Full-Height). |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocesorowych. |
|  | Procesor | -dwa procesory minimum 24 rdzeniowe o taktowaniu co najmniej 2GHz, - dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych, - zgodne z architekturą 64-bit, - każdy z procesorów musi osiągnąć wynik min. 2160 punktów w teście „SPECint_rate_base2006” opublikowanym na stronie http://spec.org w dniu 11.07.2018 r., - w ofercie należy wpisać kod procesora, - certyfikowane pod SAP HANA. |
|  | Pamięć RAM | Min. 384 GB pamięci RAM typu RDIMM 2666MT/s. Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. Moduły RDIMM 2666MT/s. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1080. |
|  | Wbudowane porty | Min.4 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 1 port VGA, 1 port RS232. |
|  | Interfejsy sieciowe | Osiem interfejsów sieciowych 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Dwie dodatkowe dwuportowe karty sieciowe, każda posiadająca dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa | Kontroler sprzętowy z min. 2GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, obsługujący poziomy RAID 0/1/10/5/50/6/60. Min. 6 dysków 1,8TB SAS 12Gb/s 512e 10 tys. obr./min. 2,5-calowych wymienianych bez wyłączania systemu. Min 2 dyski 400Gb SSD SAS 12Gb/s, 3 DWPD, 2190 TBW, 2,5-calowe do różnych zastosowań wymieniane bez wyłączania systemu. |
|  | Zasilanie | Podwójny nadmiarowy zasilacz, wymieniany bez wyłączania systemu (1+1), minimum 1500W o sprawności minimum 93%. |
|  | Wentylatory | Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug. |
|  | System operacyjny | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines, Priority Subscription, 3 Year support lub równoważny – jednakże musi znajdować się na liście certyfikowanych systemów pod SAP for HANA. https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/SAPHANA/Understand+HANA+SPS+and+supported+Operating+Systems |
|  | Gwarancja | Gwarancja zgodna z zapisami IPU. |
|  | Certyfikaty | Oferowana konfiguracja musi znajdować się na liście „Certified Appliances” opublikowanej przez firmę SAP i dostępnej na stronie: http://global1.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html. |
|  | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSL/TLS) oraz autentykację i autoryzację użytkownika, możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi. |

Serwer typ B – 2 szt.

| Lp | Komponent | Minimalne wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa typu RACK 19”maksymalna wysokość 2U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. Obudowa z maks. 24 dyskami twardymi 2,5" do konfiguracji z 2 procesorami |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. Musi posiadać co najmniej 3 sloty PCI x8 gen 3 oraz 2 sloty PCI x16 gen 3. Wszystkie sloty muszą być pełnej wysokości (Full-Height). |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocesorowych. |
|  | Procesor | - dwa procesory minimum 24 rdzeniowe o taktowaniu co najmniej 2GHz, - dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych, - zgodne z architekturą 64-bit, - każdy z procesorów musi osiągnąć wynik min. 2160 punktów w teście „SPECint_rate_base2006” opublikowanym na stronie http://spec.org w dniu 11.07.2018 r., - w ofercie należy wpisać kod procesora, - certyfikowane pod SAP HANA. |
|  | Pamięć RAM | Min. 768 GB pamięci RAM typu RDIMM 2666MT/s Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. Moduły RDIMM 2666MT/s |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1080 |
|  | Wbudowane porty | Min.4 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 1 port VGA, 1 port RS232. |
|  | Interfejsy sieciowe | Osiem interfejsów sieciowych 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Dwie dodatkowe dwuportowe karty sieciowe, każda posiadająca dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa | Kontroler sprzętowy z min. 2GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, obsługujący poziomy RAID 0/1/10/5/50/6/60. Min. 6 dysków 1,8TB SAS 12Gb/s 512e 10 tys. obr./min 2,5-calowych, wymienianych bez wyłączania systemu. Min 2 dyski 400Gb SSD SAS 12Gb/s, 3 DWPD, 2190 TBW, 2,5-calowe do różnych zastosowań wymieniane bez wyłączania systemu. |
|  | Zasilanie | Podwójny nadmiarowy zasilacz, wymieniany bez wyłączania systemu (1+1), minimum 1500W o sprawności minimum 93%. |
|  | Wentylatory | Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug. |
|  | System operacyjny | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines, Priority Subscription, 3 Year support lub równoważny – jednakże musi znajdować się na liście certyfikowanych systemów pod SAP for HANA https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/SAPHANA/Understand+HANA+SPS+and+supported+Operating+Systems |
|  | Gwarancja | Gwarancja zgodna z zapisami IPU. |
|  | Certyfikaty | Oferowana konfiguracja musi znajdować się na liście „Certified Appliances” opublikowanej przez firmę SAP i dostępnej na stronie: http://global1.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html. |
|  | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSL/TLS) oraz autentykację i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi. |

Serwer typ C – 2 szt.

| Lp | Komponent | Minimalne wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa maksymalnej wysokości 2U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. Obudowa z maks. 24 dyskami twardymi 2,5" do konfiguracji z 2 procesorami. |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. Musi posiadać co najmniej 3 sloty PCI x8 gen 3 oraz 2 sloty PCI x16 gen 3. Wszystkie sloty muszą być pełnej wysokości (Full-height). |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocesorowych. |
|  | Procesor | - dwa procesory minimum ośmiordzeniowe o taktowaniu co najmniej 3.2GHz, - dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych, - zgodne z architekturą 64-bit, - każdy z procesorów musi osiągnąć wynik min. 880 punktów w teście „SPECint_rate_base2006” opublikowany na stronie http://spec.org w dniu 11.07.2018 r., - w ofercie należy wpisać kod procesora, - certyfikowane pod SAP HANA. |
|  | Pamięć RAM | Min. 96 GB pamięci RAM typu RDIMM 2400MT/s. Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. Moduły RDIMM 2400MT/s |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1080 |
|  | Wbudowane porty | Min.4 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 1 port VGA, 1 port RS232 |
|  | Interfejsy sieciowe | Cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT zintegrowane z płytą główną lub umieszczone na co najmniej jednej karcie. Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa, posiadająca dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa | Kontroler sprzętowy z min. 2GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, obsługujący poziomy RAID 0/1/10/5/50/6/60. Min. 2 dyski 800GB SSD SAS 12Gb/s, 3 DWPD, 4500 TBW, 2,5-calowe do różnych zastosowań wymieniane bez wyłączania systemu. |
|  | Zasilanie | Podwójny nadmiarowy zasilacz, wymieniany bez wyłączania systemu (1+1), minimum 1400W o sprawności minimum 93%. |
|  | Wentylatory | Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug. |
|  | System operacyjny | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines, Priority Subscription, 3 Year support lub równoważny – jednakże musi znajdować się na liście certyfikowanych systemów pod SAP for HANA. https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/SAPHANA/Understand+HANA+SPS+and+supported+Operating+Systems |
|  | Oprogramowanie wirtualizujące | Vmware vSphere 6 standard for 1 processor (8 licencji), Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 standard for 1 processor for 3 years (8 licencji), VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per instance), Basic Support/Subscription Vmware VCenter Server 6 Standard for VSphere 6 ( Per Instance) for 3 year - lub oprogramowanie równoważne. |
|  | Gwarancja | Gwarancja zgodna z zapisami IPU |
|  | Certyfikaty | Oferowana konfiguracja musi znajdować się na liście „Certified Appliances” opublikowanej przez firmę SAP i dostępnej na stronie: http://global1.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html. |
|  | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |
| 7 | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), szyfrowane połączenie (SSL/TLS) oraz autentykację i autoryzację użytkownika, możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, wsparcie dla IPv6, wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, , SSH, możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, integracja z Active Directory, możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, wsparcie dla dynamic DNS, wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232, producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci; jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe, możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy, możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi. |

ZADANIE 2

# Przełącznik sieciowy 24p 10GB zarządzalny – 8 szt.

| Lp | Komponent | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak - wieżowy |
| 2 | Rodzaj obudowy | Desktop montowany w szafie rack |
| 3 | Podtyp | 10 Gigabit Ethernet |
| 4 | Porty | 22 x 10GBase-T + 2 x combo 10 Gigabit SFP+ |
| 5 | Wykonanie | Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy):357,12 Mp/s Zdolność przełączania:480 Gbps |
| 6 | Pojemność | Obsługuje VLANs:4094 Trasy IPv4 (statyczne):8000 Trasy IPv6 (statyczne):4000 Reguły ACL:2000 Sprzętowa ścieżka QoS:8 |
| 7 | Wielkość tablicy adresów MAC | 64K wpisów |
| 8 | Obsługiwane ramki Jumbo | 9000 bajtów |
| 9 | Maks. ilość części w wieży | 8 |
| 10 | Protokół routingu | RIP,IGMPv2,IGMP,VRRP,IGMPv3,routing statyczny IPv4,routing statyczny IPv6,MLDv2,MLD,CIDR |
| 11 | Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 1,RMON,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,TFTP,SSH,CLI,SCP |
| 12 | Algorytm kodowania | MD5,SSL |
| 13 | Metoda identyfikacji | Secure Shell (SSH),RADIUS,TACACS+ |
| 14 | Cechy | Sterowanie przepływem, obsługa DHCP, obsługa BOOTP, obsługa ARP, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, obsługa DiffServ, ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Virtual Route Redundancy (VRRP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL),Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), STP Root Guard,Uni-Directional Link Detection (UDLD), obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, wiązanie IP-MAC, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet,Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Denial of Service (DoS), uwierzytelnianie 802.1x, bufor pakietów 16MB, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), zabezpieczenie źródła IP, Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP) |
| 15 | Zgodność z normami | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3az |
| 16 | Procesor | X ARM:800 MHz |
| 17 | RAM | 512 MB |
| 18 | Pamięć fleszowa | 256 MB |
| 19 | Wskaźniki statusu | Szybkość transmisji portu, system RPS (Redundant Power Supply) dodatkowy zasilacz, link/activity, wentylator |
| 20 | Interfejsy | 24 x 10GBase-T RJ-45 2 x 10GBase-X SFP+ 1 x zarządzanie (Gigabit LAN) RJ-45 1 x konsola RJ-45 1 x USB Type A |
| 21 | Zasilacz | Adapter mocy wewnętrznej |
| 22 | Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| 23 | Maksymalne użycie energii w trybie aktywności | 142 wat |
| 24 | Charakterystyka | Złącze zasilacza nadmiarowego (RPS) |
| 25 | Dołączone przewody | 1 x kabel szeregowy |
| 26 | Zestaw do montowania w stojaku | Dołączony |
| 27 | MTBF | 217,464 godziny |
| 28 | Zgodność z normami | UL 60950,FCC Part 15 A,CSA 22.2 |
| 29 | Lokalizacja | Europa |
| 30 | Wymiary (SzxGłxWys) | 44x35x4.4 (cm) |
| 31 | Waga | Maks. 4.2kg |
| 32 | Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok |
| 33 | Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| 34 | Maksymalna temperatura pracy | 50 °C |
| 35 | Dopuszczalna wilgotność | 10-90% nieskroplone |
| 36 | Min. temperatura przechowywania | -20 °C |
| 37 | Maks. temperatura przechowywania | 70 °C |
| 38 | Zakres wilgotności pamięci | 10-90% nieskroplone |

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

-WZÓR-

pieczęć Wykonawcy

NIP: ..................................

REGON: ...........................

tel.: ...................................

faks: .................................

e-mail: …………………….

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

# FORMULARZ OFERTOWY

# Zadanie nr 1 – Dostawa serwerów – 6 szt.

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu sieciowego - znak sprawy: BPzp.261.44.2018:

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

| Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za j.m. [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7=5+5*6 |
| Serwer typ A | szt. | 2 | …………1 | …………1 | …………1 | …………1 |
| Serwer typ B | szt. | 2 | …………1 | …………1 | …………1 | …………1 |
| Serwer typ C | szt. | 2 | …………1 | …………1 | …………1 | …………1 |

Łącznie wartość brutto …………..………………1 złotych

(słownie brutto złotych: ………………………………………………….……………...…….…1)

- Oferujemy serwer typ A:

Producent: ………………………………..………1

Model/typ: ………………………………………...1

| Lp. | Parametr | Minimalne Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Obudowa | Obudowa typu RACK 19” maksymalna wysokość 2U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. Obudowa z maks. 24 dyskami twardymi 2,5" do konfiguracji z 2 procesorami | ………….............…1 |
| 3 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. Musi posiadać co najmniej 3 sloty PCI x8 gen 3 oraz 2 sloty PCI x16 gen 3. Wszystkie sloty muszą być pełnej wysokości (Full-Height). | ……………..........…1 |
| 4 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocesorowych. | ……………..........…1 |
| 5 | Procesor | -dwa procesory minimum 24 rdzeniowe o taktowaniu co najmniej 2GHz, - dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych, - zgodne z architekturą 64-bit, - każdy z procesorów musi osiągnąć wynik min. 2160 punktów w teście „SPECint_rate_base2006” opublikowanym na stronie http://spec.org w dniu 11.07.2018 r., - w ofercie należy wpisać kod procesora, - certyfikowane pod SAP HANA. | Kod procesora: ……………..........…1 ……………..........…1 |
| 6 | Pamięć RAM | Min. 384 GB pamięci RAM typu RDIMM 2666MT/s. Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. Moduły RDIMM 2666MT/s. | ……………..........…1 |
| 7 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1080. | ……………..........…1 |
| 8 | Wbudowane porty | Min. 4 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 1 port VGA, 1 port RS232. | ……………..........…1 |
| . | Interfejsy sieciowe | Osiem interfejsów sieciowych 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Dwie dodatkowe dwuportowe karty sieciowe, każda posiadająca dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. | ……………..........…1 |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa | Kontroler sprzętowy z min. 2GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, obsługujący poziomy RAID 0/1/10/5/50/6/60. Min. 6 dysków 1,8TB SAS 12Gb/s 512e 10 tys. obr./min., 2,5-calowych, wymienianych bez wyłączania systemu. Min 2 dyski 400Gb SSD SAS 12Gb/s, 3 DWPD, 2190 TBW, 2,5-calowe do różnych zastosowań wymieniane bez wyłączania systemu. | ……………..........…1 |
|  | Zasilanie | Podwójny nadmiarowy zasilacz, wymieniany bez wyłączania systemu (1+1), minimum 1500W o sprawności minimum 93%. | ……………..........…1 |
|  | Wentylatory | Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug. | ……………..........…1 |
|  | System operacyjny | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines, Priority Subscription, 3 Year support lub równoważny – jednakże musi znajdować się na liście certyfikowanych systemów pod SAP for HANA. https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/SAPHANA/Understand+HANA+SPS+and+supported+Operating+Systems | ……………..........…1 |
|  | Gwarancja | Gwarancja zgodna z zapisami IPU. | ……………..........…1 |
|  | Certyfikaty | Oferowana konfiguracja musi znajdować się na liście „Certified Appliances” opublikowanej przez firmę SAP i dostępnej na stronie: http://global1.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html. | ……………..........…1 |
|  | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | ……………..........…1 |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSL/TLS) oraz autentykację i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi. | ……………..........…1 |

Parametry podane powyżej określają minimalne wymagania jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Rubryki kolumny „Parametry oferowanego urządzenia” należy  uzupełnić wpisem TAK, SPEŁNIA lub poprzez podanie rzeczywistych parametrów urządzenia nie gorszych niż podane w kolumnie  „Minimalne Wymagania Zamawiającego”.

- Oferujemy serwer typ B:

Producent: ………………………………..………1

Model/typ: ………………………………………...1

| Lp. | Parametr | Minimalne Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Obudowa | Obudowa typu RACK 19”maksymalna wysokość 2U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. Obudowa z maks. 24 dyskami twardymi 2,5" do konfiguracji z 2 procesorami | ………….............…1 |
| 3 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. Musi posiadać co najmniej 3 sloty PCI x8 gen 3 oraz 2 sloty PCI x16 gen 3. Wszystkie sloty muszą być pełnej wysokości (Full-Height). | ……………..........…1 |
| 4 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocesorowych. | ……………..........…1 |
| 5 | Procesor | - dwa procesory minimum 24 rdzeniowe o taktowaniu co najmniej 2GHz, - dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych, - zgodne z architekturą 64-bit, - każdy z procesorów musi osiągnąć wynik min. 2160 punktów w teście „SPECint_rate_base2006” opublikowanym na stronie http://spec.org w dniu 11.07.2018 r., - w ofercie należy wpisać kod procesora, - certyfikowane pod SAP HANA. | Kod procesora: ……………..........…1 ……………..........…1 |
| 6 | Pamięć RAM | Min. 768 GB pamięci RAM typu RDIMM 2666MT/s Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. Moduły RDIMM 2666MT/s | ……………..........…1 |
| 7 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1080. | ……………..........…1 |
| 8 | Wbudowane porty | Min.4 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 1 port VGA, 1 port RS232. | ……………..........…1 |
| . | Interfejsy sieciowe | Osiem interfejsów sieciowych 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Dwie dodatkowe dwuportowe karty sieciowe, każda posiadająca dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. | ……………..........…1 |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa | Kontroler sprzętowy z min. 2GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, obsługujący poziomy RAID 0/1/10/5/50/6/60. Min. 6 dysków 1,8TB SAS 12Gb/s 512e 10 tys. obr./min 2,5-calowych, wymienianych bez wyłączania systemu. Min 2 dyski 400Gb SSD SAS 12Gb/s, 3 DWPD, 2190 TBW, 2,5-calowe do różnych zastosowań wymieniane bez wyłączania systemu. | ……………..........…1 |
|  | Zasilanie | Podwójny nadmiarowy zasilacz, wymieniany bez wyłączania systemu (1+1), minimum 1500W o sprawności minimum 93%. | ……………..........…1 |
|  | Wentylatory | Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug. | ……………..........…1 |
|  | System operacyjny | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines, Priority Subscription, 3 Year support lub równoważny – jednakże musi znajdować się na liście certyfikowanych systemów pod SAP for HANA https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/SAPHANA/Understand+HANA+SPS+and+supported+Operating+Systems | ……………..........…1 |
|  | Gwarancja | Gwarancja zgodna z zapisami IPU. | ……………..........…1 |
|  | Certyfikaty | Oferowana konfiguracja musi znajdować się na liście „Certified Appliances” opublikowanej przez firmę SAP i dostępnej na stronie: http://global1.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html. | ……………..........…1 |
|  | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | ……………..........…1 |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSL/TLS) oraz autentykację i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi. | ……………..........…1 |

Parametry podane powyżej określają minimalne wymagania jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Rubryki kolumny „Parametry oferowanego urządzenia” należy  uzupełnić wpisem TAK, SPEŁNIA lub poprzez podanie rzeczywistych parametrów urządzenia nie gorszych niż podane w kolumnie  „Minimalne Wymagania Zamawiającego”.

- Oferujemy serwer typ C:

Producent: ………………………………..………1

Model/typ: ………………………………………...1

| Lp. | Parametr | Minimalne Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Obudowa | Obudowa maksymalnej wysokości 2U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. Obudowa z maks. 24 dyskami twardymi 2,5" do konfiguracji z 2 procesorami. | ………….............…1 |
| 3 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej do dwóch procesorów. Musi posiadać co najmniej 3 sloty PCI x8 gen 3 oraz 2 sloty PCI x16 gen 3. | ……………..........…1 |
| 4 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocesorowych. | ……………..........…1 |
| 5 | Procesor | - dwa procesory minimum ośmiordzeniowe o taktowaniu co najmniej 3.2GHz, - dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych, - zgodny z architekturą 64-bit, - każdy z procesorów musi osiągnąć wynik min. 880 punktów w teście „SPECint_rate_base2006” opublikowanym na stronie http://spec.org w dniu 11.07.2018 r., - w ofercie należy wpisać kod procesora, - certyfikowane pod SAP HANA. | Kod procesora: ……………..........…1 ……………..........…1 |
| 6 | Pamięć RAM | Min. 96 GB pamięci RAM typu RDIMM 2400MT/s. Płyta powinna obsługiwać do 1,5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. Moduły RDIMM 2400MT/s. | ……………..........…1 |
| 7 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1080. | ……………..........…1 |
| 8 | Wbudowane porty | Min.4 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 1 port VGA, 1 port RS232. | ……………..........…1 |
| . | Interfejsy sieciowe | Cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT zintegrowane z płytą główną lub umieszczone na co najmniej jednej karcie. Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa, posiadająca dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. | ……………..........…1 |
|  | Wewnętrzna pamięć masowa | Kontroler sprzętowy z min. 2GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, obsługujący poziomy RAID 0/1/10/5/50/6/60. Min. 2 dyski 800GB SSD SAS 12Gb/s, 3 DWPD, 4500 TBW, 2,5-calowe do różnych zastosowań wymieniane bez wyłączania systemu. | ……………..........…1 |
|  | Zasilanie | Podwójny nadmiarowy zasilacz, wymieniany bez wyłączania systemu (1+1), minimum 1400W o sprawności minimum 93%. | ……………..........…1 |
|  | Wentylatory | Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug. | ……………..........…1 |
|  | System operacyjny | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines, Priority Subscription, 3 Year support lub równoważny – jednakże musi znajdować się na liście certyfikowanych systemów pod SAP for HANA https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/SAPHANA/Understand+HANA+SPS+and+supported+Operating+Systems | ……………..........…1 |
|  | Oprogramowanie wirtualizujące | Vmware vSphere 6 standard for 1 processor (8 licencji), Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 standard for 1 processor for 3 years (8 licencji), VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per instance), Basic Support/Subscription Vmware VCenter Server 6 Standard for VSphere 6 (Per Instance) for 3 year - lub oprogramowanie równoważne. | ……………..........…1 |
|  | Gwarancja | Gwarancja zgodna z zapisami IPU. | ……………..........…1 |
|  | Certyfikaty | Oferowana konfiguracja musi znajdować się na liście „Certified Appliances” opublikowanej przez firmę SAP i dostępnej na stronie: http://global1.sap.com/community/ebook/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html. | ……………..........…1 |
|  | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | ……………..........…1 |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSL/TLS) oraz autentykację i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi. | ……………..........…1 |

Parametry podane powyżej określają minimalne wymagania jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Rubryki kolumny „Parametry oferowanego urządzenia” należy  uzupełnić wpisem TAK, SPEŁNIA lub poprzez podanie rzeczywistych parametrów urządzenia nie gorszych niż podane w kolumnie  „Minimalne Wymagania Zamawiającego”.

- Zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie do archiwizacji w terminie ………1 dni od dnia zawarcia umowy (należy wstawić liczbę równą 30 lub mniejszą od 30; wstawienie liczby większej niż 30 spowoduje odrzucenie oferty).

- Oferujemy …………1 lat gwarancji (należy wstawić liczbę równą 3, 4, 5 albo większą, wstawienie liczby mniejszej niż 3 spowoduje odrzucenie oferty, za wstawienie liczby większej niż 5 zamawiający nie będzie przyznawał większej ilości punktów).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń Istotne Postanowienia Umowy przedstawione przez Zamawiającego jako załącznik nr 8 do SIWZ. Zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Hasło do otwarcia pliku JEDZ ………………………………….1 Jeśli to niezbędne, wykonawca podaje również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ (zamieścić jako załącznik do oferty).

- Oświadczamy, że Wykonawca jest/nie jest2 małym/średnim przedsiębiorcą 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).

- Wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………1

(imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, 
iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

- Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

# Oferta wraz z wyżej wymienionymi dokumentami zawiera ........... ponumerowanych stron.

1 wypełnia wykonawca.

2 niepotrzebne skreślić; mały/średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 43 mln euro.

3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (wykonawca usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| …………………………………………. (miejscowość i data) | ……………….………………………………. (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

-WZÓR-

pieczęć Wykonawcy

NIP: ..................................

REGON: ...........................

tel.: ...................................

faks: .................................

e-mail: …………………….

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

# FORMULARZ OFERTOWY

# Zadanie nr 2 – Dostawa przełączników sieciowych – 8 szt.

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu sieciowego - znak sprawy: BPzp.261.44.2018:

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

| Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za j.m. [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7=5+5*6 |
| Przełącznik sieciowy | szt. | 8 | …………1 | …………1 | …………1 | …………1 |

Łącznie wartość brutto …………..………………1 złotych

(słownie brutto złotych: ………………………………………………….……………...…….…1)

- Oferujemy przełącznik sieciowy:

Producent: ………………………………..………1

Model/typ: ………………………………………...1

| Lp. | Parametr | Minimalne Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rodzaj urządzenia | Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak - wieżowy | ………….............…1 |
| 3 | Rodzaj obudowy | Desktop montowany w szafie rack | ……………..........…1 |
| 4 | Podtyp | 10 Gigabit Ethernet | ……………..........…1 |
| 5 | Porty | 22 x 10GBase-T + 2 x combo 10 Gigabit SFP+ | ……………..........…1 |
| 6 | Wykonanie | Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy):357,12 Mp/s Zdolność przełączania:480 Gbps | ……………..........…1 |
| 7 | Pojemność | Obsługuje VLANs:4094 Trasy IPv4 (statyczne):8000 Trasy IPv6 (statyczne):4000 Reguły ACL:2000 Sprzętowa ścieżka QoS:8 | ……………..........…1 |
| 8 | Wielkość tablicy adresów MAC | 64K wpisów | ……………..........…1 |
| . | Obsługiwane ramki Jumbo | 9000 bajtów | ……………..........…1 |
|  | Maks. ilość części w wieży | 8 | ……………..........…1 |
|  | Protokół routingu | RIP,IGMPv2,IGMP,VRRP,IGMPv3,routing statyczny IPv4,routing statyczny IPv6,MLDv2,MLD,CIDR | ……………..........…1 |
|  | Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 1,RMON,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,TFTP,SSH,CLI,SCP | ……………..........…1 |
|  | Algorytm kodowania | MD5,SSL | ……………..........…1 |
|  | Metoda identyfikacji | Secure Shell (SSH),RADIUS,TACACS+ | ……………..........…1 |
|  | Cechy | Sterowanie przepływem, obsługa DHCP, obsługa BOOTP, obsługa ARP, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, obsługa DiffServ, ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Virtual Route Redundancy (VRRP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL),Quality of Service (QoS), serwer DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), STP Root Guard,Uni-Directional Link Detection (UDLD), obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, wiązanie IP-MAC, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet,Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Denial of Service (DoS), uwierzytelnianie 802.1x, bufor pakietów 16MB, Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), zabezpieczenie źródła IP, Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP) | ……………..........…1 |
|  | Zgodność z normami | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3az | ……………..........…1 |
|  | Procesor | X ARM:800 MHz | ……………..........…1 |
|  | RAM | 512 MB | ……………..........…1 |
|  | Pamięć fleszowa | 256 MB | ……………..........…1 |
|  | Wskaźniki statusu | Szybkość transmisji portu, system RPS (Redundant Power Supply) dodatkowy zasilacz, link/activity, wentylator | ……………..........…1 |
|  | Interfejsy | 24 x 10GBase-T RJ-45 2 x 10GBase-X SFP+ 1 x zarządzanie (Gigabit LAN) RJ-45 1 x konsola RJ-45 1 x USB Type A | ……………..........…1 |
|  | Zasilacz | Adapter mocy wewnętrznej | ……………..........…1 |
|  | Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) | ……………..........…1 |
|  | Maksymalne zużycie energii w trybie aktywności | 142 wat | ……………..........…1 |
|  | Charakterystyka | Złącze zasilacza nadmiarowego (RPS) | ……………..........…1 |
|  | Dołączone przewody | 1 x kabel szeregowy | ……………..........…1 |
|  | Zestaw do montowania w stojaku | Dołączony | ……………..........…1 |
|  | MTBF | 217,464 godzin | ……………..........…1 |
|  | Zgodność z normami | UL 60950,FCC Part 15 A,CSA 22.2 | ……………..........…1 |
|  | Lokalizacja | Europa | ……………..........…1 |
|  | Wymiary (SzxGłxWys) | 44x35x4.4 (cm) | ……………..........…1 |
|  | Waga | Maks. 4.2kg | ……………..........…1 |
|  | Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok | ……………..........…1 |
|  | Minimalna temperatura pracy | 0 °C | ……………..........…1 |
|  | Maksymalna temperatura pracy | 50 °C | ……………..........…1 |
|  | Dopuszczalna wilgotność | 10-90% nieskroplone | ……………..........…1 |
|  | Min. temperatura przechowywania | -20 °C | ……………..........…1 |
|  | Maks. temperatura przechowywania | 70 °C | ……………..........…1 |
|  | Zakres wilgotności pamięci | 10-90% nieskroplone | ……………..........…1 |

Parametry podane powyżej określają minimalne wymagania jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Rubryki kolumny „Parametry oferowanego urządzenia” należy  uzupełnić wpisem TAK, SPEŁNIA lub poprzez podanie rzeczywistych parametrów urządzenia nie gorszych niż podane w kolumnie  „Minimalne Wymagania Zamawiającego”.

- Zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie do archiwizacji w terminie ………1 dni od dnia zawarcia umowy (należy wstawić liczbę równą 30 lub mniejszą od 30; wstawienie liczby większej niż 30 spowoduje odrzucenie oferty).

- Oferujemy …………1 rok/lat gwarancji (należy wstawić liczbę równą 1, 2, 3 albo większą, wstawienie liczby mniejszej niż 1 spowoduje odrzucenie oferty, za wstawienie liczby większej niż 3 zamawiający nie będzie przyznawał większej ilości punktów).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń Istotne Postanowienia Umowy przedstawione przez Zamawiającego jako załącznik nr 8 do SIWZ. Zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Hasło do otwarcia pliku JEDZ ………………………………….1 Jeśli to niezbędne, wykonawca podaje również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ (zamieścić jako załącznik do oferty).

- Oświadczamy, że Wykonawca jest/nie jest2 małym/średnim przedsiębiorcą 
w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).

- Wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………1

(imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, 
iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

- Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

# Oferta wraz z wyżej wymienionymi dokumentami zawiera ........... ponumerowanych stron.

1 wypełnia wykonawca.

2 niepotrzebne skreślić; mały/średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 43 mln euro.

3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (wykonawca usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| …………………………………………. (miejscowość i data) | ……………….………………………………. (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.)*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sieciowego - znak sprawy: BPzp.261.44.2018

oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo

oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo

oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib):

Wstawić znak ”X” w polu po lewej stronie

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sieciowego - znak sprawy: BPzp.261.44.2018

oświadczamy, że nie wydano/wydano* wobec nas prawomocnego/ prawomocny wyroku /wyrok sądu lub ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję administracyjnej/administracyjną 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

* niepotrzebne skreślić

.....................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sieciowego - znak sprawy: BPzp.261.44.2018

Oświadczam/-y, że nie orzeczono/orzeczono* wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

* niepotrzebne skreślić

.....................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sieciowego - znak sprawy: BPzp.261.44.2018

Oświadczam/-y, że nie zalegam/zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm.).

* niepotrzebne skreślić

.....................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)