Warszawa, dnia 23.08.2019 r.

BPzp.261.52.2019

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji gazowej do nagrzewnic w Składnicy ARM w Starym Sączu – znak sprawy: BPzp.261.52.2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi.

Pytanie 1:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o montaż nowej skrzynki na zawór elektromagnetyczny do instalacji gazu.

Odpowiedź:

Do oferty należy doliczyć nową skrzynkę na zawór elektromagnetyczny do instalacji gazowej.

Pytanie 2:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o konsole do podwieszenia rur stalowych dn. 80.

Odpowiedź:

W pozycji nr 1 przedmiaru są zawarte uchwyty do montażu rurociągów.

Pytanie 3:

Czy w swojej ofercie należy wycenić główną skrzynię gazową? Jeśli tak proszę 
o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji.

Odpowiedź:

Główna skrzynia gazowa jest poza opracowaniem – element przyłącza gazowego.

Pytanie 4:

Proszę o poprawę rys. nr 5 błędna średnica rury gazowej jest podane fi 50 długości 17 mb a powinna być fi 65.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawiony rysunek rozwinięcia instalacji gazowej.

Pytanie 5:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykucie otworów na rury spalinowe do nagrzewnic.

Odpowiedź:

Wykucie otworów dla przewodów spalinowych nagrzewnic – pozycja 24 przedmiaru.

W załączeniu:

- Poprawiony rysunek rozwinięcia

instalacji gazowej