Warszawa, dnia 09.04.2020 r.

BPzp.261.19.2020

Do Wykonawców

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przełączników sieciowych – znak sprawy: BPzp.261.19.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie:

Mamy pytanie do specyfikacji switcha w pkt 4.

4. Wymagania dla przełącznika Cisco Catalyst 9200L-48P-4G-A – 20 szt. – Zadanie nr 2

4.7. możliwość łączenia w stos, przepustowość w stosie nie mniejsza niż 80 Gbps

Czy zamawiający ma na myśli dostarczenie switchy 9200L-48P-4G-A z modułem C9200L-STACK-KIT - który umożliwi łączenie w stos przełączników ?

lub czy zamawiający chce mieć taką możliwość w przyszłości i sam dokupi C9200L-STACK-KIT?

Odpowiedź:

Zamawiający chce mieć możliwość w przyszłości łączenia przełączników w stos i sam dokupi C9200L-STACK-KIT, tym samym nie wymaga dostarczenia przełączników 9200L-48P-4G-A wraz z modułem umożliwiającym łączenie w stos.