Warszawa, dnia 26.06.2020 r.

Biuro Zakupów

BPzp.261.35.2020/325

**Do Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie modernizacji budynku magazynowego w Składnicy ARM
w Lisowicach – znak sprawy: BPzp.261.35.2020*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę wykonania tynków wapienno-cementowych na tynki maszynowe gipsowe?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zamiany tynków cementowo-wapiennych na tynki gipsowe.