Biuro Zakupów

BZ.261.45.2020/89

Warszawa, dnia 05 sierpnia 2020 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację dachu budynku magazynowego w Składnicy ARM
w Komorowie – znak sprawy: BPzp.261.45.2020*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy docieplenie płytami styropianowymi wzdłuż okapów należy wykończyć klinami 16x16?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, docieplenie płytami styropianowymi wzdłuż okapów należy wykończy klinami 16x16 cm.

**Pytanie 2:**

Czy wzdłuż szczytów dachu należy zamontować belki drewniane wraz
z obróbkami blacharskimi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, wzdłuż szczytów dachu należy zamontować belki drewniane wraz z obróbkami blacharskimi.