Biuro Zakupów

BZ.261.45.2020/94

Warszawa, dnia 07 sierpnia 2020 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację dachu budynku magazynowego w Składnicy ARM   
w Komorowie – znak sprawy: BPzp.261.45.2020*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

W przedmiarze (poz. 7 obmiaru) Zamawiający opisał mocowanie styropianu za pomocą kleju do styropianu natomiast w specyfikacji technicznej w punkcie 1.4 Zmawiający wskazuje: „montaż łączników mechanicznych (4 szt./m2) płyt warstwowych termoizolacyjnych laminowaną papą”. Proszę o określenie mocowania płyt styropianowych do podłoża.

**Odpowiedź:**

Płyty warstwowe termoizolacyjne laminowane papą należy mocować do powierzchni łącznikami mechanicznymi w ilości 4 szt./m2.

**Pytanie 2:**

W przedmiarze robót (poz. 2 i poz. 3) Zamawiający wskazuje – „demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych”, brak jest informacji co należy wykonać do demontażu. Czy po demontażu należy zasklepić otwory dachowe po zdemontowanych wentylatorach – jeżeli tak to proszę o podanie wytycznych. Czy należy zamontować nowe czerpnie czy wyrzutnie – jeżeli tak proszę   
o podanie parametrów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podstawy dachowe omyłkowo zostały wstawione do przedmiaru robót związanych z termomodernizacją dachu magazynu nr 1.   
Na dachu magazynu nr 1 nie występują wyrzutnie i czerpnie powietrza.

Zamawiający w załączeniu przekazuje **zmodyfikowany i zaktualizowany przedmiar robót**.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający **zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia** w następującym zakresie:

1. W rozdziale XVII Opis sposobu przygotowania oferty pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana   
w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią wykonawcy (lub nazwą   
i adresem wykonawcy) i oznaczona:

**„Oferta na termomodernizację dachu budynku magazynowego   
w Składnicy ARM w Komorowie – znak sprawy: BZ.261.45.2020**

**NIE OTWIERAĆ PRZED 18.08.2020 r. GODZ. 12:00”**

***Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!***

1. W rozdziale XIX – Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert punkty 1 i 3 otrzymują brzmienie:
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj: **Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa**, recepcja,   
   11 piętro, w terminie do dnia **18.08.2020 r.** do godziny **11:30**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.08.2020 r. o godzinie 12:00** w **Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa**, sala konferencyjna, 11 piętro.