Warszawa, dnia 16.11.2020 r.

Biuro Zakupów

BZ.261.83.2020

**Do Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia w Składnicy ARM w Szepietowie – znak sprawy: BZ.261.83.2020*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści wykonanie instalacji mniejszą średnicą rury
i zastosowanie zbiornika buforowego przed kotłami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji mniejszą średnicą rury
i zastosowanie zbiornika buforowego przed kotłami z zachowaniem pojemności buforowej instalacji.