Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – wyroby medyczne

Basen szpitalny

Basen sanitarny pozwalający na załatwianie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub pół siedzącej, przeznaczony do użytku w placówkach służby zdrowia oraz do użytku domowego, 
z zamknięciem, o pojemności 3000 ml. Wykonany z tworzywa sztucznego (plastiku) pozwalającego na mycie powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi. Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temp. 130 ºC oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC.

Kaczka szpitalna męska i damska

Kaczka szpitalna męska:

Naczynie sanitarne do zbierania moczu u chorego leżącego, przeznaczone do użytku dla mężczyzn, z zamknięciem, o pojemności 800-1000 ml (z podziałką w ml). Wykonane 
z tworzywa sztucznego umożliwiającego dezynfekcję preparatami stosowanymi 
w placówkach służby zdrowia. Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temp. 130 ºC oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC.

Kaczka szpitalna damska:

Naczynie sanitarne do zbierania moczu u chorego leżącego, przeznaczone do użytku dla kobiet, z otworem owalnym o zaokrąglonych brzegach, o pojemności 800 – 1000 ml 
(z podziałką w ml). Wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiającego dezynfekcję preparatami stosowanymi w placówkach służby zdrowia. Wyrób można sterylizować 
w atmosferze suchego powietrza do temp. 130 ºC oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC.

Miska nerkowata

Miska nerkowata wykonana ze stali nierdzewnej, medycznej o grubości min. 0,5 mm               i wymiarach 220 mm (+/- 20mm) – 50% ilości dostarczanego towaru oraz 280 (+/- 20 mm) cm – 50% ilości dostarczanego towaru. Miska wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji 
i dezynfekcji.

Koc izotermiczny

Koc izotermiczny zapewniający utrzymanie komfortu termicznego osobie poszkodowanej/ratowanej. Pozwala izolować przed wyziębieniem oraz ochronić przed przegrzaniem. Folia przeciwwstrząsowa srebrno-złota o wymiarach minimalnych 160 cm x 200 cm.

Inne wymagania (dla wszystkich towarów):

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. 
o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 201/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada deklaracje zgodności oraz certyfikat (o ile jest wymagany).