Załącznik nr 1

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1. | Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adres Oferenta: |  |
| 3. | Telefon: |  |
| 4. | Adres email: |  |
| 5. | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK/NIE* |
| 6. | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych | TAK/NIE( |
| 7. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 8. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |

Dotyczy osób wymienionych w pkt 7 i 8 powyższej tabeli:

- Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) zostałam(em) poinformowana(y), iż:

  - administratorem moich danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl, zwana „Agencją”;

  - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;

  - moje dane osobowe przewarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego;

  - moje dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.);

  - przysługuje mi prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;

  - w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do:

    - żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);

    - ograniczenia przetwarzania;

    - przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  - w przypadkach określonych w art. 21 RODO przysługuje mi prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;

  - przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  - podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym” do postępowania przetargowego.

- Czytelne podpisy osoby(ób), której(ych) dane dotyczą:

  - ……………………………………………………………………………………. - …………………………….,

  - ……………………………………………………………………………………. - …………………………….,

  - ……………………………………………………………………………………. - …………………………….,

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)					(podpis)

Proszę o podanie danych dotyczących towaru zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela nr 1: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Nazwa | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w ramach tego zamówienia w terminie do 30 listopada 2023 r. | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Siedziba producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontenerowa kuchnia polowa wraz z wyposażeniem według specyfikacji określonej w „tabeli nr 2” | szt. |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne |
| 1. | Kontenerowa kuchnia polowa musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w bieżącym roku (nie dopuszcza się asortymentu odnawianego, używanego) |  |  |
| 2. | Przeznaczenie kontenerowej kuchni polowej: |  |  |
| 2.1 | Możliwość przygotowania 100 całodziennych posiłków w warunkach polowych |  |  |
| 2.2 | Możliwość przygotowywania posiłków w terenie niezurbanizowanym w różnych warunkach klimatycznych. |  |  |
| 3. | Kuchnia kontenerowa powinna zapewnić normę docelową eksploatacji (NDE) minimum 20 lat. |  |  |
| 4. | Konstrukcja kontenera: |  |  |
| 4.1 | Kuchnia kontenerowa zbudowana na bazie kontenera 1 CC. Konstrukcja kontenera musi spełniać wymagania zawarte w poniższych normach: PN-ISO 668:2018-5 – Kontenery ładunkowe serii 1 – Klasyfikacja, wymiary i maksymalne masy brutto; PN-ISO 3874:2000 – Kontenery ładunkowe serii 1 – Przeładunek i zabezpieczenie; PN-ISO 1496-1:2018-06 – Kontenery ładunkowe serii 1 – Wymagania i badania; PN-ISO 6346:1999/A3:2013-06 – Kontenery ładunkowe – Kodowanie, identyfikacja i znakowanie; PN-ISO 1161:2018-05 – Kontenery ładunkowe serii 1 – Zaczepy narożne i pośrednie. Wymagania |  |  |
| 4.2 | Konstrukcja stalowa. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją. Blacha stalowa zewnętrzna, kolor do uzgodnienia. Okładziny wewnętrzne w kolorze szarym. |  |  |
| 4.3 | Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych |  |  |
| 4.4 | Wymiary zewnętrzne kontenera: Długość – 6058mm (+/- 50mm) Szerokość – 2438mm (+/- 50mm) Minimalna wysokość – 2591mm |  |  |
| 4.5 | Okno wydawcze z odchylanym blatem wydawczym, zabezpieczone zewnętrzną klapą podnoszoną siłownikami, spełniającą funkcje zadaszenia. |  |  |
| 5. | Powierzchnia użytkowa kontenera – ok. 12,5 m2 |  |  |
| 6. | Kubatura kontenera – ok. 32 m3 |  |  |
| 7 | Moc zainstalowanych urządzeń – ok. 75 kW |  |  |
| 8. | Maksymalny pobór prądu – ok. 135 A |  |  |
| 9. | Wymagania transportowe: |  |  |
| 9.1 | Kontenerowa kuchnia polowa przystosowana do przewozu wszystkimi rodzajami transportu (lądowym, morskim i lotniczym), przy zachowaniu standardów obowiązujących w NATO: transportem drogowym – na podwoziach pojazdów samochodowych wyposażonych w zaczepy kontenerowe do transportu kontenerów 20-stopowych ISO 1 CC, przystosowane do transportu cywilnymi i wojskowymi pojazdami koleją – bezpośrednio na platformie wyposażonej w zaczepy kontenerowe do transportu kontenerów 20 stopowych ISO 1 CC statkami – pod warunkiem umieszczenia kontenerów na wierzchniej warstwie w ładowni lotniczym – w hermetycznej ładowni samolotu, w której wyrównane jest ciśnienie dla zabezpieczenia przed zniszczeniem klimatyzacji oraz szafy chłodniczej wypełnionych czynnikiem chłodniczym |  |  |
| 9.2 | Odporność na czynniki mechaniczne występujące w czasie transportu |  |  |
| 9.3 | Urządzenia gastronomiczne i kuchenne, umocowane w sposób trwały, umożliwiający przemieszczanie w czasie transportu i eksploatacji |  |  |
| 9.4 | Zaczep (ucho) umożliwiające załadunek na samochód za pomocą dźwigowego urządzenia hakowego |  |  |
| 10. | Materiały: |  |  |
| 10.1 | Materiały użyte do produkcji kontenera muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. Materiały muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Oferent powinien dostarczyć w dniu podpisania umowy oraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). |  |  |
| 10.2 | Materiały zastosowane do budowy kontenera muszą zapewnić należytą estetykę i dużą odporność na warunki klimatyczne. Ponadto, powinny być łatwe do utrzymania czystości. |  |  |
| 10.3 | Materiały użyte do produkcji kontenerów muszą posiadać klasyfikację ogniową – NRO (nierozprzestrzeniające ognia). |  |  |
| 10.4 | Konstrukcja kontenera musi spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego jak dla budynków lub ich części zakwalifikowanych co najmniej do klasy „E” odporności pożarowej zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych określonych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.). |  |  |
| Wyposażenie |
| 1. | Kontenerowa kuchnia polowa składa się z wydzielonych stanowisk: Stanowisko przygotowania zimnych potraw i obróbki termicznej Stanowisko obróbki mięsa surowego, ryb oraz mięsa gotowanego Stanowisko obróbki i przygotowywania warzyw |  |  |
| 2. | Urządzenia i meble wchodzące w skład wyposażenia: |  |  |
| 2.1 | Stół ze zlewozmywakiem 3-komorowym |  |  |
| 2.2 | Krajalnica do żywności Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi (wymiary zewnętrzne, ciężar, napięcie zasilania, moc całkowita) |  |  |
| 2.3 | Piec konwekcyjno-parowy 10 półkowy z podstawą Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi (wymiary zewnętrzne, ciężar, napięcie zasilania, moc całkowita) |  |  |
| 2.4 | Kocioł elektryczny o pojemności ok. 80 litrów Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi (wymiary zewnętrzne, pojemność zbiornika, ciężar, napięcie zasilania, moc całkowita) |  |  |
| 2.5 | Kocioł elektryczny przechylny z podstawą o pojemności 2 x 30 litrów Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi (wymiary zewnętrzne, pojemność zbiorników, ciężar, napięcie zasilania, moc całkowita) |  |  |
| 2.6 | Okap kuchenny z filtrem Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi (wymiary zewnętrzne, ciężar, wydajność, napięcie zasilania, moc całkowita) |  |  |
| 2.7 | Patelnia elektryczna o pojemności min. 60 litrów Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi (wymiary zewnętrzne, wymiary i pojemność zbiornika, ciężar, napięcie zasilania, moc całkowita) |  |  |
| 2.8 | Szafa chłodnicza z drzwiami pełnymi o pojemności ok. 700 litrów Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi (wymiary zewnętrzne, pojemność, ciężar, napięcie zasilania, moc całkowita) |  |  |
| 2.9 | Maszyna wieloczynnościowa z kompletem przystawek (do mielenia mięsa, do jarzyn, do krojenia chleba) Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi (wymiary zewnętrzne, ciężar, napięcie zasilania, moc całkowita) |  |  |
| 2.9.1 | Przystawka do mielenia mięsa Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi (wymiary zewnętrzne, wydajność, średnica sit, średnica nożyc) |  |  |
| 2.9.2 | Przystawka do jarzyn Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi (wymiary zewnętrzne, wydajność, ilość tarczy roboczych ( w tym: do beleczek, do plastrów dwunożowa, do tarcia ziemniaków, z nożem nastawnym, z drobną tarką, ze średnią tarką, z grubą tarką) |  |  |
| 2.9.3 | Przystawka do krojenia chleba |  |  |
| 2.10 | Przenośny naświetlacz do jaj Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi |  |  |
| 2.11 | Waga elektroniczna o obciążeniu min. 15 kg Proszę o wskazanie w polu UWAGI propozycji urządzenia wraz z danymi technicznymi (wymiary, napięcie zasilania, wymiary szalki, obciążenie) |  |  |
| 2.12 | Stół gastronomiczny – min. 3 sztuki |  |  |
| 2.13 | Blat wydawczy |  |  |
| 2.14 | Półka podwójna – min. 2 sztuki |  |  |
| 2.15 | Szafka wisząca |  |  |
| 2.16 | Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody |  |  |
| 2.17 | Zestaw narzędzi obsługowych |  |  |
| 2.18 | Zestaw części zamiennych |  |  |
| 2.19 | Gaśnica ze środkiem gaśniczym ABF – 6 litrów – 2 sztuki |  |  |
| 2.20 | Koc gaśniczy |  |  |
| 2.30 | Apteczka medyczna – 2 sztuki |  |  |
| 3 | Wentylacja i klimatyzacja: |  |  |
| 3.1 | Wentylator dachowy 1 szt. |  |  |
| 3.2 | Wentylator okapu – 4 szt. |  |  |
| 3.3 | Klimatyzator ścienny z pompą ciepła o mocy min. 3 kW - 1 kpl. |  |  |
| 3.4 | Kurtyna powietrza o mocy min 6 kW – 1 szt. |  |  |
| 4. | Instalacje (umieszczone między ścianami kontenera, z wyprowadzonymi na zewnątrz końcówkami oraz gniazdami przyłączeniowymi) |  |  |
| 4.1 | Instalacja hydrauliczna ciepłej i zimnej wody: |  |  |
| 4.1.1 | Zestaw hydroforowy o mocy min. 1,3 kW |  |  |
| 4.1.2 | Zbiornik hydroforowy o pojemności min. 300 litrów |  |  |
| 4.1.3 | Filtr wstępny wody z wkładem |  |  |
| 4.1.4 | Zmiękczacz wody min 12 litrów |  |  |
| 4.1.5 | Pompa ręczna skrzydełkowa |  |  |
| 4.2 | Instalacja do odprowadzania ścieków |  |  |
| 4.3 | Instalacja elektryczna i oświetleniowa (400/230 v): |  |  |
| 4.3.1 | Skrzynka przyłączeniowa z zabezpieczeniami |  |  |
| 4.3.2 | Lampa oświetleniowa |  |  |
| 4.3.3 | Lampa oświetleniowa z modułem awaryjnym |  |  |
| 4.3.4 | Lampa owadobójcza |  |  |
| 4.3.5 | Reflektor halogenowy ze statywem |  |  |
| 4.3.6 | Grzejnik olejowy |  |  |
| 4.3.7 | Świder uziemiający |  |  |
| 5. | Podpory regulowane – 4 szt. |  |  |
| 6. | Skrzynia metalowa transportowa na wyposażenie – 3 szt. |  |  |
| Gwarancja |
| 1. | Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy Gwarancja obejmuje wszystkie elementy, które nie podlegają normalnemu zużyciu podczas eksploatacji a także zespoły i urządzenia, wchodzące w skład sprzętu, zgodnie z dokumentacją producenta i podwykonawców oraz powłokę lakierniczą. |  |  |
| 2. | Oferent przedstawi warunki gwarancji tj. warunki długoterminowego przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych wykonywanych przez pracowników Agencji. |  |  |
| 3. | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu w następującym zakresie: Instrukcja rozwijania i demontażu kuchni kontenerowej oraz podstawy użytkowania sprzętu Zasady eksploatacji i obsługi sprzętu oraz w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej Zasady przeprowadzania przeglądów okresowych Przedmiotowe szkolenie zakończy się wydaniem stosownych zaświadczeń. Wykonawca pokryje koszty związane ze skierowaniem pracowników na w/w szkolenie. |  |  |
| Deklaracje, dokumenty, znak CE |
| 1. | Znak CE |  |  |
| 2. | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, uwzględniająca wykaz czynności obsługowych wykonywanych w ramach obsług, prostych napraw bieżących i planowanych przeglądów okresowych* wraz z potrzebnymi częściami i materiałami technicznymi. *Przeglądy okresowe – określone przez producenta czynności obsługowe, które należy wykonać w celu zachowania gwarancji lub utrzymania sprzętu w sprawności technicznej |  |  |
| 3. | Ważne dowody legalizacji wszystkich przyrządów pomiarowych znajdujących się w ukompletowaniu, wykorzystywanych w procesach eksploatacji, przechowywania i naprawy sprzętu |  |  |
| 4. | Książka gwarancyjna z warunkami udzielania gwarancji dla wszystkich urządzeń |  |  |
| 5. | Katalog części zamiennych |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi oraz Instrukcja przechowania wszystkich urządzeń w języku polskim, określająca warunki konserwacji w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej, uwzględniająca m.in: długotrwały okres przechowywania bez eksploatacji oraz inne warunki związane z długotrwałym okresem przechowywania bez eksploatacji |  |  |
| 7. | Dokument gwarancyjny |  |  |
| Przeglądy i konserwacje |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy ) kontenerowej kuchni polowej lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta kontenerowej kuchni polowej. |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Wykonawca po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru kontenerowej kuchni polowej przez Wykonawcę i kolejnych wielokrotności tej liczby będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych kontenerów swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w zakresie określonym w karcie gwarancyjnej . |  |  |
| 3. | Wykonawca sprzętu musi zapewnić dostawy części zamiennych przez okres minimum 10 lat po zakończeniu produkcji. |  |  |
| 4. | W przypadku reklamacji transport kontenerowej kuchni polowej na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. |  |  |

|  | Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis kontenerowych kuchni polowych ( nazwa i adres ): ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

# Footnotes

( niepotrzebne skreślić