**ZAPYTANIE O WYCENĘ**

**z dnia 15 września 2023 roku**

1. **Zamawiający:**

**Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych**

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

e-mail: [kancelaria@rars.gov.pl](mailto:kancelaria@rars.gov.pl)

telefon: +48 22 36 09 100

1. **Osoba do kontaktu:**

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie Zapytania o wycenę jest:

**Pan Dariusz Ciborski –** Kierownik Działu Wyrobów Medycznych, Biuro Rezerw Medycznych, e-mail: [cbrn@rars.gov.pl](mailto:cbrn@rars.gov.pl), telefon: +48 22 36 09 305

1. **Przedmiot Zapytania o wycenę:**
2. Zamawiający zwraca się z prośbą o wycenę szacunkowej wartości **planowanego** zamówienia na **dostawę hybrydowego systemu ochrony dróg oddechowych** (dalej: system), w ilości **120 sztuk,** wg następującej specyfikacji:
   * 1. hybrydowy system ochrony dróg oddechowych zapewniający pracę w jednym   
        z czterech trybów oddychania wybieranym przez użytkownika przełącznikiem zintegrowanym z systemem, zamontowanym na jednym stelażu:

* APR – aparat oddechowy z oczyszczaniem powietrza (podciśnienie),
* PAPR autonomiczny aparat oddechowy z własnym zasilaniem,
* SAR – aparat oddechowy z doprowadzeniem powietrza,
* SCBA – autonomiczny aparat oddechowy (nadciśnienie);
  + 1. przełącznik trybów pracy elektroniczny, niewymagający dokonywania zmian   
       w systemie – czynność automatyczna;
    2. system musi zapewniać pracę ratownika przez minimum:
* 60 minut w trybie pracy SCBA (przy przepływie 40 l/min);
* 6 godzin w systemie mieszanym przy określonym zanieczyszczeniu;
  + 1. system musi być wyposażony w dwie niezależne butle powietrzne umożliwiające równoległe korzystanie z dodatkowego wyposażenia (np. funkcja wycinania palnika egzotermicznego) oraz dwa filtry umiejscowione w obudowie wodoodpornej;
    2. system musi być wyposażony w kompatybilną maskę pełnotwarzową   
       o parametrach:
* maska powinna być kompatybilna z kaskiem / hełmem,
* maska powinna posiadać wymienne noski do indywidualnego dopasowania,
* maska powinna posiadać elastyczne, panoramiczne soczewki minimalizujące stres wzrokowy i maksymalizujące pole widzenia,
* maska powinna posiadać funkcję komunikacji głosowej z wewnętrznym mikrofonem do użytku z radiem i urządzeniem do projekcji głosu,
* maska powinna posiadać certyfikaty potwierdzające odporność na wybrane bojowe środki trujące takie jak: H, GB, GD, VX przez minimum 30 godzin,
* powinna być zgodna z Rozporządzeniem PPE 2016/425/UE - Moduł B: Certyfikat CE 684837,
* ocena pola widzenia zgodna z normą NIOSH CBRN;
  + 1. waga systemu: maksymalnie do 19 kg;
    2. zestaw powinien zapewniać: monitorowanie w czasie rzeczywistym ciśnienia   
       w butlach, stanu akumulatora, lokalizacji użytkownika, parametrów środowiskowych, fizjologicznych ratownika, poziomu naładowania baterii i zasilania, ostrzeżenia na temat przekroczenia wartości granicznych poszczególnych ratowników, przechowywanie informacji dotyczących parametrów pracy systemu i innych czujników;
    3. system musi być wyposażony w aplikację mobilną, która umożliwia tworzenie zespołów taktycznych oraz wymianę informacji pomiędzy członkami drużyny korzystającymi   
       z urządzeń z systemów GSM;
    4. system musi mieć wbudowaną funkcję Bluetooth do synchronizacji z innymi urządzaniami (czujniki, sensory, kamery itp.) w celu wymiany danych;
    5. temperatura pracy systemu: od – 30°C do +60°C;
    6. całość pakowana w wzmocnioną skrzynię transportową;
    7. dodatkowo wraz z systemem ochrony dróg oddechowych wykonawca dostarczy 6 sprężarek powietrza do napełniania butli stosownych w ww. systemie (napełnienie do ciśnienia roboczego butli);
    8. sprężarki pakowane w wzmocnione skrzynie transportowe.

1. **Termin dostawy**: do dnia: **30 czerwca 2024 roku,** z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamawiający informuje, że ma świadomość **okresowych ograniczeń w dostępności** systemu na rynku produktów PPE. Stąd, w przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę systemu w wymaganej ilości 120 szt. w terminie do dnia 29 marca 2024 roku, Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ilości sztuk oraz możliwych terminów dostarczenia systemu przez Wykonawcę (możliwość dostawy 120 sztuk systemu w kilku partiach).
2. **Miejsce dostawy**: Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej, ul. Generała Wiktora Thommée 16, 05- 102 **Nowy Dwór Mazowiecki**, z zastrzeżeniem, że przez dostawę rozumie się także rozładunek – wniesienie przedmiotu zamówienia do wyznaczonej przestrzeni zamkniętej i/lub wyznaczonych pomieszczeń w przestrzeni zamkniętej.
3. Warunki płatności:
4. w przypadku dostawy jednorazowej: płatność **jednorazowa** po realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 3 powyżej,
5. w przypadku dostawy w kilku partiach: płatność **w transzach**, po dostawie każdej z partii systemu,

- w terminie 30 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

1. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych.
2. Warunki **gwarancji**: **36 miesięcy** od dnia realizacji przedmiotu planowanego zamówienia.
3. Planowany termin udzielenia zamówienia publicznego: październik 2023 roku.
4. **Wycena Wykonawców**

Wycenę przedmiotu planowanego zamówienia prosimy przesłać w postaci wypełnionego formularza stanowiącego **Załącznik nr 2** do Zapytania o wycenę – „Formularz cenowy”, w formie elektronicznej lub w postaci skanu formularza papierowego, na adres e-mail: [cbrn@rars.gov.pl](mailto:cbrn@rars.gov.pl), nie później niż do dnia **20 września 2023 roku**.

1. **Pozostałe informacje:**
   1. W ramach planowanego zamówienia Zamawiający nie przewiduje:
2. składania ofert częściowych,
3. składania ofert wariantowych,
4. prawa opcji.
   1. W ramach planowanego zamówienia (zamówienie podstawowe) Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na następujących warunkach:
5. zamówienie uzupełaniające może objąć dodatkowe dostawy każdego z towarów i/lub ich poszczególnych komponentów, w celu ich częściowej wymiany lub zwiększenia ich ilości, z zastrzeżeniem że:

* zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania towarów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu towarów,
* wartość zamówienia uzupełniającego lub całkowita wartość kolejnych zamówień uzupełniających nie przekroczy połowy całkowitej wartości zamówienia podstawowego,

1. okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w wyniku udzielenia zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
   1. Zamawiający wymaga:
2. każdorazowego ubezpieczenia przedmiotu dostaw od utraty, w tym kradzieży dokonanej przez pracowników Wykonawcy i/lub uszkodzenia przewożonych systemów, z zastrzeżeniem że ubezpieczenie powinno obejmować także rozładunek systemów,
3. posiadania przez Wykonawcę polisy OC przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ¼ wartości zamówienia udzielonego na skutek wyboru oferty Wykonawcy,
4. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia udzielonego na skutek wyboru oferty Wykonawcy,
5. przeprowadzenia **jednodniowego** szkolenia z zakresu obsługi, konserwacji i użytkowania systemu dla nie mniej niż 6 i nie więcej niż 9 pracowników Zamawiającego lub innych osób wyznaczonych przez RARS. Z uwagi na konieczność bezpośredniej prezentacji systemu, Zamawiający wymaga przeprowadzenia **szkolenia stacjonarnego,** w miejscu dostarczenia systemów. Zmiana formuły szkolenia ze szkolenia stacjonarnego na szkolenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sytuacji epidemiologicznej i/lub sytuacji międzynarodowej uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego.
6. **Finansowanie przedmiotu planowanego zamówienia**
   1. Przedmiot planowanego zamówienia jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach **Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności na potrzeby realizacji Projektu pn. „Development and maintenance of rescEU CBRN stockpiles in Poland”**, numer Projektu: 101101846 (dalej: dofinansowanie).
   2. W związku z dofinansowaniem przedmiotu planowanego zamówienia, Zamawiający wymaga trwałego i widocznego oznakowania każdego opakowania systemu logotypem flagi Unii Europejskiej wraz z oświadczeniem o sposobie finansowania: „Funded by the European Union”, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do Zapytania o wycenę – **„Wzór logotypu”,** z zastrzeżeniem:
      1. wymiarów flagi UE – wymiary flagi UE nie mogą być mniejsze niż:

* 10,5 cm (wysokość) x 16 cm (szerokość), z odpowiednio widocznym oświadczeniem o sposobie finansowania,
* 1 cm (wysokość), z odpowiednio widocznym oświadczeniem o sposobie finansowania – dot. opakowań o wymiarach mniejszych lub równych 21 cm x 29,7 cm,
  + 1. konieczności zachowania proporcji logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania względem siebie,
    2. konieczności zachowania proporcji logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania względem opakowania – wyraźna widoczność oznaczenia,
    3. konieczności zachowania kolorystyki logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania (zgodność ze wzorem),
    4. Zamawiający dopuszcza oznakowanie opakowań systemu z wykorzystaniem naklejek, nalepek i im podobnych materiałów, jeśli zapewniają one trwałe związanie z opakowaniami systemu,
    5. Zamawiający dopuszcza oznakowanie wyłącznie opakowania zbiorczego systemu, jeżeli system jest paczkowany przez producenta, tj. gdy system zapakowany w opakowanie jednostkowe transportowany jest w opakowaniu zbiorczym. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza połączenia jednostkowych (bezpośrednich) opakowań w opakowania zbiorcze lub opakowań zbiorczych zwyczajowo paczkowanych przez producenta, w większe opakowania zbiorcze (opakowania „paczkowane” przez Wykonawcę) w celu uniknięcia obowiązku oznakowania przez Wykonawcę każdego jednostkowego i/lub zbiorczego opakowania danego systemu.

1. **Zastrzeżenie**

Zapytanie o wycenę:

* nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
* nie jest ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczanym w Bazie konkurencyjności,
* nie jest ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia publikowanym na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Celem Zapytania o wycenę jest wyłącznie pozyskanie wiedzy o wartości planowanego zamówienia.

*Załączniki:*

1. *Załącznik nr 1 – Wzór logotypu,*
2. *Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.*