ZAPYTANIE O WYCENĘ

z dnia 15 września 2023 roku

- Zamawiający:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

e-mail: kancelaria@rars.gov.pl

telefon: +48 22 36 09 100

- Osoba do kontaktu:

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie Zapytania o wycenę jest:

Pan Dariusz Ciborski – Kierownik Działu Wyrobów Medycznych, Biuro Rezerw Medycznych, e-mail: cbrn@rars.gov.pl, telefon: +48 22 36 09 305

- Przedmiot Zapytania o wycenę:

- Zamawiający zwraca się z prośbą o wycenę szacunkowej wartości planowanego zamówienia na dostawę hybrydowego systemu ochrony dróg oddechowych (dalej: system), w ilości 120 sztuk, wg następującej specyfikacji:

    - hybrydowy system ochrony dróg oddechowych zapewniający pracę w jednym 
z czterech trybów oddychania wybieranym przez użytkownika przełącznikiem zintegrowanym z systemem, zamontowanym na jednym stelażu:

- APR – aparat oddechowy z oczyszczaniem powietrza (podciśnienie),

- PAPR autonomiczny aparat oddechowy z własnym zasilaniem,

- SAR – aparat oddechowy z doprowadzeniem powietrza,

- SCBA – autonomiczny aparat oddechowy (nadciśnienie);

    - przełącznik trybów pracy elektroniczny, niewymagający dokonywania zmian 
w systemie – czynność automatyczna;

    - system musi zapewniać pracę ratownika przez minimum:

- 60 minut w trybie pracy SCBA (przy przepływie 40 l/min);

- 6 godzin w systemie mieszanym przy określonym zanieczyszczeniu;

    - system musi być wyposażony w dwie niezależne butle powietrzne umożliwiające równoległe korzystanie z dodatkowego wyposażenia (np. funkcja wycinania palnika egzotermicznego) oraz dwa filtry umiejscowione w obudowie wodoodpornej;

    - system musi być wyposażony w kompatybilną maskę pełnotwarzową 
o parametrach:

- maska powinna być kompatybilna z kaskiem / hełmem,

- maska powinna posiadać wymienne noski do indywidualnego dopasowania,

- maska powinna posiadać elastyczne, panoramiczne soczewki minimalizujące stres wzrokowy i maksymalizujące pole widzenia,

- maska powinna posiadać funkcję komunikacji głosowej z wewnętrznym mikrofonem do użytku z radiem i urządzeniem do projekcji głosu,

- maska powinna posiadać certyfikaty potwierdzające odporność na wybrane bojowe środki trujące takie jak: H, GB, GD, VX przez minimum 30 godzin,

- powinna być zgodna z Rozporządzeniem PPE 2016/425/UE - Moduł B: Certyfikat CE 684837,

- ocena pola widzenia zgodna z normą NIOSH CBRN;

    - waga systemu: maksymalnie do 19 kg;

    - zestaw powinien zapewniać: monitorowanie w czasie rzeczywistym ciśnienia 
w butlach, stanu akumulatora, lokalizacji użytkownika, parametrów środowiskowych, fizjologicznych ratownika, poziomu naładowania baterii i zasilania, ostrzeżenia na temat przekroczenia wartości granicznych poszczególnych ratowników, przechowywanie informacji dotyczących parametrów pracy systemu i innych czujników;

    - system musi być wyposażony w aplikację mobilną, która umożliwia tworzenie zespołów taktycznych oraz wymianę informacji pomiędzy członkami drużyny korzystającymi 
z urządzeń z systemów GSM;

    - system musi mieć wbudowaną funkcję Bluetooth do synchronizacji z innymi urządzaniami (czujniki, sensory, kamery itp.) w celu wymiany danych;

    - temperatura pracy systemu: od – 30C do +60C;

    - całość pakowana w wzmocnioną skrzynię transportową;

    - dodatkowo wraz z systemem ochrony dróg oddechowych wykonawca dostarczy 6 sprężarek powietrza do napełniania butli stosownych w ww. systemie (napełnienie do ciśnienia roboczego butli);

    - sprężarki pakowane w wzmocnione skrzynie transportowe.

- Termin dostawy: do dnia: 30 czerwca 2024 roku, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamawiający informuje, że ma świadomość okresowych ograniczeń w dostępności systemu na rynku produktów PPE. Stąd, w przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę systemu w wymaganej ilości 120 szt. w terminie do dnia 29 marca 2024 roku, Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego ilości sztuk oraz możliwych terminów dostarczenia systemu przez Wykonawcę (możliwość dostawy 120 sztuk systemu w kilku partiach).

- Miejsce dostawy: Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej, ul. Generała Wiktora Thommée 16, 05- 102 Nowy Dwór Mazowiecki, z zastrzeżeniem, że przez dostawę rozumie się także rozładunek – wniesienie przedmiotu zamówienia do wyznaczonej przestrzeni zamkniętej i/lub wyznaczonych pomieszczeń w przestrzeni zamkniętej.

- Warunki płatności:

- w przypadku dostawy jednorazowej: płatność jednorazowa po realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 3 powyżej,

- w przypadku dostawy w kilku partiach: płatność w transzach, po dostawie każdej z partii systemu,

- w terminie 30 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

- Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych.

- Warunki gwarancji: 36 miesięcy od dnia realizacji przedmiotu planowanego zamówienia.

- Planowany termin udzielenia zamówienia publicznego: październik 2023 roku.

- Wycena Wykonawców

Wycenę przedmiotu planowanego zamówienia prosimy przesłać w postaci wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania o wycenę – „Formularz cenowy”, w formie elektronicznej lub w postaci skanu formularza papierowego, na adres e-mail: cbrn@rars.gov.pl, nie później niż do dnia 20 września 2023 roku.

- Pozostałe informacje:

  - W ramach planowanego zamówienia Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert częściowych,

- składania ofert wariantowych,

- prawa opcji.

  - W ramach planowanego zamówienia (zamówienie podstawowe) Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na następujących warunkach:

- zamówienie uzupełaniające może objąć dodatkowe dostawy każdego z towarów i/lub ich poszczególnych komponentów, w celu ich częściowej wymiany lub zwiększenia ich ilości, z zastrzeżeniem że:

- zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania towarów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu towarów,

- wartość zamówienia uzupełniającego lub całkowita wartość kolejnych zamówień uzupełniających nie przekroczy połowy całkowitej wartości zamówienia podstawowego,

- okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w wyniku udzielenia zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

  - Zamawiający wymaga:

- każdorazowego ubezpieczenia przedmiotu dostaw od utraty, w tym kradzieży dokonanej przez pracowników Wykonawcy i/lub uszkodzenia przewożonych systemów, z zastrzeżeniem że ubezpieczenie powinno obejmować także rozładunek systemów,

- posiadania przez Wykonawcę polisy OC przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ¼ wartości zamówienia udzielonego na skutek wyboru oferty Wykonawcy,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia udzielonego na skutek wyboru oferty Wykonawcy,

- przeprowadzenia jednodniowego szkolenia z zakresu obsługi, konserwacji i użytkowania systemu dla nie mniej niż 6 i nie więcej niż 9 pracowników Zamawiającego lub innych osób wyznaczonych przez RARS. Z uwagi na konieczność bezpośredniej prezentacji systemu, Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego, w miejscu dostarczenia systemów. Zmiana formuły szkolenia ze szkolenia stacjonarnego na szkolenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sytuacji epidemiologicznej i/lub sytuacji międzynarodowej uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego.

- Finansowanie przedmiotu planowanego zamówienia

  - Przedmiot planowanego zamówienia jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności na potrzeby realizacji Projektu pn. „Development and maintenance of rescEU CBRN stockpiles in Poland”, numer Projektu: 101101846 (dalej: dofinansowanie).

  - W związku z dofinansowaniem przedmiotu planowanego zamówienia, Zamawiający wymaga trwałego i widocznego oznakowania każdego opakowania systemu logotypem flagi Unii Europejskiej wraz z oświadczeniem o sposobie finansowania: „Funded by the European Union”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania o wycenę – „Wzór logotypu”, z zastrzeżeniem:

    - wymiarów flagi UE – wymiary flagi UE nie mogą być mniejsze niż:

- 10,5 cm (wysokość) x 16 cm (szerokość), z odpowiednio widocznym oświadczeniem o sposobie finansowania,

- 1 cm (wysokość), z odpowiednio widocznym oświadczeniem o sposobie finansowania – dot. opakowań o wymiarach mniejszych lub równych 21 cm x 29,7 cm,

    - konieczności zachowania proporcji logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania względem siebie,

    - konieczności zachowania proporcji logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania względem opakowania – wyraźna widoczność oznaczenia,

    - konieczności zachowania kolorystyki logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania (zgodność ze wzorem),

    - Zamawiający dopuszcza oznakowanie opakowań systemu z wykorzystaniem naklejek, nalepek i im podobnych materiałów, jeśli zapewniają one trwałe związanie z opakowaniami systemu,

    - Zamawiający dopuszcza oznakowanie wyłącznie opakowania zbiorczego systemu, jeżeli system jest paczkowany przez producenta, tj. gdy system zapakowany w opakowanie jednostkowe transportowany jest w opakowaniu zbiorczym. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza połączenia jednostkowych (bezpośrednich) opakowań w opakowania zbiorcze lub opakowań zbiorczych zwyczajowo paczkowanych przez producenta, w większe opakowania zbiorcze (opakowania „paczkowane” przez Wykonawcę) w celu uniknięcia obowiązku oznakowania przez Wykonawcę każdego jednostkowego i/lub zbiorczego opakowania danego systemu.

- Zastrzeżenie

Zapytanie o wycenę:

- nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,

- nie jest ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczanym w Bazie konkurencyjności,

- nie jest ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia publikowanym na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Celem Zapytania o wycenę jest wyłącznie pozyskanie wiedzy o wartości planowanego zamówienia.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wzór logotypu,

- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.