ZAPYTANIE O WYCENĘ

z dnia 15 września 2023 roku

- Zamawiający:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

e-mail: kancelaria@rars.gov.pl

telefon: +48 22 36 09 100

- Osoba do kontaktu:

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie Zapytania o wycenę jest:

Pan Dariusz Ciborski – Kierownik Działu Wyrobów Medycznych, Biuro Rezerw Medycznych, e-mail: cbrn@rars.gov.pl, telefon: +48 22 36 09 305

- Przedmiot Zapytania o wycenę:

- Zamawiający zwraca się z prośbą o wycenę szacunkowej wartości planowanego zamówienia na dostawę sprzętu CBRN, podzielonego na […] Części:

- Część 1, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia detektorów gazów bojowych – spektrometrów ruchliwości jonów – w ilości 20 sztuk,

- Część 2, w ramach której Wykonawcy będzie zobowiązany do dostarczenia podręcznego spektrometru FTIR – w ilości 20 sztuk,

- Część 3, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia spektrometru do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji nieznanych substancji jednorodnych oraz mieszanin związków, z wykorzystaniem zjawiska spektroskopii Ramana – w ilości 20 sztuk,

- Część 4, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przenośnego systemu chromatografu gazowego / spektrometru masowego (GC.MS) – w ilości 13 sztuk,

- Część 5, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia ręcznego monitora skażeń – w ilości 20 sztuk,

- Część 6, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia elektronicznego dawkomierza osobistego z odczytem bezpośrednim – w ilości 2000 sztuk, z zastrzeżeniem że w ramach wyceny Wykonawca powinien uwzględnić także koszty pozyskiwania przez Wykonawcę aktualnych świadectw wzorcowania dawkomierzy, wydanych przez akredytowane laboratorium pomiarowe, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe, w terminach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego, w szczególności koszty uzyskania aktualnych świadectw wzorcowania oraz koszty transportu urządzeń z i do miejsca ich przechowywania przez Zamawiającego, przy czym z uwagi na konieczność bieżącego posiadania przez Zamawiającego określonej ilości urządzeń, w celu uzyskania aktualnego świadectwa wzorcowania, dawkomierze będę wydawane Wykonawcy rotacyjnie (w dwóch partiach, z których druga partia zostanie wydana dopiero po przekazaniu już wydanych dawkomierzy z aktualnymi świadectwami wzorcowania) – obowiązek przewidziany do końca 2026 roku,

- Część 7, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia elektronicznego dawkomierza osobistego z funkcją pomiaru dawki neutronów – w ilości 25 sztuk, z zastrzeżeniem że w ramach wyceny Wykonawca powinien uwzględnić także koszty pozyskiwania przez Wykonawcę aktualnych świadectw wzorcowania dawkomierzy, wydanych przez akredytowane laboratorium pomiarowe, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe, w terminach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego, w szczególności koszty uzyskania aktualnych świadectw wzorcowania oraz koszty transportu urządzeń do i z miejsca ich przechowywania przez Zamawiającego, przy czym z uwagi na konieczność bieżącego posiadania przez Zamawiającego określonej ilości urządzeń, w celu uzyskania aktualnego świadectwa wzorcowania, dawkomierze będę wydawane Wykonawcy rotacyjnie (w dwóch partiach, z których druga partia zostanie wydana dopiero po przekazaniu już wydanych dawkomierzy z aktualnymi świadectwami wzorcowania) – obowiązek przewidziany do końca 2026 roku,

- Część 8, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przenośnego analizatora do badań skażenia promieniotwórczego próbek środowiskowych i żywnościowych – w ilości 5 sztuk,

- Część 9, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia ręcznego urządzenia do wykrywania, lokalizacji i identyfikacji izotopów promieniotwórczych – w ilości 20 sztuk,

- Część 10, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wielofunkcyjnej kamery termowizyjnej – w ilości 20 sztuk,

dalej łącznie: sprzęt CBRN.

- Szczegółowy opis przedmiotu planowanego zamówienia, w szczególności określenie parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu CBRN stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – „Szczegółowy opis planowanego zamówienia”.

- Termin dostawy – dot. każdej z Części zamówienia: do 15 grudnia 2023 roku.

- Miejsce dostawy – dot. każdej z Części zamówienia: Baza a Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej, ul. Generała Wiktora Thommée 16, 05- 102 Nowy Dwór Mazowiecki.,

z zastrzeżeniem, że przez dostawę rozumie się także rozładunek – wniesienie przedmiotu zamówienia do wyznaczonej przestrzeni zamkniętej  i/lub wyznaczonych pomieszczeń w przestrzeni zamkniętej.

- Warunki płatności – dot. każdej z Części zamówienia:

- płatność jednorazowa, po realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,

- Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych.

- Warunki gwarancji: gwarancja Wykonawcy: 36 miesięcy od dnia realizacji przedmiotu planowanego zamówienia, z zastrzeżeniem że w ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wykonania, na swój koszt, okresowych przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z wymogami producenta, w szczególności instrukcji użytkowania i/lub gwarancji producenta i/lub innymi dokumentami określającymi sposób użytkowania i/lub konserwacji sprzętu CBRN, w tym do wymiany i/lub ewentualnych materiałów i/lub części eksploatacyjnych zgodnie z wymogami i/lub zaleceniami producenta.

- Planowany termin udzielenia zamówienia publicznego: październik 2023 roku.

- Wycena Wykonawców

Wycenę przedmiotu planowanego zamówienia prosimy przesłać w postaci wypełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania o wycenę – „Formularz cenowy”, w formie elektronicznej lub w postaci skanu formularza papierowego, na adres e-mail: cbrn@rars.gov.pl, nie później niż do dnia 20 września 2023 roku.

- Pozostałe informacje:

  - W ramach planowanego zamówienia Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby Części, na które Wykonawca może złożyć ofertę – Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie Części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby Części, które mogą zostać udzielone Wykonawcy.

  - W ramach planowanego zamówienia Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert wariantowych,

- prawa opcji.

  - W ramach planowanego zamówienia (zamówienie podstawowe) Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na następujących warunkach:

- zamówienie uzupełaniające może objąć dodatkowe dostawy każdego z towarów i/lub ich poszczególnych komponentów, w celu ich częściowej wymiany lub zwiększenia ich ilości, z zastrzeżeniem że:

- zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania towarów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu towarów,

- wartość zamówienia uzupełniającego lub całkowita wartość kolejnych zamówień uzupełniających nie przekroczy połowy całkowitej wartości zamówienia podstawowego,

- okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w wyniku udzielenia zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

  - Zamawiający wymaga:

- każdorazowego ubezpieczenia przedmiotu dostaw od utraty, w tym kradzieży dokonanej przez pracowników Wykonawcy i/lub uszkodzenia przewożonego sprzętu CBRN, z zastrzeżeniem że ubezpieczenie powinno obejmować także rozładunek sprzętu CBRN,

- posiadania przez Wykonawcę polisy OC przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ¼ wartości zamówienia udzielonego na skutek wyboru oferty Wykonawcy,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia udzielonego na skutek wyboru oferty Wykonawcy,

- przeprowadzenia jednodniowego szkolenia z zakresu obsługi, konserwacji i użytkowania sprzętu CBRN dla nie mniej niż 6 i nie więcej niż 9 pracowników Zamawiającego lub innych osób wyznaczonych przez RARS – dot. każdej z Części zamówienia. Z uwagi na konieczność bezpośredniej prezentacji sprzętu CBRN, Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego, w miejscu dostarczenia sprzętu. Zmiana formuły szkolenia ze szkolenia stacjonarnego na szkolenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sytuacji epidemiologicznej i/lub sytuacji międzynarodowej uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego.

- Finansowanie przedmiotu planowanego zamówienia

  - Przedmiot planowanego zamówienia jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności na potrzeby realizacji Projektu pn. „Development and maintenance of rescEU CBRN stockpiles in Poland”, numer Projektu: 101101846 (dalej: dofinansowanie).

  - W związku z dofinansowaniem przedmiotu planowanego zamówienia, Zamawiający wymaga trwałego i widocznego oznakowania każdego opakowania każdego ze sprzętów CBRN logotypem flagi Unii Europejskiej wraz z oświadczeniem o sposobie finansowania: „Funded by the European Union”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1A do Zapytania o wycenę – „Wzór logotypu”, z zastrzeżeniem:

    - wymiarów flagi UE – wymiary flagi UE nie mogą być mniejsze niż:

- 10,5 cm (wysokość) x 16 cm (szerokość), z odpowiednio widocznym oświadczeniem o sposobie finansowania,

- 1 cm (wysokość), z odpowiednio widocznym oświadczeniem o sposobie finansowania – dot. opakowań o wymiarach mniejszych lub równych 21 cm x 29,7 cm,

    - konieczności zachowania proporcji logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania względem siebie,

    - konieczności zachowania proporcji logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania względem opakowania – wyraźna widoczność oznaczenia,

    - konieczności zachowania kolorystyki logotypu i oświadczenia o sposobie finansowania (zgodność ze wzorem),

    - Zamawiający dopuszcza oznakowanie opakowania sprzętu CBRN z wykorzystaniem naklejek, nalepek i im podobnych materiałów, jeśli zapewniają one trwałe związanie z opakowaniem sprzętu CBRN,

    - Zamawiający dopuszcza oznakowanie opakowania zbiorczego sprzętu CBRN, wyłącznie jeżeli dany sprzęt CBRN jest paczkowany przez producenta, tj. gdy dany sprzęt CBRN zapakowany w opakowanie jednostkowe transportowany jest zwyczajowo w opakowaniu zbiorczym. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza połączenia jednostkowych opakowań w opakowania zbiorcze lub opakowań zbiorczych zwyczajowo paczkowanych przez producenta, w większe opakowania zbiorcze (opakowania „paczkowane” przez Wykonawcę) w celu uniknięcia obowiązku oznakowania przez Wykonawcę każdego jednostkowego i/lub zbiorczego opakowania sprzętu CBRN.

- Zastrzeżenie

Zapytanie o wycenę:

- nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,

- nie jest ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczanym w Bazie konkurencyjności,

- nie jest ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia publikowanym na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Celem Zapytania o wycenę jest wyłącznie pozyskanie wiedzy o wartości planowanego zamówienia.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis planowanego zamówienia,

- Załącznik nr 1A – Wzór logotypu,

- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.