Załącznik nr 2

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu przetargowym

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Faks |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki przetargu |  |

* niepotrzebne skreślić

Dotyczy osób wymienionych w pkt 7, 8 i 9 powyższej tabeli:

- Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, iż:

##### administratorem danych osobowych pozyskanych w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;

##### administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;

##### dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r.;

##### dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przechowywane w Agencji w czasie prowadzenia postępowania oraz do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

##### osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;

##### w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo do:

##### żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznym oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),

##### ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

##### w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje osobie, której dane dotyczą prawo do:

##### przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

##### sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

##### osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

##### podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania oraz w przypadku wyboru oferty przygotowania, zawarcia i realizacji niniejszej umowy;

##### dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

- Czytelne podpisy osoby(ób), której(ych) dane dotyczą:

  - ……………………………………………………………………………….…………………………………………. - ………………………………………….,

  - ……………………………………………………………………………….…………………………………………. - ………………………………………….,

  - …………………………………………………………………………………………….……………………………. - …………………………………………. .

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)	(podpis)

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższymi tabelami:

Zadanie nr 1: Dostawa staz taktycznych CAT / opasek zaciskowych

Tabela nr 1:

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dnia 22.12.2023 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar (liczony w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na użytkowany towar (liczony w miesiącach) | Siedziba producenta (kraj) | Nazwa producenta | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Staza taktyczna CAT / opaska zaciskowa |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia:

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Aparat do mierzenia ciśnienia | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Opaska do tamowania masywnego krwotoku i urazowych amputacji |  |  |
| 2. | Możliwość regulacji o skoku umożliwiającym szybką regulację poziomu ucisku |  |  |
| 3. | Wytrzymały materiał o strukturze zabezpieczającej przed ześlizgiwaniem się stazy |  |  |
| 4. | Mocne zapięcie na rzep |  |  |
| 5. | Posiadanie krępulca, którego zadaniem jest zwiększenie ucisku do całkowitego zatrzymania przepływu krwi po kilkukrotnym przekręceniu |  |  |
| 6. | Posiadanie blokady naciągu przed rozluźnianiem oraz przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia się stazy |  |  |
| 7. | Konstrukcja umożliwiająca łatwe założenie stazy jedną ręką |  |  |
| 8. | Miejsce do zapisania informacji o czasie jej założenia |  |  |
| 9. | Numer NSN (NATO Stock Number) |  |  |
| 10. | Staza zapakowana w kompaktowy sposób i wykonana z materiałów, zapewniających minimalizację masy produktu |  |  |

Proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do opisu przedmiotu zamówienia:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Jednocześnie Oferent oświadcza że:

1. Opakowanie bezpośrednie (zawierające 1 szt. towaru) będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez 
     pogorszenia jego jakości przez okres………..miesięcy.

Opakowanie bezpośrednie:

- rodzaj opakowania:……………………………

- z czego jest wykonane:………………………………..

2. Opakowanie zbiorcze (zawierające …….szt. towaru) będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości przez okres …………….miesięcy.

3. Towar spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada deklarację zgodności oraz certyfikat jednostki notyfikowanej (o ile jest wymagany).

4. Towar będzie pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostawą do Składnic RARS.

5. Towar zostanie dostarczony na nowych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie przekroczy 2 metrów.

Zadanie nr 2: Dostawa pomp do żywienia pozajelitowego wraz z przeglądem gwarantującym sprawność działania pomp

Tabela nr 1:

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dnia 22.12.2023 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar (liczony w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na użytkowany towar (liczony w miesiącach) | Siedziba producenta (kraj) | Nazwa producenta | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Pompa do żywienia pozajelitowego |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia:

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Aparat do mierzenia ciśnienia | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Zastosowanie do okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowego płynów |  |  |
| 2. | Zastosowanie u dorosłych, dzieci i noworodków |  |  |
| 3. | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy |  |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku |  |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w jęz. polskim |  |  |
| 6. | Karta gwarancyjna z warunkami gwarancji |  |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |  |
| 8. | Okres gwarancji nie mniej niż 24 miesiące |  |  |
| 9. | Prędkość podaży: min. od 10 ml do 600 ml/godz. |  |  |
| 10. | Objętość podaży do min. 9999 ml |  |  |
| 11. | Dokładność podaży: min. ± 5% |  |  |
| 12. | Zasilanie z sieci i akumulatora |  |  |
| 13. | Czas działania akumulatora: min. 12 godz. (przy prędkości 25 ml/godz.) |  |  |
| 14. | Czytelny wyświetlacz |  |  |
| 15. | Menu w języku polskim |  |  |
| 16. | Zestaw do przetoczeń żywienia pozajelitowego w ruchu |  |  |
| 17. | Zestaw stacjonarny do przetoczeń żywienia pozajelitowego |  |  |
| 18. | Torba/plecak na pompę dla osób w różnym wieku |  |  |

Proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do opisu przedmiotu zamówienia:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Jednocześnie Oferent oświadcza że:

1. Opakowanie bezpośrednie (zawierające 1 szt. towaru) będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez 
     pogorszenia jego jakości przez okres………..miesięcy.

Opakowanie bezpośrednie:

- rodzaj opakowania:……………………………

- z czego jest wykonane:………………………………..

2. Opakowanie zbiorcze (zawierające …….szt. towaru) będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości przez okres …………….miesięcy.

3. Towar spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada deklaracje zgodności oraz certyfikat (o ile jest wymagany).

4. Towar będzie pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego dostawą do Składnic RARS.

5. Towar zostanie dostarczony na nowych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie przekroczy 2 metrów.

………………………………………….……………………………..

podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta