Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do pozaustrojowego natleniania krwi ECMO

Kompaktowy system podtrzymywania pracy serca i płuc nadający się do wszystkich wskazań wymagających krążenia pozaustrojowego w celu wspomagania oddechowo-krążeniowego.

System wspomagający funkcje serca i / lub płuc wykorzystujący żylno-żylny lub żylno-tętniczy ECLS. Żylno-tętnicze podtrzymywanie życia – do zastosowania u pacjentów, których serca działają prawidłowo lub pacjentów z zatrzymaniem krążenia. Żylno-żylne podtrzymywanie życia – do zastosowania u pacjentów z zaburzeniami płuc-wspomaganie oddechowe. Wspomaganie można rozszerzyć, aby całkowicie zastąpić funkcję narządu.

Urządzenie ECMO wyposażone jest w następujące akcesoria, tj.:

- wózek,

- aparat grzewczy,

- mieszacz gazów,

- butla tlenowa.

Jednorazowy zestaw do aparatów ECMO

W skład jednorazowego zestawu do aparatów ECMO wchodzi:

- oxygenerator z zestawem drenów,

-  kaniula drenująca i planowanego przepływu krwi tzw. wprowadzająca (żylna) w ilości 20 sztuk (w różnych rozmiarach),

- kaniula drenująca i planowanego przepływu krwi tzw. wyprowadzająca (tętnicza) w ilości 20   sztuk (w różnych rozmiarach),

- zestaw do wprowadzania kaniul aortowych w ilości 20 sztuk,

- zestaw do wprowadzania kaniul żylnych w ilości 20 sztuk