## Butle tlenowa 10 l
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP | Dostawa 20 sztuk butla do tlenu medycznego 10 l | Spełania Tak/Nie
Liczba: 20 sztuk
Parametry techniczne
1 | Wymiar maksymalna długość 100 cm, maksymalna średnica 14 cm
2 | Zintegrowany zawór z reduktorem i przepływomierzem oraz złączem typu AGA
3 | Butla wykonana z aluminium lub materiału kompozytowego
4 | Ciśnienie robocze 200 bar
5 | Pojemnośc wodna 10 l
Serwis
6 | Świadectwo legalizacji ( jedno na każdą dostarczoną butle )
7 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
8 | Autoryzowany serwis pogwarancyjny ( przeglądy oraz usuwanie usterek ) na terenie Polski
9 | Okres gwarancji do 31.12.2026 r.
10 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
11 | Paszport techniczny dostarczonego urządzenia ( reduktora z przepływomierzem , jeden na każde dostarczone urządzenie )