Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
o prowadzonym rozeznaniu rynku

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1. | Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adres Oferenta: |  |
| 3. | Telefon: |  |
| 4. | Adres email: |  |
| 5. | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK/NIE* |
| 6. | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych | TAK/NIE( |
| 7. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 8. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |

Dotyczy osób wymienionych w pkt 7 i 8 powyższej tabeli:

- Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) zostałam(em) poinformowana(y), iż:

  - administratorem moich danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl, zwana „Agencją”;

  - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;

  - moje dane osobowe przewarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego;

  - moje dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.);

  - przysługuje mi prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;

  - w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do:

    - żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);

    - ograniczenia przetwarzania;

    - przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  - w przypadkach określonych w art. 21 RODO przysługuje mi prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;

  - przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  - podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym” do postępowania przetargowego.

- Czytelne podpisy osoby(ób), której(ych) dane dotyczą:

  - ……………………………………………………………………………………. - …………………………….,

  - ……………………………………………………………………………………. - …………………………….,

  - ……………………………………………………………………………………. - …………………………….,

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)					(podpis)

Proszę o podanie danych dotyczących towaru zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela nr 1: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Nazwa | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w ramach tego zamówienia w terminie do 20.12.2023 r. | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Siedziba producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osuszacz powietrza o wydajności min 50l/24h | szt. |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia – osuszacz o wydajności min 50l/24h

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |
| 1. | Osuszacz powietrza, kondensacyjny, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 r. |  |  |
| 2. | Elementy składowe osuszacza muszą być wyprodukowane w krajach UE / Japonii / USA |  |  |
| 3. | Moc: min. 500W (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 4. | Minimalna wydajność osuszania co najmniej 50 l / 24 h (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 5. | Praca w zakresie temperatur powietrza: od co najmniej 1 oC – do co najmniej 32oC (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 6. | Zakres wilgotności względnej (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 7. | Wydajność osuszania (30 oC / 80% RH): co najmniej 50 l/24 h (proszę wpisać ilość l/24 h w polu „uwagi”) |  |  |
| 8. | Wydajność osuszania (20 oC / 60% RH): co najmniej 18 l/24 h (proszę wpisać ilość l/24 h w polu „uwagi”) |  |  |
| 9. | Obudowa stalowa, malowana proszkowo |  |  |
| 10. | Czynnik chłodzący: (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 11. | Głośność pracy: max. 65 dB (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 12. | Zasilanie: 230 V |  |  |
| 13. | Higrostat analogowy lub elektroniczny (proszę wpisać rodzaj w polu „uwagi”) |  |  |
| 14. | Możliwość podłączenia zestawu spustowego skroplin (odpowiedni wężyk w komplecie) |  |  |
| 15. | Automatyczny wyłącznik przelewowy w przypadku gdy osuszacz wyposażony jest w zbiornik skroplin |  |  |
| 16. | Filtr powietrza |  |  |
| 17. | System odmrażania: automatyczny |  |  |
| 18. | Wbudowany pojemnik na skropliny (proszę wpisać pojemność zbiornika w polu „uwagi”) |  |  |
| 19. | Licznik motogodzin |  |  |
| 20. | Kółka transportowe |  |  |
| 21. | Uchwyt transportowy |  |  |
| 22. | Waga: max 85 kg. (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| II. Dokumenty i znak CE |
| 1. | Deklaracja zgodności |  |  |
| 2. | Znak CE |  |  |
| 3. | Dokumentacja techniczno – ruchowa osuszacza, zawierająca: Dokumentację techniczną, Instrukcję obsługi, Instrukcję konserwacji i Instrukcję przechowywania. Wszystkie instrukcje muszą zawierać poza standardowymi zapisami w tych obszarach, także wytyczne wynikające z faktu długotrwałego (np. wieloletniego) przechowywania osuszacza bez jego eksploatacji. W związku z tym instrukcja obsługi i instrukcja przechowywania muszą określać np. częstotliwość okresowych, próbnych uruchomień osuszacza w sytuacji gdy nie będzie on eksploatowany (lub informować o braku konieczności takich uruchomień), a instrukcja konserwacji musi określać także konserwację i okresowe przeglądy (np. ich częstotliwości ich wykonywania oraz zakres rzeczowy). |  |  |
| 4. | Dokument gwarancyjny |  |  |
| IIII. Gwarancja |
| 1. | Okres gwarancji na osuszacz: min 3 lata |  |  |
| 2. | Oferent nieodpłatnie przeszkoli do 20 osób w zakresie eksploatacji osuszaczy oraz przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji w terminach wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej. Przedmiotowe szkolenie zakończy się wydaniem stosownych zaświadczeń |  |  |
| IV. Przeglądy i konserwacje osuszacza |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) osuszaczy lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta osuszaczy |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent (jeżeli tak będzie wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru osuszacza przez Agencję będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych osuszaczy swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, wszystkie materiały (w tym eksploatacyjne), sprzęt i dojazd, w zakresie i terminach określonych w/w dokumentach. |  |  |

Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

# Footnotes

( niepotrzebne skreślić