Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy dla pacjentów z odleżynami.

Wymagane parametry:

- wymiary materaca min. 2000x850x200 mm;

- waga materaca max 11 kg;

- waga pompy max 4 kg;

- bezpieczne dopuszczalne obciążenie robocze min. 190 kg;

- wyposażony w funkcję CPR;

- funkcja maksymalnego napełnienia wszystkich komór powietrzem;

- pokrowiec wodoodporny, paroprzepuszczalny;

- zamek w pokrowcu z okapnikiem;

- wyrób medyczny;

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie urządzeń i zestawów bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywane towaru udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie urządzeń i zestawów bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywane urządzenia 
i zestawy udzielonej przez Oferenta,

- Towary muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS r.,

- Towary muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada deklaracje zgodności.

- Towary muszą zostać dostarczone na certyfikowanych euro paletach.