Załącznik nr 1

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1. | Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adres Oferenta: |  |
| 3. | Telefon: |  |
| 4. | Adres email: |  |
| 5. | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK/NIE* |
| 6. | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych | TAK/NIE( |
| 7. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 8. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |

Dotyczy osób wymienionych w pkt 7 i 8 powyższej tabeli:

- Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) zostałam(em) poinformowana(y), iż:

  - administratorem moich danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl, zwana „Agencją”;

  - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;

  - moje dane osobowe przewarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego;

  - moje dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.);

  - przysługuje mi prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;

  - w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do:

    - żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);

    - ograniczenia przetwarzania;

    - przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  - w przypadkach określonych w art. 21 RODO przysługuje mi prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;

  - przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  - podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym” do postępowania przetargowego.

- Czytelne podpisy osoby(ób), której(ych) dane dotyczą:

  - ……………………………………………………………………………………. - …………………………….,

  - ……………………………………………………………………………………. - …………………………….,

  - ……………………………………………………………………………………. - …………………………….,

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)					(podpis)

Proszę o podanie danych dotyczących towaru zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela nr 1: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Nazwa | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w ramach tego zamówienia w terminie do 30 czerwca 2024 r. | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Siedziba producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bramka do dekontaminacji według specyfikacji określonej w „tabeli nr 2” | szt. |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |
| 1. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2024 (nie dopuszcza się przedmiotu zamówienia rekondycjonowanego, powystawowego, używanego) |  |  |
| 2. | Przeznaczenie: bramka do dekontaminacji ubrań wierzchnich, przenoszonych akcesoriów oraz skóry osób |  |  |
| 3. | Konstrukcja urządzenia wykonana z metalu nierdzewnego odpornego na kontakt z preparatami do dezynfekcji |  |  |
| 4. | Ciężar urządzenia z pustym zbiornikiem max. 140 kg |  |  |
| 5. | Zabezpieczenie części elektrycznej |  |  |
| 6. | Ciśnienie pracy: min 8 barów |  |  |
| 7. | Ilość dysz zamgławiających: min 6 |  |  |
| 8. | Czas trwania procesu dezynfekcji, umożliwiający dużą przepustowość: max. 8 sekund z możliwością regulacji |  |  |
| 9. | Zużycie czynnika dezynfekującego: max 20 ml / 1 przejście |  |  |
| 10. | Tryb pracy: automatyczny, bezdotykowy proces dekontaminacyjny |  |  |
| 11. | Typ i zasięg czujnika: wbudowany / zintegrowany ze słupkiem |  |  |
| 12.. | Pojemność zbiornika na płyn odkażający: min 10 litrów |  |  |
| 13. | Wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku |  |  |
| 14. | Możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku |  |  |
| 15. | Możliwość przemieszczania bramki |  |  |
| 16. | Panel LED, wyświetlający gotowość do pracy bądź aktualnie przeprowadzanej dekontaminacji |  |  |
| 17. | Automatyczne wyłączenie bramki w przypadku braku płynu |  |  |
| 18. | Wężyk przyłączeniowy o długości: min 2 metry |  |  |
| 19. | Zasilanie umożliwiające podłączenie do gniazda 230 V |  |  |
| II. Dokumenty i znak CE |
| 1. | Znak CE |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności potwierdzona dokumentem w języku polskim |  |  |
| 3. | Tabliczka znamionowa |  |  |
| 4. | Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób na bramce |  |  |
| 5. | Instrukcja obsługi oraz Instrukcja przechowania w języku polskim, określająca warunki jej czyszczenia i konserwacji w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej, uwzględniająca m.in: długotrwały okres przechowywania bez eksploatacji oraz inne warunki związane z długotrwałym okresem przechowywania bez eksploatacji |  |  |
| 6. | Instrukcja przemieszczania bramki; montażu (jeśli dotyczy) |  |  |
| 7. | Dokument gwarancyjny |  |  |
| 8. | Książka obsługi urządzenia (dziennik konserwacji) |  |  |
| 9. | Karta Katalogowa wyrobu potwierdzająca spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków. Proszę o dołączenie ww. dokumentu do oferty celem sprawdzenia zgodności towaru. |  |  |
| III. Gwarancja |
| 1. | Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące |  |  |
| 2. | Oferent przedstawi warunki gwarancji tj. warunki przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych wykonywanych przez pracowników Agencji |  |  |
| 3. | Oferent nieodpłatnie przeszkoli pracowników Agencji w zakresie przeprowadzania przeglądów okresowych. Przedmiotowe szkolenia zakończy się wydaniem stosownych zaświadczeń. Oferent pokryje koszty związane ze skierowaniem pracowników na w/w szkolenie |  |  |
| IV. Przeglądy i konserwacje |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) bramek lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta bramek |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bramki przez Oferenta i kolejnych wielokrotności tej liczby będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych bramek swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w zakresie określonym w karcie gwarancyjnej . |  |  |

|  | Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis bramek do dekontaminacji ( nazwa i adres ): ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

# Footnotes

( niepotrzebne skreślić