Serwer komunikacyjny – Opis przedmiotu zamówienia

Spis treści

1	Opis przedmiotu zamówienia	str.	3
2	Warunki ogólne	str.	3
3	Warunki szczegółowe	str.	6
3.1	Maszyna fizyczna	str.	7
3.2	Maszyny wirtualne	str.	8
3.3	Oprogramowanie użytkowe	str.	9
4	Wdrożenie	str.	9
5	Szkolenia	str.	9
6	Gwarancja	str.	9
7	Dokumentacja	str.	10

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie bezpiecznego, zaufanego i odporne­go na awarie systemu weryfikacji danych pomiarowych (dalej zwanego Serwerem Komunikacyj­nym), zapewniającego komunikację IP pomiędzy punktami dostępowymi reprezentującymi sieć sta­cji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (dalej zwane Stacjami) umieszczonych w różnych lokalizacjach a Serwerem. Serwer Komunikacyjny powinien być wdrożony w lokalizacji testowej wskazanej przez Agencję

Dostarczenie przedmiotu zamówienia oznacza dostawę kompletnych, fabrycznie nowych elementów składowych do lokalizacji testowej wskazanej przez Agencję.

Wdrożenie Serwera oznacza konfigurację, uruchomienie, przeszkolenie z obsługi oraz prze­prowadzenie testów funkcjonalnych za pośrednictwem dostarczonego oprogramowania użytkowego w lokalizacji testowej wskazanej przez Agencję.

Sprzęt oznacza podzespoły hardware’owe Serwera, o których mowa poniżej.
Serwer musi być autonomiczny, co oznacza możliwość podłączenia do punktów dostępo­wych dowolnej ilości instancji oprogramowania wzajemnie od siebie niezależnych. Serwer również musi być skalowany, co oznacza, w razie konieczności, możliwość szybkiej rozbudowy o zasoby dyskowe (pamięciowe) bez konieczności aktualizacji oprogramowania użytkowego.
Funkcjonalnie Serwer ma być weryfikatorem technicznej jakości plików dostarczanych przez punkty dostępowe reprezentujące stacje pomiarowe wczesnego wykrywania skażeń promie­niotwórczych oraz agregatorem plików pomiarowych przypisywanych do poszczególnych Stacji. Zagregowane pliki każdej ze Stacji ma udostępnić do pobrania za pomocą protokołów FTP, SSH lub Samba. Bufor plików pomiarowych do pobrania musi zawierać co najmniej ostatnie 120 dni da­nych pomiarowych.
Serwer ma umożliwiać dokonywanie oceny jakościowej i porównawczej parametrów funkcjonalnych stacji poprzez orkiestrację zadań ustalanych przez operatora Serwera.
Dodatkową funkcjonalnością Serwera ma być możliwość oceny jakości detektorów radio­metrycznych poprzez badanie ich wydajności metodami porównawczymi i statystycznymi.

2. Warunki ogólne

1. Za kompletny System uważa się współpracujące ze sobą Sprzęt i oprogramowanie użytkowe „Kolekta” określone szczegółowo w niniejszym dokumencie, w tym:
  1. dwa serwery komunikacyjne;
  2. program użytkowy „Kolekta” składający się z następujących modułów:
    1. program bazowy („Kolekta”) – 2 licencje;
    2. program transferu danych („Handler”) – 2 licencje ;
    3. program operatora („Monitor”) – 4 licencje.
2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy, nie jest przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
3. W trakcie wdrożenia Sprzętu, to znaczy prac konfiguracyjno-uruchomieniowych wymagany jest udział osób wskazanych przez Agencję.
4. Wykonawca udzieli szkolenia osobom wskazanym przez Agencję (max. 30 osób) w pełnym zakresie obsługi Sprzętu. To znaczy:
  1. wymagań bezpieczeństwa przy współpracy z podzespołami stacji wczesnego wykrywa­nia skażeń promieniotwórczych;
  2. konfiguracji Sprzętu;
  3. bezpiecznego przesyłu danych;
  4. aktualizacji oprogramowania sprzętowego;
  5. monitorowania pracy Sprzętu.
5. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy, będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 183 dni przed terminem dostawy.
6. Sprzęt wykorzystany do preinstalacji Systemu nie będzie prototypem, co oznacza, że identyczne lub w starszych wersjach modele Sprzętu znajdują się w sprzedaży co najmniej od 365 dni poprzedzających termin złożenia oferty.
7. Sprzęt będzie dostarczony z najnowszą stabilną wersją oprogramowania „Kolekta”.
8. Sprzęt będzie dostarczony z niezbędnym okablowaniem i listwami zasilającymi oraz uzie­miającymi umożliwiającymi podłączenie ich do posiadanych i istniejących w lokalizacji te­stowej wskazanej przez Agencję zasilania i Internetu.
9. Sprzęt, wykorzystywany do produkcji Systemu będzie współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230V ±10% 50Hz.
10. Sprzęt, wykorzystywany do produkcji Systemu będzie współpracować z Internetem o prze­pustowości nie gorszej od 10 Mb/s.
11. Sprzęt będzie dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
12. Wykonawca dostarczy Sprzęt wraz z jego dokumentacją. Do każdego Sprzętu dołączany jest komplet dokumentacji. Wszelka dokumentacja sporządzona jest w języku polskim.
13. Wdrożenie Sprzętu będzie przeprowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami Wykonawcy.
14. Wykonawca zapewni na swojej stronie internetowej dostęp dla osób wskazanych przez Agencję umożliwiający pobranie aktualizacji pakietów oprogramowania „Kolekta”.
15. Jeżeli Wykonawca będzie używał systemowych platform programistycznych w procesie preinstalacji oprogramowania „Kolekta”, to wymaganą jest platforma linuksowa Debian.
16. Konstrukcja Sprzętu ma być ergonomiczna dla jej użytkownika, a jeśli dostęp do niezbędnych czynności obsługowych będzie utrudniony to mają być dołączone narzędzia ułatwiające lub czyniące możliwym taki dostęp.
17. Wszystkie elementy Sprzętu podatne na korozję elektryczną lub chemiczną muszą być przed nią zabezpieczone.
18. Sprzęt ma spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa określone w normach szeregu ISO/IEC 27000:2020.
19. Wszystkie elementy Stacji powinny posiadać oznaczenie CE, a w szczególności spełniać normy EMC.
20. Oprogramowanie użytkowe „Kolekta” jest dostarczane w postaci stabilnego kodu obiekto­wego (binarnego) wraz z narzędziami programistycznymi umożliwiającymi wykonanie na­stępujących czynności na dostarczonym Sprzęcie:
  1. instalację;
  2. konfigurację;
  3. aktualizację;
  4. przeprowadzenie testów funkcjonalnych;
  5. monitorowanie pracy.
21. Kopia oprogramowania użytkowego „Kolekta” w postaci stabilnego kodu obiektowego (binarnego) zostanie dostarczone na nośnikach, z których będzie można je bezpośrednio zainstalować.
22. W trakcie wdrożenia oprogramowania użytkowego „Kolekta”, to znaczy prac konfigura­cyjno-uruchomieniowych i przeprowadzenia testów funkcjonalnych wymagany jest udział osób wskazanych przez Agencję.
23. Wykonawca udzieli szkolenia osobom wskazanym przez Agencję (max. 30 osób) w pełnym zakresie obsługi oprogramowania użytkowego „Kolekta”. To znaczy:
  1. realizacji w środowisku testowym;
  2. współpracy Serwera Komunikacyjnego z Systemem Bezpiecznego przesyłu danych „KappaT”
  3. współpracy Serwera Komunikacyjnego ze stacjami GM oraz PMS;
  4. dekryptażu danych pozyskiwanych ze stacji GM i PMS;
  5. administracji bazami danych;
  6. wykonywania zaprojektowanych zadań na danych pozyskanych ze stacji GM i PMS;
  7. monitorowania pracy Serwera Komunikacyjnego.
24. Oprogramowanie użytkowe „Kolekta” ma być licencjonowane co najmniej na następują­cych polach eksploatacji:
  1. system do użytku przez określonych użytkowników (licencja zamknięta);
  2. na czas nieograniczony z opłatą jednorazową (licencja bezterminowa);
  3. z klauzulą wyłączności – dokładne oznaczenie zakresu, miejsca, czasu i sposobu; korzystania z oprogramowania bez prawa do udzielania sublicencji (licencja wyłączna);
  4. z zakazem jakiejkolwiek ingerencji w oprogramowanie i sprzęt, na którym oprogramo­wanie pracuje bez zgody Licencjodawcy (licencja ograniczona);
  5. ograniczona terytorialnie do obszarów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy;
25. Aktualne kopie kodów źródłowych oprogramowania „Kolekta” będą przechowywane u za­ufanej strony trzeciej, na wypadek wycofania się Wykonawcy z praw gwarancyjnych lub udzielonej rękojmi.
26. Wykonawca dostarczy oprogramowanie użytkowe „Kolekta” wraz z jego dokumentacją. Wszelka dokumentacja sporządzona jest w języku polskim.
27. Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie użytkowe „Kolekta” trwa co najmniej 60 miesięcy.
28. Oprogramowanie użytkowe komunikuje się z operatorem w językach: angielskim, polskim i ukraińskim, do wyboru operatora.
29. Wdrożenie oprogramowania użytkowego „Kolekta” będzie przeprowadzone zgodnie z naj­lepszymi praktykami Wykonawcy.
30. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim w grupach po 4-5 osób.
31. Oprogramowanie użytkowe „Kolekta” ma spełniać wymogi cyberbezpieczeństwa określone w normach szeregu ISO/IEC 27000:2020.

3.	Warunki szczegółowe

Do realizacji podstawowych zadań serwera komunikacyjnego, czyli:
1. Poboru danych ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w formie skompresowanej dziesięciominutowej paczki z punktu dostępowego (reprezentującego Sta­cje) i weryfikacja ich integralności za pomocą funkcji skrótu. W przypadku niezgodności z sumą kontrolną, paczka danych jest pobierana ponownie – do skutku, ale nie dłużej niż 120 dni (tak długo są dane w buforze punktu dostępowego);
2. Rozpakowania danych i weryfikacja ich autentyczności poprzez sprawdzenie klucza podpi­su cyfrowego, indywidualnego dla każdej ze Stacji;
3. Weryfikacja poprawności syntaktycznej danych poprzez wykorzystanie zaszytego w serwe­rze parsera(-ów) struktury pliku(-ów) danych;
4. Szacowanie wiarygodności danych pomiarowych i technicznych Stacji poprzez porównanie ich z wcześniejszymi pomiarami w podobnych warunkach meteorologicznych. Dla stacji, które nie prowadzą własnych pomiarów meteorologicznych, dane meteorologiczne pobiera­ne są z ogólnodostępnych serwerów pogody lub z dedykowanego serwera pogodowego, jeśli jest to niemożliwe, to poza opadem można dokonać interpolacji pozostałych pomiarów me­teorologicznych z co najmniej najbliższych trzech stacji wyposażonych w możliwość wyko­nania pomiarów meteorologicznych;
5. Zapisanie otrzymanych danych wraz z flagami wiarygodności i rzetelności do roboczej bazy danych;
6. Dla każdej Stacji przeliczenie danych radiometrycznych ze zliczeń na moc przestrzennego równoważnika dawki H*(10) przy wykorzystaniu współczynników funkcji przeliczeniowej otrzymanych podczas wzorcowania torów pomiarowych zliczeń;
7. Dla każdej Stacji przeliczenie energii danych spektrometrycznych przy wykorzystaniu współczynników funkcji przeliczeniowej otrzymanej podczas wzorcowania toru spektrome­trycznego pomiarów zliczeń;
8. Dla każdej Stacji przeliczenie danych spektrometrycznych na moc przestrzennego równo­ważnika dawki H*(10) przy wykorzystaniu funkcji odwzorowania otrzymanej podczas wzorcowania toru spektrometrycznego pomiarów zliczeń;
9. Zapisanie zweryfikowanych danych surowych wraz z ich uzupełnieniami do bazy danych w pamięci masowej;
10. Wygenerowanie agregowanych plików ze zweryfikowanymi danymi pomiarowymi w for­macie ANSI N42.42-2000 wraz z rozszerzeniami i umieszczenie ich w wydzielonym bloku pamięci masowej o określonej strukturze drzewa plików. Pliki danych generowane będą dla okresów czasu 1 minuta, 10 minut i 60 minut. Podawane dane za dany okres czasu będą za­wierać wartości: dominantę lub średnią z dominant, maksimum i minimum;
11. Udostępnienie zapisanych danych (plików) wraz z informacją o ich wiarygodności i rzetel­ności systemom analitycznym. Dostęp zewnętrzny do plików zapewniony jest protokołami: Samba, FTPS, SCP i SFTP;
12. Przechowywanie danych w bazie danych pamięci masowej ograniczone jest pojemnością pamięci masowej, natomiast pliki danych powinny być przechowywane 120 dni;
wymagane jest zastosowanie maszyny fizycznej wyposażonej w dużą pamięć masową, na której powinny być zaimplementowane maszyny wirtualne.

Pozostałe funkcjonalności serwera komunikacyjnego to:
1. obsługa techniczna stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych;
2. obsługa techniczna systemu przesyłu danych;
3. kontrola wydajności detektorów radiometrycznych;
4. utrzymanie bazy danych konfiguracyjnych wszystkich podzespołów Stacji w każdej lokali­zacji.

Dodatkowo oprogramowanie zapewnia przesył logów maszyn fizycznej i maszyn wirtual­nych pod adres IP podany przez Agencję oraz z częstotliwością podaną przez Agencję, nie częściej jednak niż co 60 minut.

3.1	Maszyna fizyczna

Parametry nie gorsze niż:
Parametry nie gorsze niż:
- CPU
  - klasa	Intel Xeon lub AMD EPYC
  - ilość rdzeni	16
  - ilość wątków	32
  - częstotliwość bazowa	2,9 GHz
  - szybkość magistrali PCIex	11,2 GT/s
  - wersja PCIex	4.0 gen. 4
  - TDP	185 W
  - sprzętowe wsparcie dla AES	tak
- pamięć RAM	4x32 GB	DDR4, UDIMM, 3,2 GHz
- pamięć blokowa 1	2 x 960 GB NVMe
  - technologia	SSD SLC NAND Flash
  - szyfrowanie dysku	natywne, AES klucz 256 bitów
  - wersja NVMe	Gen. 3 x 4
  - bezpieczeństwo	RAID 1
  - żywotność	1 DWPD / 5 lat
  - technologia PLP	tak
- pamięć blokowa 2	2 x 1,92 TB SATA
  - technologia	SSD SLC NAND Flash
  - wersja SATA	3
  - bezpieczeństwo	RAID 1
  - żywotność	5 DWPD / 5 lat
  - technologia PLP	tak
- pamięć masowa	8 x hot-swap 3,5”
  - zapełnienie	8 x 4 TB SAS
  - parametry SAS	12 Gbps, 7200 rpm
  - bezpieczeństwo	RAID 6
  - kontroler HBA	8 port, Broadcom 3008
  - system plików	ZFS
- komunikacja
  - ethernet	2 x 1 GbE
    - technologia WoL	tak
    - protokół PTP	natywnie
  - IPMI	1 x 2.0 10/100 Mbps
- bezpieczeństwo	TPM 2.0
- zasilanie redundantne	2 x 650 W PSU 230 V
- obudowa	metalowa
  - wysokość	2U
  - głębokość	800 mm
  - szerokość	19”
  - bezpieczeństwo fizyczne	maskownica płyty czołowej
- pozostawienie dysków u klienta	tak
- temperatura pracy	10 ºC ÷ 35 ºC
- chłodzenie	aktywne
- klasa ochronności	IP-20

Osprzęt do montażu serwera VPN w profilach rack:
- śruby montażowe M6	do profili rack	4 szt.
- szyny do montażu w szafach rack	2 x 800 ÷ 1000 mm
- kable zasilające 230 V z blokadą wyjęcia z gniazd	2 szt.
- kabel połączeniowy 8P8C – 8P8C, 5 m kat. 6	2 szt.

3.2	Maszyny wirtualne

Serwer komunikacyjny ma być w całości zwirtualizowany w oparciu o hipernadzorcę xcp-ng, będącego jedną z wersji projektu Xen.
Proponowany zestaw maszyn wirtualnych:
1. bazodanowa na dyskach SSD – robocza baza danych;
2. bazodanowa na dyskach magnetycznych – pamięciowa baza danych;
3. aplikacyjna – wykonująca zadania podstawowe;
4. techniczna – obsługa techniczna i monitoring stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych;
5. systemowa – obsługa techniczna i monitoring systemu przesyłu danych + przesył logów;
6. transferu plików poza strefę chronioną – pobieranie i wysyłanie plików formatem FTPS z bufora.

3.3	Oprogramowanie użytkowe
moduły programu „Kolekta”	„Kolekta”, „Handler”, „Monitor”
moduły programu „KappaT”	„KappaM”

4.	Wdrożenie

Wdrożenie Serwera polega na jego wstępnym uruchomieniu i wykonaniu testów jakościo­wych wszystkich dostępnych funkcjonalności części składowych Serwera. Wykonawca dostarcza opis procedur niezbędnych do przeprowadzenia testów oraz procedur wdrożenia Sprzętu do pracy z Serwerem. Agencja zastrzega sobie termin do 14 dni od dnia dostawy i odbioru kompletności Serwera Komunikacyjnego na przeprowadzenie testów funkcjonalnych.

5.	Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obsługi wdrożonego Systemu z osobami wskazanymi przez Agencję w grupach po 4-5 osób w terminie do 30 dni po dostawie Stacji. Szkolenie odbędzie się w miejscu wskazanym przez Agencję
Sprzęt oraz oprogramowanie, które będą użyte do przeprowadzenia szkolenia zapewni Wy­konawca.
Szkolenia nie mogą odbywać się w trybie zdalnym.

6.	Gwarancja

W trakcie udzielonej gwarancji naprawy Serwera Komunikacyjnego, lokowane na terenie kraju, w którym Wykonawca lub firma przez niego upoważniona ma siedzibę, polegają na:
1. wymianie uszkodzonego podzespołu na zastępczy przez Wykonawcę (zastępczy podzespół dostarcza Wykonawca);
2. naprawie uszkodzonego podzespołu przez Wykonawcę;
3. wymianie podzespołu zastępczego na naprawiony przez Wykonawcę.
Wykonawca przez cały okres trwania gwarancji wykonuje monitoring funkcjonowania opro­gramowania i dokonuje jego bieżących poprawek (aktualizacji) informując o tych zdarzeniach ope­ratora.
Wszelkie aktualizacje oprogramowania Serwera Komunikacyjnego które zaistnieją w okre­sie gwarancyjnym, są wykonywane przez Wykonawcę w aktualnej lokalizacji Systemu na terenie kraju, w którym Wykonawca lub firma przez niego upoważniona ma siedzibę.
Jeżeli lokalizacje Serwera Komunikacyjnego znajdują się w innych miejscach, to Użytkownik dostarcza uszkodzony lub wymagający aktualizacji firmware’u Sprzęt do siedziby Wykonawcy lub firmy w kraju znajdującym się najbliżej kraju, w którym Sprzęt jest lokowany.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bieżącą współpracę serwisową mającą na celu usunięcie wcześniej nieprzewidzianych reakcji Systemu na jego funkcjonowanie, oraz jego do­stosowanie do intuicyjnego posługiwania się oprogramowaniem.

7.	Dokumentacja

Razem ze stacją ma być dołączona dokumentacja:
- techniczno-ruchowa serwera fizycznego;
- szczegółowego opisu funkcjonalnego oprogramowania użytkowego Systemu;
- opisu procesu wdrożenia;
- przebiegu szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi;

Dokumentacja ma być dostarczona w formie elektronicznej na pen-drive lub w formie książ­kowej.