Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Miska nerkowata

Miska nerkowata wykonana z wysokostopowej stali chirurgicznej (stal serii 300) o grubości min. 0,5 mm i wymiarze zewnętrznym (długość miski) 220 mm (+/- 20mm) – miska mała oraz grubości min. 0,5 mm i wymiarze zewnętrznym (długość miski) 280 mm (+/- 20mm) – miska duża. Miska wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji i dezynfekcji.

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta;

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta;

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS;

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz posiadać deklarację zgodności oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu (wymaganie preferowane);

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.