Załącznik nr 1

Zgłoszenie udziału w postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1. | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Siedziba Oferenta |  |
| 3. | Telefon |  |
| 4. | E-mail |  |
| 5. | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. | TAK / NIE |
| 6. | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE1 |
| 7. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 8. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 10. | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) umocowanej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11. | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki przetargu. |  |

Proszę o podanie danych zgodnie z poniższą tabelą:

- Usługa przeglądu respiratorów Flight 60T

| L.p. | Termin wykonania przeglądu | Nazwa sprzętu | Zakres czynności w ramach przeglądu urządzeń | Wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądu respiratorów Flight za 1szt. (bez podatku VAT) | Stawka VAT (%) | Wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądu respiratorów Flight za 1szt. (z podatkiem VAT) | Okres gwarancji udzielony na urządzenia | Okres gwarancji udzielony na usługę | Termin ważności części wymienianych oraz podlegających doposażeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do 31 października 2024 r. | Respirator Flight 60T | W ramach przeglądu respiratorów Flight 60T należy przeprowadzić wszelkie czynności gwarantujące sprawność działania i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcjami obsługi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki technicznej, z uwzględnieniem, iż urządzenia te będące rezerwą strategiczną są przechowywane bez używania do czasu ich wydania podmiotą użytkującym w celu użycia zgodnie z przeznaczeniem. W ramach przeglądu respiratorów Oferent zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących czynności: 1. W ramach przeglądu respiratorów należy sprawdzić: - stan elementów składowych wchodzących w skład respiratora, - drożność układu zasilania tlenem, - stan reduktora, - stan filtrów, - stan zastawki wydechowej, - działanie ekranu, - stan elementów mechanicznych oraz obudowy, kabla zasilającego, - prawidłowości działania respiratora w celu potwierdzenia jego gotowości do użycia. 2.Przeprowadzić: 1) kalibracje serwisowe, 2) aktualizacje oprogramowania, 3) test wentylacji. |  |  |  |  |  |  |

Brakujące części jednorazowe i zużywalne

| Lp. | Nazwa towaru | Cena netto za szt./op. w zł | Cena brutto za szt./op. w zł | Termin ważności (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewód zasilający |  |  |  |
| 2. | Układ oddechowy jednorazowy |  |  |  |
| 3. | Filtr wlotu powietrza |  |  |  |

- Usługa przeglądu respiratorów NKV-330 wraz z naprawą uszkodzonego modułu – turbiny.

| L.p. | Termin wykonania przeglądu | Nazwa sprzętu | Zakres czynności w ramach przeglądu urządzeń | Wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądu 1 szt. respiratora wraz z naprawą uszkodzonego modułu -turbiny (bez podatku VAT) | Stawka VAT (%) | Wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądu 1 szt. respiratora wraz z naprawą uszkodzonego modułu -turbiny (z podatkiem VAT) | Okres gwarancji udzielony na urządzenia | Okres gwarancji udzielony na usługę | Termin ważności wymienianych części |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do 31 października 2024 r. | Respirator NKV-330 | W ramach przeglądu respiratorów NKV-330 należy przeprowadzić wszelkie czynności gwarantujące sprawność działania i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcjami obsługi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki technicznej, z uwzględnieniem, iż urządzenia te będące rezerwą strategiczną są przechowywane bez używania do czasu ich wydania podmiotowi użytkującemu w celu użycia zgodnie z przeznaczeniem. W ramach przeglądu respiratorów Oferent zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących czynności: 1. W ramach przeglądu respiratora należy sprawdzić: - stan elementów składowych wchodzących w skład respiratora, - stan filtrów, - stan reduktora, - drożność układu zasilania tlenem, - działanie ekranu, - czujnik ciśnienia atmosferycznego, - prawidłowość działania respiratora w celu potwierdzenia jego gotowości do użycia, - stan elementów mechanicznych oraz obudowy, kabla zasilającego 2.Przeprowadzić: 1) kalibracje serwisowe, 2 )aktualizacja oprogramowania, 3) badanie bezpieczeństwa elektrycznego 4) test wentylacji. 3. Dokonać naprawy uszkodzonego modułu turbiny. |  |  |  |  |  |  |

- Usługa przeglądu zestawów respiratorów Newport HT 50

| L.p. | Termin wykonania przeglądu | Nazwa sprzętu | Zakres czynności w ramach przeglądu urządzeń | Wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądu 1 zestawu respirator Newport HT 50 (bez podatku VAT) | Stawka VAT (%) | Wynagrodzenie za wykonanie usługi przeglądu 1 zestawu respirator Newport HT 50 (z podatkiem VAT) | Okres gwarancji udzielony na urządzenia | Okres gwarancji udzielony na usługę | Termin ważności wymienianych części |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do 31 października 2024 r. | Zestaw respirator Newport HT 50 | W ramach przeglądu zestawów respiratorów Newport HT 50 należy przeprowadzić wszelkie czynności gwarantujące sprawność działania i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcjami obsługi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki technicznej, z uwzględnieniem, iż urządzenia te będące rezerwą strategiczną są przechowywane bez używania do czasu ich wydania podmiotowi użytkującemu w celu użycia zgodnie z przeznaczeniem. W ramach przeglądu respiratorów Oferent zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących czynności: 1. W ramach przeglądu respiratorów należy sprawdzić: - stan elementów składowych wchodzących w skład respiratora, - drożność układu zasilania tlenem, - stan reduktora - stan filtrów - stan zastawki wydechowej, - działanie ekranu, - stan elementów mechanicznych oraz obudowy, kabla zasilającego, - prawidłowości działania respiratora w celu potwierdzenia jego gotowości do użycia 2.Przeprowadzić: 1) kalibracje serwisowe, 2) aktualizacje oprogramowania, 3) test wentylacji. |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

1.	Akumulatory do respiratorów będą pochodzić z bieżącej produkcji wykonanej nie wcześniej niż 240 dni przed datą ich wymiany w Składnicach RARS.

2.	Brakujące części jednorazowe i zużywalne będą pochodzić z bieżącej produkcji.

3.	Wysokość wynagrodzenia za wykonanie wymiany 1 szt. wymienianego elementu wynoszą:

Respirator Flight 60T:

-	akumulator do jednego respiratora: ……………… zł / szt.

-	czujnik tlenu do jednego respiratora: ……………… zł / szt.

Respirator NKV-330:

-	akumulator do jednego respiratora: ……………… zł / szt.

-	czujnik tlenu do jednego respiratora: ……………… zł / szt.

Zestaw respirator Newport HT 50:

-	akumulator do jednego zestawu: ……………… zł / szt.

- zestaw AMBU wraz z rurkami ustno-gardłowymi:………………….zł / szt.

- przewód pacjenta wielorazowego użytku z zastawką:…………………………...zł / szt.

- przewód pacjenta jednorazowego użytku:…………………………………………zł / szt.

- filtr powietrza:………………………………………..zł / szt.

5.	Wysokość wynagrodzenia za wykonanie naprawy uszkodzonego modułu-turbiny:…………………zł / szt.

6.	Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi serwisowej za jedną roboczo godzinę pracy serwisanta ………………zł/h.

7.	Elementy składowe urządzeń wymienione w pkt. 4, które zostaną zastąpione nowymi elementami zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

……………………………………………………………………

Podpis  i pieczęć imienna osoby(ób)

upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta

# Footnotes

niepotrzebne skreślić