Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Gogle ochronne

- obudowa wykonana z materiału umożliwiającego łatwe mycie oraz dezynfekcję, odpornego na popularne środki myjące i dezynfekcyjne,

- kształt obudowy ergonomiczny – zapewniający dopasowanie do twarzoczaszki, konstrukcja obudowy zawierająca elastyczny mostek nosowy,

- gogle powinny być zaopatrzone w regulowane taśmy nagłowia,

- oprawa gogli na płaszczyznach styku ze skórą zaopatrzona w uszczelnienie zapewniające ochronę przed cieczami, pyłami, gazami oraz parami spełniająca wymagania określone symbolem min. „3”, „4” i „5”,

- szybka o klasie optycznej 1 pokryta od zewnątrz powłoką chroniącą przed zarysowaniem, od wewnątrz powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem spełniająca wymagania określone symbolami min. „K” i „N”,

- konstrukcja gogli oraz kształt obudowy powinny umożliwiać założenie na okulary korekcyjne.

Inne wymagania:

##### 1.	towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy RARS oraz posiadający co najmniej 5 letni okres trwałości określony przez producenta towaru.

##### 2.	towar spełnia wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG dotyczącej indywidualnego wyposażenia ochronnego.

##### 3.	towar posiada ważną deklaracje zgodności EC/CE/WE i certyfikat badania typu WE oraz instrukcję używania.

##### 4.	towar zostanie dostarczony na certyfikowanych Euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 m.