Załącznik nr 1 do ogłoszenia 
o prowadzonym rozeznaniu rynku

Zgłoszenie udziału w rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie przetargowe

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu o prowadzonym rozeznaniu rynku

1; Nazwa Przedsiębiorcy. 2; Adres Przedsiębiorcy. 3; Telefon. 4; Mail. 5; Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; TAK / NIE*. 6; Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.; TAK / NIE*. 7; Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6). 8; Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6). 9; Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6). 10; Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.. 11; Imię i nazwisko oraz nr telefonu i adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za kontakt z RARS.

Tabela nr 1: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Nazwa | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w ramach zamówienia w terminie do 15.10.2024 r. | Cena jednostkowa netto bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Siedziba producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) | Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi (liczony w miesiącach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 – nagrzewnica elektryczna o mocy 3,3 kW | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 – nagrzewnica elektryczna o mocy 9 kW | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 – nagrzewnica olejowa o mocy 21 kW | szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – nagrzewnica elektryczna o mocy 3,3 kW

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |  |
| 1. | Nagrzewnica elektryczna, fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2024 r. (nie dopuszcza się nagrzewnic rekondycjonowanych, powystawowych, używanych) |  |  |  |
| 2. | Elementy składowe nagrzewnicy muszą być wyprodukowane w krajach UE / Japonii / USA |  |  |  |
| 3. | Moc grzewcza: 3,3 kW +/- 0,2 kW (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 4. | Minimalny przepływ powietrza: 510 m3/h +/-50 m3/h (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5. | Urządzenie przenośne, posiadające uchwyt |  |  |  |
| 6. | Obudowa metalowa |  |  |  |
| 7. | Maksymalna masa: 6 kg (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 8. | Stopień ochrony: minimum IP 24 |  |  |  |
| 9. | Napięcie: 230V / 1-fazowe |  |  |  |
| 10. | Prąd znamionowy: 14,5 A +/- 1A |  |  |  |
| 11. | Zalecana powierzchnia ogrzewana: minimum 30 m2 (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 12. | Stopniowa regulacja mocy |  |  |  |
| 13. | Zakres temperatury pracy: minimum 10-30 °C (proszę wpisać wartości w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 14. | Silnik z wyłącznikiem termicznym |  |  |  |
| 15. | Wbudowany termostat |  |  |  |
| 16. | Regulacja termostatem |  |  |  |
| 17. | Termostat przegrzania |  |  |  |
| 18. | Wbudowany przewód zasilający |  |  |  |
| 19. | Regulacja mocy |  |  |  |
| II. Warunki przechowywania i transportowania |  |  |  |  |
| 1. | Składowanie długookresowe na trwałych paletach umożliwiające szybki załadunek wózkiem widłowym |  |  |  |
| 2. | Nagrzewnice muszą być dostarczone w nienaruszonych opakowaniach bezpośrednich i zbiorczych wykonanych w sposób i z materiału, który umożliwia ich przechowywanie bez pogorszenia ich jakości przez okres, co najmniej równy okresowi udzielonej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi. Sposób znakowania znajduje się pod tabelą. |  |  |  |
| 3. | Nagrzewnice przygotowane do transportu poprzez ich ułożenie i zabezpieczenie folią typu „stretch” na europaletach oznaczonych znakiem EUR o wym.: 80 cm x 120 cm, maksymalnym ciężarze do 800 kg i łącznej wysokości 2m. |  |  |  |
| III. Dokumentacja i znak CE |  |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektyw UE |  |  |  |
| 2. | Znak CE |  |  |  |
| 3. | Dokumentacja techniczno – ruchowa nagrzewnicy zawierająca: - Dokumentację techniczną, - Instrukcję obsługi, - Instrukcję konserwacji - Instrukcję przechowywania. Wszystkie powyższe instrukcje muszą zawierać poza standardowymi zapisami w tych obszarach, także wytyczne wynikające z faktu długotrwałego (np. wieloletniego) przechowywania nagrzewnicy bez jej eksploatacji oraz wytyczne dotyczące konserwacji i przygotowania nagrzewnic do przechowywania po jej użytkowaniu. W związku z tym Instrukcja obsługi oraz Instrukcja przechowywania muszą określać np. częstotliwość okresowych, próbnych uruchomień nagrzewnicy w sytuacji, gdy nie będzie ona eksploatowana (lub informować o braku konieczności takich uruchomień), a instrukcja konserwacji musi określać także konserwację i okresowe przeglądy (np. ich częstotliwości ich wykonywania oraz zakres rzeczowy). Dokumentacja o której mowa powyżej musi być zatwierdzona przez Agencje przed dostawą towaru. |  |  |  |
| 4. | Dokument gwarancyjny Producenta |  |  |  |
| 5. | Karta Katalogowa wyrobu potwierdzająca spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków. Proszę o dołączenie ww. dokumentu do oferty celem sprawdzenia zgodności towaru. |  |  |  |
| 6. | Etykieta lub nadruk zgodne z wymaganiami wskazanymi poniżej. |  |  |  |
| IV. Gwarancja i rozszerzona rękojmia |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi na nagrzewnice: minimum 3 lata |  |  |  |
| 2. | Oferent nieodpłatnie przeprowadzi szkolenia w zakresie eksploatacji nagrzewnic jeżeli będzie to wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji, przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji. Przedmiotowe szkolenia zakończą się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |  |
| V. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) nagrzewnic lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta nagrzewnic. |  |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent (jeżeli tak będzie wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji), licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nagrzewnicy przez Agencję będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych nagrzewnic swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, wszystkie materiały (w tym eksploatacyjne), sprzęt i dojazd, w zakresie i terminach określonych w/w dokumentach. |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 2 – nagrzewnica elektryczna o mocy 9 kW

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |  |
| 1. | Nagrzewnica elektryczna, fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2024 r. (nie dopuszcza się nagrzewnic rekondycjonowanych, powystawowych, używanych) |  |  |  |
| 2. | Elementy składowe nagrzewnicy muszą być wyprodukowane w krajach UE / Japonii / USA |  |  |  |
| 3. | Moc grzewcza: 9 kW +/- 0,5 kW (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 4. | Minimalny przepływ powietrza: 750 m3/h +/-50 m3/h (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5. | Urządzenie przenośne, posiadające uchwyt |  |  |  |
| 6. | Obudowa metalowa |  |  |  |
| 7. | Maksymalna masa: 10,5 kg (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 8. | Stopień ochrony: minimum IP 24 |  |  |  |
| 9. | Napięcie: 400 V / 3-fazowe |  |  |  |
| 10. | Prąd znamionowy: 13 A +/- 1A |  |  |  |
| 11. | Zalecana powierzchnia ogrzewana: minimum 80 m2 (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 12. | Stopniowa regulacja mocy |  |  |  |
| 13. | Zakres temperatury pracy: minimum 10-30 °C (proszę wpisać wartości w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 14. | Silnik z wyłącznikiem termicznym |  |  |  |
| 15. | Wbudowany termostat |  |  |  |
| 16. | Regulacja termostatem |  |  |  |
| 17. | Termostat przegrzania |  |  |  |
| 18. | Wyposażona w przewód zasilający 16 A o długości minimum 10 m |  |  |  |
| 19. | Regulacja mocy |  |  |  |
| II. Warunki przechowywania i transportowania |  |  |  |  |
| 1. | Składowanie długookresowe na trwałych paletach umożliwiające szybki załadunek wózkiem widłowym |  |  |  |
| 2. | Nagrzewnice muszą być dostarczone w nienaruszonych opakowaniach bezpośrednich i zbiorczych wykonanych w sposób i z materiału, który umożliwia ich przechowywanie bez pogorszenia ich jakości przez okres, co najmniej równy okresowi udzielonej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi. Sposób znakowania znajduje się pod tabelą. |  |  |  |
| 3. | Nagrzewnice przygotowane do transportu poprzez ich ułożenie i zabezpieczenie folią typu „stretch” na europaletach oznaczonych znakiem EUR o wym.: 80 cm x 120 cm, maksymalnym ciężarze do 800 kg i łącznej wysokości 2m. |  |  |  |
| III. Dokumentacja i znak CE |  |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektyw UE |  |  |  |
| 2. | Znak CE |  |  |  |
| 3. | Dokumentacja techniczno – ruchowa nagrzewnicy zawierająca: - Dokumentację techniczną, - Instrukcję obsługi, - Instrukcję konserwacji - Instrukcję przechowywania. Wszystkie powyższe instrukcje muszą zawierać poza standardowymi zapisami w tych obszarach, także wytyczne wynikające z faktu długotrwałego (np. wieloletniego) przechowywania nagrzewnicy bez jej eksploatacji oraz wytyczne dotyczące konserwacji i przygotowania nagrzewnic do przechowywania po jej użytkowaniu. W związku z tym Instrukcja obsługi oraz Instrukcja przechowywania muszą określać np. częstotliwość okresowych, próbnych uruchomień nagrzewnicy w sytuacji, gdy nie będzie ona eksploatowana (lub informować o braku konieczności takich uruchomień), a instrukcja konserwacji musi określać także konserwację i okresowe przeglądy (np. ich częstotliwości ich wykonywania oraz zakres rzeczowy). Dokumentacja o której mowa powyżej musi być zatwierdzona przez Agencje przed dostawą towaru. |  |  |  |
| 4. | Dokument gwarancyjny Producenta |  |  |  |
| 5. | Karta Katalogowa wyrobu potwierdzająca spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków. Proszę o dołączenie ww. dokumentu do oferty celem sprawdzenia zgodności towaru. |  |  |  |
| 6. | Etykieta lub nadruk zgodne z wymaganiami wskazanymi poniżej. |  |  |  |
| IV. Gwarancja i rozszerzona rękojmia |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi na nagrzewnice: minimum 3 lata |  |  |  |
| 2. | Oferent nieodpłatnie przeprowadzi szkolenia w zakresie eksploatacji nagrzewnic jeżeli będzie to wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji, przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji. Przedmiotowe szkolenia zakończą się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |  |
| V. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) nagrzewnic lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta nagrzewnic. |  |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent (jeżeli tak będzie wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji), licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nagrzewnicy przez Agencję będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych nagrzewnic swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, wszystkie materiały (w tym eksploatacyjne), sprzęt i dojazd, w zakresie i terminach określonych w/w dokumentach. |  |  |  |

Tabela nr 4: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 3 – nagrzewnica olejowa o mocy 21 kW

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |  |
| 1. | Nagrzewnica olejowa, fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2024 r. (nie dopuszcza się nagrzewnic rekondycjonowanych, powystawowych, używanych) |  |  |  |
| 2. | Elementy składowe nagrzewnicy muszą być wyprodukowane w krajach UE / Japonii / USA |  |  |  |
| 3. | Moc grzewcza: minimum 21 kW (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 4. | Odprowadzanie spalin |  |  |  |
| 5. | Minimalny przepływ powietrza: minimum 1500 m3/h (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 6. | Urządzenie przenośne, posiadające uchwyt i kółka transportowe |  |  |  |
| 7. | Obudowa metalowa |  |  |  |
| 8. | Maksymalna masa: 40 kg (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 9. | Stopień ochrony: minimum IP 41 |  |  |  |
| 10. | Napięcie: 230 V / 1-fazowe |  |  |  |
| 11. | Rodzaj paliwa: olej napędowy/opałowy lub biodiesel |  |  |  |
| 12. | Wbudowany, metalowy zbiornik paliwa o pojemności minimum 35 litrów (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 13. | Czas pracy na pełnym zbiorniku minimum 15 h (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 14. | Zalecana powierzchnia ogrzewana: minimum 300 m2 (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 15. | Silnik z wyłącznikiem termicznym |  |  |  |
| 16. | Termostat analogowy na przewodzie o długości minimum 10m |  |  |  |
| 17. | Wbudowany przewód zasilający |  |  |  |
| 18. | Przewód giętki do rozprowadzania powietrza o długości minimum 7,6 m i średnicy ɸ310 |  |  |  |
| 19. | Okap kominowy ze stali nierdzewnej ɸ150 mm |  |  |  |
| 20. | Rura wylotowa ze stali nierdzewnej ɸ150 mm o długości minimum 1 m |  |  |  |
| 21. | Zestaw przyłączeniowy przewodu giętkiego ɸ310 mm |  |  |  |
| 22. | Pokrowiec przeciwdeszczowy |  |  |  |
| 23. | Temperatura pracy: minimum - 30 do 35°C |  |  |  |
| II. Warunki przechowywania i transportowania |  |  |  |  |
| 1. | Składowanie długookresowe na trwałych paletach umożliwiające szybki załadunek wózkiem widłowym |  |  |  |
| 2. | Nagrzewnice muszą być dostarczone w nienaruszonych opakowaniach bezpośrednich i zbiorczych wykonanych w sposób i z materiału, który umożliwia ich przechowywanie bez pogorszenia ich jakości przez okres, co najmniej równy okresowi udzielonej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi. Sposób znakowania znajduje się pod tabelą. |  |  |  |
| 3. | Nagrzewnice przygotowane do transportu poprzez ich ułożenie i zabezpieczenie folią typu „stretch” na europaletach oznaczonych znakiem EUR o wym.: 80 cm x 120 cm, maksymalnym ciężarze do 800 kg i łącznej wysokości 2m. |  |  |  |
| III. Dokumentacja i znak CE |  |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektyw UE |  |  |  |
| 2. | Znak CE |  |  |  |
| 3. | Dokumentacja techniczno – ruchowa nagrzewnicy zawierająca: - Dokumentację techniczną, - Instrukcję obsługi, - Instrukcję konserwacji - Instrukcję przechowywania. Wszystkie powyższe instrukcje muszą zawierać poza standardowymi zapisami w tych obszarach, także wytyczne wynikające z faktu długotrwałego (np. wieloletniego) przechowywania nagrzewnicy bez jej eksploatacji oraz wytyczne dotyczące konserwacji i przygotowania nagrzewnic do przechowywania po jej użytkowaniu. W związku z tym Instrukcja obsługi oraz Instrukcja przechowywania muszą określać np. częstotliwość okresowych, próbnych uruchomień nagrzewnicy w sytuacji, gdy nie będzie ona eksploatowana (lub informować o braku konieczności takich uruchomień), a instrukcja konserwacji musi określać także konserwację i okresowe przeglądy (np. ich częstotliwości ich wykonywania oraz zakres rzeczowy). Dokumentacja o której mowa powyżej musi być zatwierdzona przez Agencje przed dostawą towaru. |  |  |  |
| 4. | Dokument gwarancyjny Producenta |  |  |  |
| 5. | Karta Katalogowa wyrobu potwierdzająca spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków. Proszę o dołączenie ww. dokumentu do oferty celem sprawdzenia zgodności towaru. |  |  |  |
| 6. | Etykieta lub nadruk zgodne z wymaganiami wskazanymi poniżej. |  |  |  |
| IV. Gwarancja i rozszerzona rękojmia |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi na nagrzewnice: minimum 3 lata |  |  |  |
| 2. | Oferent nieodpłatnie przeprowadzi szkolenia w zakresie eksploatacji nagrzewnic jeżeli będzie to wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji, przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji. Przedmiotowe szkolenia zakończą się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |  |
| V. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) nagrzewnic lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta nagrzewnic. |  |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent (jeżeli tak będzie wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji), licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nagrzewnicy przez Agencję będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych nagrzewnic swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, wszystkie materiały (w tym eksploatacyjne), sprzęt i dojazd, w zakresie i terminach określonych w/w dokumentach. |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że:

# prowadzimy działalność w zakresie produkcji lub handlu nagrzewnicami

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- w okresie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy, co najmniej 3 zamówienia na dostawę nagrzewnic, w łącznej ilości, co najmniej 100 sztuk. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Przedsiębiorca zobowiązany będzie dołączyć do oferty odpowiednie referencje w zakresie zrealizowanych zamówień na dostawę na dostawę nagrzewnic w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przypadku złożenia oferty na jedno lub więcej zadań.

Uwagi:

Na potwierdzenie spełnienia pkt.5 w/w oświadczenia, Przedsiębiorca zobowiązany będzie dołączyć do oferty odpowiednie referencje w zakresie zrealizowanych zamówień na dostawę na dostawę nagrzewnic w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przypadku złożenia oferty na jedno lub więcej zadań.

Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Przedsiębiorcy