Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do pozaustrojowego natlenienia krwi ECMO

Kompaktowy system podtrzymywania pracy serca i płuc nadający się do wszystkich wskazań wymagających krążenia pozaustrojowego w celu wspomagania oddechowo-krążeniowego. Możliwość stosowania przez okres do 30 dni w przypadkach niewydolności krążeniowej lub oddechowej. System wspomagający funkcje serca i/lub płuc wykorzystujący żylno-żylny lub żylno-tętniczy ECLS. Żylno-tętnicze podtrzymywania życia - do zastosowania u pacjentów, których serca nie działają prawidłowo lub pacjentów z zatrzymaniem krążenia. Żylno-żylne podtrzymywanie życia - do zastosowania 
u pacjentów z zaburzeniami płuc - wspomaganie oddechowe. Wspomaganie można rozszerzyć, aby całkowicie zastąpić funkcję narządu. Aparat posiada certyfikaty do transportu międzyszpitalnego drogowego i lotniczego.

Aparat ECMO wyposażony w następujące akcesoria, tj.:

- wózek jezdny z masztem infuzyjnym oraz uchwytem na butlę tlenową,

- urządzenie grzewcze,

- mieszacz gazów,

- butla tlenowa.

Jednorazowy zestaw do aparatów ECMO

W skład jednorazowego zestawu do aparatów ECMO wchodzi:

- oxygenator z kompletem drenów oraz workiem do primingu,

- kaniule obwodowe do procedur ECMO (tzw. wprowadzające i wyprowadzające), powlekane powłoką biokompatybilną,

- komplet do wprowadzania kaniul tętniczych,

- komplet do wprowadzania kaniul żylnych.

Zestawy jednorazowe będą podlegały bieżącej wymianie w celu utrzymania minimum 6 miesięcznego terminu ważności przez cały okres trwania umowy.

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie urządzeń bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywane urządzenia udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie urządzeń bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywane urządzenia udzielonej przez Oferenta (jeżeli dotyczy),

- Aparaty muszą pochodzić z produkcji wykonanej nie później niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do miejsc jego przechowywania, a zestawy muszą posiadać w dniu dostawy do użytkownika końcowego minimum 6 miesięczny termin do upływu terminu ważności określonego przez producenta. Urządzenia są fabrycznie nowe oraz nie posiadają wad fabrycznych oraz prawnych.

- Urządzenia muszą być wyrobem medycznym i spełniają wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 
w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych 
i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, posiadają deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu.

- Aparaty muszą zostać dostarczone na nowych euro paletach, wysokość dostarczonych aparatów wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.