Załącznik nr 2

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Faks |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postepowania |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 1: Dostawa urządzeń

| Lp. | Nazwa wyrobu | Rozmiar | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość jaką Oferent może dostarczyć w terminie do dnia 30.08.2024 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na urządzenia w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na urządzenia w czasie użytkowania (w miesiącach) | Okres gwarancji na aparaty (w miesiącach) | Nazwa producenta | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Aparat do pozaustrojowego natlenienia krwi ECMO W skład urządzenia wchodzą następujące akcesoria: - mieszacz gazów - urządzenie grzewcze - wózek jezdny z masztem infuzyjnym oraz uchwytem na butlę tlenową - butla tlenowa | x |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Oxygenator z zestawem drenów |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 3. | Kaniula drenująca wprowadzająca (żylna) |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4. | Kaniula oddająca wyprowadzająca (tętnicza) |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 5. | Komplet do wprowadzania kaniul tętniczych |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 6. | Komplet do wprowadzania kaniul żylnych |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY: Urządzenie ECMO | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Aparat jest wyposażony w wózek jezdny z masztem infuzyjnym oraz uchwytem na butlę tlenową |  |  |
| 2. | Aparat jest wyposażony w urządzenie grzewcze |  |  |
| 3. | Aparat jest wyposażony w mieszacz gazów |  |  |
| 4. | Aparat jest wyposażony w butlę tlenową |  |  |
| 5. | Aparat posiada certyfikaty do transportu międzyszpitalnego drogowego i lotniczego |  |  |
| 6. | Aparat pochodzi z produkcji wykonanej nie później niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do miejsca przechowywania |  |  |
| 7. | Gotowość do przeprowadzenia wymiany zestawów jednorazowych do aparatu ECMO w celu utrzymania minimum 6 miesięcznego terminu ważności |  |  |

- W czasie przechowywania aparatów będących przedmiotem dostawy jest / nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów gwarantujących zachowanie jakości aparatów w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane należy wykonać następujące czynności:………………………………………

- W czasie użytkowania aparatów będących przedmiotem dostawy jest / nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów gwarantujących zachowanie jakości aparatów 
w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane należy wykonać następujące czynności:………………………………………………………………………..

………………………………………….……………………………..

podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta