Załącznik nr 2

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Faks/adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki przetargu |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie nr 1: Miska nerkowata mała.

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć* | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar (liczony w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na użytkowany towar (liczony w miesiącach) | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Miska nerkowata mała |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ilość misek nerkowatych, którą Oferent może dostarczyć do magazynu Agencji do dnia 13 grudnia 2024 r.

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia:

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Miska nerkowata mała | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Miska nerkowata wykonana z wysokostopowej nierdzewnej stali chirurgicznej (stal serii 300). |  |  |
| 2. | Miska o grubości min. 0,5 mm i wymiarach zewnętrznych (długości miski) 220 mm (+/- 20mm). |  |  |
| 3. | Miska wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji i dezynfekcji. |  |  |

Zadanie nr 2: Miska nerkowata duża.

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć* | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar (liczony w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na użytkowany towar (liczony w miesiącach) | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Miska nerkowata duża |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ilość misek nerkowatych, którą Oferent może dostarczyć do magazynu Agencji do dnia 13 grudnia 2024 r.

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia:

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Miska nerkowata duża | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Miska nerkowata wykonana z wysokostopowej nierdzewnej stali chirurgicznej (stal serii 300). |  |  |
| 2. | Miska o grubości min. 0,5 mm i wymiarach zewnętrznych (długości miski) 280 (+/- 20 mm) cm. |  |  |
| 3. | Miska wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji i dezynfekcji. |  |  |

Zadanie nr 3: Stolik do narzędzi/zabiegowy.

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobów | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć* | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar (liczony w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na użytkowany towar (liczony w miesiącach | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Stolik do narzędzi /zabiegowy |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość stolików do narzędzi/zabiegowy, którą Oferent może dostarczyć do magazynu Agencji do dnia 13 grudnia 2024 r.

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Stolik do narzędzi/zabiegowy | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Stolik do narzędzi chirurgicznych wykonany z rurek ze stali nierdzewnej lub ze stali kwasoodpornej o średnicy min. 20 mm oraz grubości ścianki nie mniejszej niż 1mm. |  |  |
| 3. | Konstrukcja stolika powinna być stabilna, zwarta (stolik nie powinien ulegać odkształceniu po rozłożeniu), bez elementów plastikowych. |  |  |
| 4. | Stolik powinien posiadać dwie tace (blaty). |  |  |
| 5. | Taca górną i dolną, w tym jedną zamontowaną na stałe, drugą dowolnie. |  |  |
| 6. | Tace/blaty wykonane ze stali nierdzewnej lub stali kwasoodpornej. |  |  |
| 7. | Taca górna powinna posiadać rant o wysokości minimum 5mm, zabezpieczający przed zsuwaniem się narzędzi, taca dolna dowolna powinna posiadać zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów. |  |  |
| 8. | Stolik powinien być wyposażony w dwie metalowe miski na odpady wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, nadające się do sterylizacji. Misy powinny być umieszczone na uchwytach obrotowych. |  |  |
| 9. | Stolik powinien posiadać co najmniej jeden uchwyt/listwę wykonany z rurek ze stali nierdzewnej lub ze stali kwasoodpornej skierowany ku górze stanowiący stały element konstrukcji, umożliwiający wygodne prowadzenie stolika bez schylania się, wystający min 5 cm ponad tacę górną stolika (licząc od rantu zabezpieczającego tacy górnej do dołu uchwytu umożliwiające swobodne włożenie dłoni i prowadzenie stolika). |  |  |
| 10. | Stolik wyposażony w cztery kółka jezdne wykonane z tworzywa sztucznego o dużej trwałości w tym co najmniej dwa kółka z blokadą |  |  |
| 11. | Element toczny kółka powinien być wykonany z tworzywa sztucznego o dużej trwałości, natomiast obudowa kółka powinna być wykonana ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. |  |  |
| 12. | Po zablokowaniu kółek stolik nie może przesuwać się po podłożu (bez względu na rodzaj podłoża). |  |  |
| 13. | Wymiary stolika: Długość mierzona wg. Zewnętrznego wymiaru tacy/blatu górnej – minimum 700 mm Szerokość mierzona wg. Zewnętrznego wymiaru tacy/blatu górnej – minimum 420 mm Wysokość mierzona od podłoża górnego rantu tacy/blatu górnej – minimum 800 mm. |  |  |
| 14. | W przypadku stali nierdzewnej – powinna być to stal chromowo – niklowa o oznaczeniu 1.4301 (OH18N9) lub 1.4307. |  |  |

Jednocześnie Oferent oświadcza, że:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze (jeżeli dotyczy) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do składnicy Agencji,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 201/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz posiadać deklarację zgodności / oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu (wymaganie preferowane) oraz instrukcję obsługi.

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.

…………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta