Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Worek do transportu zwłok

Worek na zwłoki wykonany z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości min. 0,16 mm w kolorze czarnym. Worek o wymiarach: szerokość 90 cm x długość 220 cm. Wytrzymałość worka min. 150 kg. Worek zamykany na dwustronny zamek błyskawiczny wszyty prosto. Chroniący przed zagrożeniami biologicznymi i zabezpiecza przed większością warunków atmosferycznych, stabilny w niskich (minimum – 40ºC) i wysokich temperaturach (minimum + 50ºC). Worek musi posiadać specjalne cztery uchwyty umożliwiające wygodne przenoszenie worka na większe odległości.

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji,

- Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U..z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru.

- Towar zostanie dostarczony na certyfikowanych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.