Załącznik nr 2

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu 								Data:

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postępowania |  |

* niepotrzebne skreślić

Planowany termin dostawy: do dnia 30.10.2024 r.

Proszę o podanie danych dotyczących wyrobu medycznego zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela nr 1: Dostawa pomp do żywienia pozajelitowego wraz z przeglądem gwarantującym sprawność działania pomp.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Rozmiar | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość |  | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) |  | Stawka VAT (%) |  | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Okres gwarancji na towar (w miesiącach) | Nazwa producenta | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) | Dostawa do magazynu zlokalizowanego: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Pompa do żywienia pozajelitowego (kompletny zestaw) |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Składnica Agencji Rezerw Strategicznych wskazana przez RARS na terenie Polski |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zastosowanie do okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowego płynów |  |  |
| 2. | Zastosowanie u dorosłych, dzieci i noworodków |  |  |
| 3. | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy |  |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku |  |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w jęz. polskim |  |  |
| 6. | Karta gwarancyjna z warunkami gwarancji |  |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |  |
| 8. | Okres gwarancji nie mniej niż 24 miesiące |  |  |
| 9. | Prędkość podaży: min. od 10 do 600 ml/godz. |  |  |
| 10. | Objętość podaży do min. 9999 ml |  |  |
| 11. | Dokładność podaży: min. ± 5% |  |  |
| 12. | Zasilanie z sieci i akumulatora |  |  |
| 13. | Czas działania akumulatora: min. 12 godz. (przy prędkości 25 ml/godz.) |  |  |
| 14. | Czytelny wyświetlacz |  |  |
| 15. | Menu w języku polskim |  |  |
| 16. | Zestaw do przetoczeń żywienia pozajelitowego w ruchu |  |  |
| 17. | Zestaw stacjonarny do przetoczeń żywienia pozajelitowego |  |  |
| 18. | Torba/plecak na pompę dla osób w różnym wieku |  |  |

Oświadczamy, że:

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające 1 szt.)  i zbiorcze będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Towar będzie pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji.

- W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest / nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów gwarantujących zachowanie jakości towaru 
w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane należy wykonać następujące czynności:…………………………

- W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest / nie jest* wymagane dokonywanie jego przeglądów gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane należy wykonać następujące czynności:………………………………………………

- Towar będzie dostarczony na certyfikowanych Euro paletach o maksymalnej wysokości 2 m, wysokość towaru łącznie z paletą.

- Towar będzie spełniał wymogi wynikające z przepisów prawa określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 201/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

…………………….……………………

podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta