Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Nosze/deska ortopedyczna

Deska ortopedyczna w zestawie z klockowym stabilizatorem głowy oraz pasami stabilizującymi 
z metalowymi klamrami i obrotowymi karabińczykami.

Stabilizator głowy, pasy stabilizujące i deska muszą być wykonane z materiału odpornego na pleśń 
i bakterie, nie absorbującego płynów i łatwego do czyszczenia, przepuszczalnego dla promieniowania RTG. Możliwość użycia podczas badania CT.

Deska ortopedyczna:

- Wymiary zewnętrzne: długość 1850 mm (+/- 20 mm), szerokość 450 mm (+/- 10 mm), grubość od 45 do 50 mm

- Musi cechować się dodatnią pływalnością przy obciążeniu min.110 kg

- Waga deski – do 10 kg

- Nośność – max. 450 kg

- Odległość uchwytów noszy od podłoża – min. 2,5 cm

- Materiał – tworzywo sztuczne

- Deska wyposażona w min. 4 pasy

Zadanie 2: Szyny do usztywniania kończyn

- Szyny typu Kramera umieszczone w osobnym powleczeniu z tworzywa sztucznego, nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, który jest zmiękczony wewnętrznie gąbką.

- Powleczenie szyn wykonane z materiału POROFLEX odporne i łatwe w dezynfekcji.

- Szyny wykonane ze stalowego pręta ciągnionego, lakierowanego metodą proszkową.

- Zestaw wyposażony w rożne rozmiary szyn oraz bandaż niejałowy nieelastyczny o wymiarach min. 10 cm x 4 m, pozwalający na prawidłowe unieruchomienie i zamocowanie szyn w ilości co najmniej 4 szt. na każdą sztukę szyny.

- Zestaw 14 sztuk szyn w pokrowcu.

Zadanie 3: Kołnierz ortopedyczny wielorazowy

- Zapięcie/przycisk pozwalające na łatwą i indywidualną możliwość regulacji kołnierza

- Kołnierz wyposażony w blokadę utrzymującą wybrany rozmiar

- Duże wejścia umożliwiające między innymi kontrolę tętna na tętnicy szyjnej

- Podpórka pod brodę

- Przezierny dla promieni X, wykonany z materiału odpowiedniego do wykonania badania CT 
i MRI

- Kołnierz wykonany z materiałów antyalergicznych

Zadanie 4: Pas do stabilizacji złamania miednicy w wersji militarnej

- Pas do stabilizacji złamania miednicy w wersji militarnej

- Automatycznie blokująca się klamra skutecznie unieruchamiająca złamania miednicy

- Kontrola siły zacisku

- Zabezpieczenie pasa w danym położeniu przez system rzepów

- Możliwość przesuwania pasa pod poszkodowanym, materiał o niskim współczynniku tarcia

- Materiał przenikalny dla promieni X

- Maksymalna waga – 300 g

Zadanie 5: Nożyczki ratownicze

- Wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej / stali nierdzewnej

- Nożyczki wyposażone w wyprofilowane, antypoślizgowe uchwyty

- Dedykowane dla ratownictwa, ratownictwa taktycznego, specjalnego, wojska i innych służb mundurowych

- Nożyczki tnące tkaniny ubraniowe, pasy bezpieczeństwa, skórę

- Wyposażone w ząbki na ostrzu oraz zaokrąglony nosek

- Górne ostrze zakończone łukowym profilem

- Nie wymagają ostrzenia, wytrzymują wysokie temperatury

- Przeznaczone do sterylizacji w autoklawie

- Długość: od 18 do 19 cm

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta (jeżeli dotyczy),

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 201/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG 
i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu (o ile dotyczy), przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,

- Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru oraz informację co wchodzi w skład towaru,

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych Euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.