Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Kaczka szpitalna damska

Naczynie sanitarne do zbierania moczu u chorego leżącego, przeznaczone do użytku dla kobiet, z otworem owalnym o zaokrąglonych brzegach, o pojemności 700 – 1000 ml 
(z podziałką w ml). Wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiającego dezynfekcję preparatami stosowanymi w placówkach ochrony zdrowia. Wyrób można sterylizować 
w atmosferze suchego powietrza do temp. 130 ºC oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC.

Zadanie nr 2

Kaczka szpitalna męska

Naczynie sanitarne do zbierania moczu u chorego leżącego, przeznaczone do użytku dla mężczyzn, z zamknięciem, o pojemności 800-1200 ml (z podziałką w ml). Wykonane 
z tworzywa sztucznego umożliwiającego dezynfekcję preparatami stosowanymi 
w placówkach ochrony zdrowia. Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temp. 130 ºC oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC.

Zadanie nr 3

Basen szpitalny

Basen sanitarny pozwalający na załatwianie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub pół siedzącej, przeznaczony do użytku w placówkach ochrony zdrowia oraz do użytku domowego, z zamknięciem, o pojemności 3000 ml. Wykonany z tworzywa sztucznego (plastiku) pozwalającego na mycie powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi. Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temp. 130 ºC oraz autoklawie 
w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC.

Inne wymagania (dla zadania nr 1, zadania nr 2 i zadanie nr 3):

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze (jeżeli dotyczy) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do składnicy Agencji,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. 
o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz posiadać deklarację zgodności / oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu (wymaganie preferowane) oraz instrukcję obsługi.

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.