Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu na dostawę kaczek i basenów szpitalnych

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Faks/adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki przetargu |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie 1

Dostawa towarów

Kaczka szpitalna męska:

| Lp. | Nazwa wyrobów | Rozmiar | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) | Dostawa do magazynu zlokalizowanego: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |  | 12 | 13 | 14. |
| 1. | Kaczka szpitalna damska |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wskazana przez RARS na terenie Polski. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 2

Dostawa towarów

Kaczka szpitalna męska:

| Lp. | Nazwa wyrobów | Rozmiar | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) | Dostawa do magazynu zlokalizowanego: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |  | 12 | 13 | 14. |
| 1. | Kaczka szpitalna męska |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wskazana przez RARS na terenie Polski. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 3

Dostawa towarów

Basen szpitalny:

| Lp. | Nazwa wyrobów | Rozmiar | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) | Dostawa do magazynu zlokalizowanego: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |  | 12 | 13 | 14. |
| 1. | Basen szpitalny |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wskazana przez RARS na terenie Polski. |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Kaczka szpitalna damska:

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Kaczka szpitalna damska | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Naczynie sanitarne do zbierania moczu u chorego leżącego, przeznaczone do użytku dla kobiet. |  |  |
| 2. | Naczynie z otworem owalnym o zaokrąglonych brzegach, o pojemności 700 – 1000 ml (z podziałką w ml). |  |  |
| 3. | Naczynie Wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiającego dezynfekcję preparatami stosowanymi w placówkach ochrony zdrowia. |  |  |
| 4. | Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temp. 130 ºC oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC. |  |  |

Zadanie 2: Kaczka szpitalna męska:

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Kaczka szpitalna męska | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Naczynie sanitarne do zbierania moczu u chorego leżącego, przeznaczone do użytku dla mężczyzn, z zamknięciem. |  |  |
| 2. | Naczynie o pojemności 800-1200 ml (z podziałką w ml). |  |  |
| 3. | Naczynie Wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiającego dezynfekcję preparatami stosowanymi w placówkach ochrony zdrowia. |  |  |
| 4. | Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temp. 130 ºC oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC. |  |  |

Zadanie 3: Basen szpitalny:

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Basen szpitalny | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Basen sanitarny pozwalający na załatwianie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub pół siedzącej, przeznaczony do użytku w placówkach ochrony zdrowia oraz do użytku domowego. |  |  |
| 2. | Basen z zamknięciem, o pojemności 3000 ml. |  |  |
| 3. | Basen wykonany z tworzywa sztucznego (plastiku) pozwalającego na mycie powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi. |  |  |
| 4. | Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temp. 130 ºC oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC. |  |  |

Oświadczamy, że:

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające 1 szt.) i zbiorcze będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

         Towar będzie pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji.

         Towar będzie dostarczony na Euro paletach o maksymalnej wysokości 2 m, wysokość towaru łącznie z paletą.

   	Towar będzie spełniał wymogi wynikające z przepisów prawa określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz posiadać deklarację zgodności aktualną na dzień dostawy towaru / oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu *.

…………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta