Załącznik nr 1 do ogłoszenia 
o prowadzonym rozeznaniu rynku

Zgłoszenie udziału w rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie zakupowe

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu o prowadzonym rozeznaniu rynku

1; Nazwa Przedsiębiorcy. 2; Adres Przedsiębiorcy. 3; Telefon. 4; Mail. 5; Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; TAK / NIE*. 6; Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.; TAK / NIE*. 7; Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6). 8; Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6). 9; Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6). 10; Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.. 11; Imię i nazwisko oraz nr telefonu i adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za kontakt z RARS.

Tabela nr 1: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Nazwa | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w ramach zamówienia w terminie do 18.12.2024 r. | Cena jednostkowa netto bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Siedziba producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) | Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi (liczony w miesiącach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 – osuszacz o wydajności min 30l/24h | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 2 – osuszacz o wydajności min 50l/24h | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 3 – osuszacz o wydajności min 80l/24h | szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – osuszacz powietrza o wydajności min 30L/24H

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |
| 1. | Osuszacz powietrza, kondensacyjny, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 r. |  |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do osuszania budynków po ich zalaniu |  |  |
| 3. | Elementy składowe osuszacza muszą być wyprodukowane w krajach UE / Japonii / USA |  |  |
| 4. | Moc: min. 450W (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 5. | Minimalna wydajność osuszania co najmniej 30 l / 24 h (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 6. | Praca w zakresie temperatur powietrza: od co najwyżej 5 oC – do co najmniej 32oC (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 7. | Zakres wilgotności względnej (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 8. | Wydajność osuszania (30 oC / 80% RH): co najmniej 26 l/24 h (proszę wpisać ilość l/24 h w polu „uwagi”) |  |  |
| 9. | Wydajność osuszania (20 oC / 60% RH): co najmniej 10 l/24 h (proszę wpisać ilość l/24 h w polu „uwagi”) |  |  |
| 10. | Obudowa stalowa, malowana proszkowo |  |  |
| 11. | Czynnik chłodzący: (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 12. | Głośność pracy: max. 65 dB (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| 13. | Zasilanie: 230 V |  |  |
| 14. | Higrostat analogowy lub elektroniczny (proszę wpisać rodzaj w polu „uwagi”) |  |  |
| 15. | Możliwość podłączenia zestawu spustowego skroplin (odpowiedni wężyk w komplecie) |  |  |
| 16. | Automatyczny wyłącznik przelewowy w przypadku gdy osuszacz wyposażony jest w zbiornik skroplin |  |  |
| 17. | Filtr powietrza |  |  |
| 18. | System odmrażania: automatyczny |  |  |
| 19. | Wbudowany pojemnik na skropliny (proszę wpisać pojemność zbiornika w polu „uwagi”) |  |  |
| 20. | Licznik motogodzin |  |  |
| 21. | Kółka transportowe |  |  |
| 22. | Uchwyt transportowy |  |  |
| 23. | Waga: max 50 kg. (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |
| II. Dokumenty i znak CE |  |  |  |
| 1. | Lista ukompletowania |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektyw UE |  |  |
| 3. | Znak CE |  |  |
| 4. | Dokumentacja osuszacza zawierająca: - dokumentację techniczną; - instrukcję obsługi; - instrukcję konserwacji, w tym wytyczne dotyczące konserwacji i przygotowania towaru do przechowywania po jego użytkowaniu; - instrukcję przechowywania, w tym wytyczne wynikające z długoterminowego magazynowania towaru w Składnicach RARS bez jego użytkowania, zapewniające gotowość do natychmiastowego wydania towaru. |  |  |
| 5. | Dokument gwarancyjny Producenta |  |  |
| 6. | Karta Katalogowa wyrobu potwierdzająca spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków. Proszę o dołączenie ww. dokumentu do oferty celem sprawdzenia zgodności towaru. |  |  |
| IIII. Gwarancja |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na osuszacz: min 2 lata (proszę wpisać maksymalny okres w polu „uwagi”) |  |  |
| 2. | Oferent nieodpłatnie przeprowadzi szkolenia w zakresie eksploatacji osuszaczy jeżeli będzie to wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji, przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji. Przedmiotowe szkolenia zakończą się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |
| IV. Przeglądy i konserwacje osuszacza |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) osuszaczy lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta osuszaczy |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent (jeżeli tak będzie wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru osuszacza przez Agencję będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych osuszaczy swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, wszystkie materiały (w tym eksploatacyjne), sprzęt i dojazd, w zakresie i terminach określonych w/w dokumentach. |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 2 – osuszacz powietrza o wydajności min 50L/24H

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |  |
| 1. | Osuszacz powietrza, kondensacyjny, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 r. |  |  |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do osuszania budynków po ich zalaniu |  |  |  |
| 3. | Elementy składowe osuszacza muszą być wyprodukowane w krajach UE / Japonii / USA |  |  |  |
| 4. | Moc: min. 500W (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5. | Minimalna wydajność osuszania co najmniej 50 l / 24 h (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 6. | Praca w zakresie temperatur powietrza: od co najwyżej 5 oC – do co najmniej 32oC (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 7. | Zakres wilgotności względnej (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 8. | Wydajność osuszania (30 oC / 80% RH): co najmniej 50 l/24 h (proszę wpisać ilość l/24 h w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 9. | Wydajność osuszania (20 oC / 60% RH): co najmniej 18 l/24 h (proszę wpisać ilość l/24 h w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 10. | Obudowa stalowa, malowana proszkowo |  |  |  |
| 11. | Czynnik chłodzący: (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 12. | Głośność pracy: max. 65 dB (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 13. | Zasilanie: 230 V |  |  |  |
| 14. | Higrostat analogowy lub elektroniczny (proszę wpisać rodzaj w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 15. | Możliwość podłączenia zestawu spustowego skroplin (odpowiedni wężyk w komplecie) |  |  |  |
| 16. | Automatyczny wyłącznik przelewowy w przypadku gdy osuszacz wyposażony jest w zbiornik skroplin |  |  |  |
| 17. | Filtr powietrza |  |  |  |
| 18. | System odmrażania: automatyczny |  |  |  |
| 19. | Wbudowany pojemnik na skropliny (proszę wpisać pojemność zbiornika w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 20. | Licznik motogodzin |  |  |  |
| 21. | Kółka transportowe |  |  |  |
| 22. | Uchwyt transportowy |  |  |  |
| 23. | Waga: max 85 kg. (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| II. Dokumenty i znak CE |  |  |  |  |
| 1. | Lista ukompletowania |  |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektyw UE |  |  |  |
| 3. | Znak CE |  |  |  |
| 4. | Dokumentacja osuszacza zawierająca: - dokumentację techniczną; - instrukcję obsługi; - instrukcję konserwacji, w tym wytyczne dotyczące konserwacji i przygotowania towaru do przechowywania po jego użytkowaniu; - instrukcję przechowywania, w tym wytyczne wynikające z długoterminowego magazynowania towaru w Składnicach RARS bez jego użytkowania, zapewniające gotowość do natychmiastowego wydania towaru. |  |  |  |
| 5. | Dokument gwarancyjny Producenta |  |  |  |
| 6. | Karta Katalogowa wyrobu potwierdzająca spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków. Proszę o dołączenie ww. dokumentu do oferty celem sprawdzenia zgodności towaru. |  |  |  |
| IIII. Gwarancja |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na osuszacz: min 2 lata (proszę wpisać maksymalny okres w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 2. | Oferent nieodpłatnie przeprowadzi szkolenia w zakresie eksploatacji osuszaczy jeżeli będzie to wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji, przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji. Przedmiotowe szkolenia zakończą się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |  |
| IV. Przeglądy i konserwacje osuszacza |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) osuszaczy lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta osuszaczy |  |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent (jeżeli tak będzie wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru osuszacza przez Agencję będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych osuszaczy swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, wszystkie materiały (w tym eksploatacyjne), sprzęt i dojazd, w zakresie i terminach określonych w/w dokumentach. |  |  |  |

Tabela nr 4: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 3 – osuszacz powietrza o wydajności min 80L/24H

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |  |
| 1. | Osuszacz powietrza, kondensacyjny, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 r. |  |  |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do osuszania budynków po ich zalaniu |  |  |  |
| 3. | Elementy składowe osuszacza muszą być wyprodukowane w krajach UE / Japonii / USA |  |  |  |
| 4. | Moc: min. 600W (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 5. | Minimalna wydajność osuszania: 80 l / 24 h (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 6. | Praca w minimalnym zakresie temperatur powietrza: od co najwyżej 5 oC – do co najmniej 32oC (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 7. | Zakres wilgotności względnej (proszę wpisać wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 8. | Wydajność osuszania (30 oC / 80% RH): co najmniej 80 l/24 h (proszę wpisać ilość l/24 h w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 9. | Wydajność osuszania (20 oC / 60% RH): co najmniej 30 l/24 h (proszę wpisać ilość l/24 h w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 10. | Obudowa stalowa, malowana proszkowo |  |  |  |
| 11. | Czynnik chłodzący: (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 12. | Głośność pracy: max. 65 dB (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 13. | Zasilanie: 230 V |  |  |  |
| 14. | Higrostat analogowy lub elektroniczny (proszę wpisać rodzaj w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 15. | Możliwość podłączenia zestawu spustowego skroplin (odpowiedni wężyk w komplecie) |  |  |  |
| 16. | Automatyczny wyłącznik przelewowy w przypadku gdy osuszacz wyposażony jest w zbiornik skroplin |  |  |  |
| 17. | Filtr powietrza |  |  |  |
| 18. | System odmrażania: automatyczny |  |  |  |
| 19. | Wbudowany pojemnik na skropliny (proszę wpisać pojemność zbiornika w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 20. | Licznik motogodzin |  |  |  |
| 21. | Kółka transportowe |  |  |  |
| 22. | Uchwyt transportowy |  |  |  |
| 23. | Waga: max 85 kg. (proszę wpisać właściwą wartość w polu „uwagi”) |  |  |  |
| II. Dokumenty i znak CE |  |  |  |  |
| 1. | Lista ukompletowania |  |  |  |
| 2. | Deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektyw UE |  |  |  |
| 3. | Znak CE |  |  |  |
| 4. | Dokumentacja osuszacza zawierająca: - dokumentację techniczną; - instrukcję obsługi; - instrukcję konserwacji, w tym wytyczne dotyczące konserwacji i przygotowania towaru do przechowywania po jego użytkowaniu; - instrukcję przechowywania, w tym wytyczne wynikające z długoterminowego magazynowania towaru w Składnicach RARS bez jego użytkowania, zapewniające gotowość do natychmiastowego wydania towaru. |  |  |  |
| 5. | Dokument gwarancyjny Producenta |  |  |  |
| 6. | Karta Katalogowa wyrobu potwierdzająca spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków. Proszę o dołączenie ww. dokumentu do oferty celem sprawdzenia zgodności towaru. |  |  |  |
| IIII. Gwarancja |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na osuszacz: min 2 lata (proszę wpisać maksymalny okres w polu „uwagi”) |  |  |  |
| 2. | Oferent nieodpłatnie przeprowadzi szkolenia w zakresie eksploatacji osuszaczy jeżeli będzie to wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji, przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji. Przedmiotowe szkolenia zakończą się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |  |
| IV. Przeglądy i konserwacje osuszacza |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) osuszaczy lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta osuszaczy |  |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent (jeżeli tak będzie wynikało z dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia lub gwarancji), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru osuszacza przez Agencję będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych osuszaczy swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, wszystkie materiały (w tym eksploatacyjne), sprzęt i dojazd, w zakresie i terminach określonych w/w dokumentach. |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że:

# prowadzimy działalność w zakresie produkcji lub handlu osuszaczami

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- w okresie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy, co najmniej 3 zamówienia na dostawę osuszaczy, w łącznej ilości, co najmniej 100 sztuk.

Uwagi:

Na potwierdzenie spełnienia pkt.5 w/w oświadczenia, Przedsiębiorca zobowiązany będzie dołączyć do oferty odpowiednie referencje lub dokumenty sprzedaży w zakresie zrealizowanych zamówień na dostawę osuszaczy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przypadku złożenia oferty na jedno lub więcej zadań

Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Przedsiębiorcy