Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Centrala do kardiomonitorów (system centralnego nadzoru)

Centrala do kardiomonitorów (system centralnego nadzoru) I

- kompatybilna z kardiomonitorami Bistos BT-770

- możliwość podłączenia min. 12 urządzeń,

- możliwość rozbudowy,

- wyposażona w pamięć trendów,

- stanowisko składające się min. z komputera z monitorem, myszy, klawiatury, drukarki oraz oprogramowania,

- zasilanie: sieciowe i akumulatorowe (w przypadku utraty zasilania),

- alarmy dźwiękowe i wizualne dla wartości krytycznych,

- dane zbierane co 1-5 sekund z kardiomonitorów,

- możliwość wyświetlania: wykresów (EKG, ciśnienie, tętno), alarmów wizualnych i dźwiękowych, podsumowań parametrów,

- możliwość wybrania menu w języku polskim,

- możliwość rejestracji pacjenta i wprowadzania danych,

Centrala do kardiomonitorów (system centralnego nadzoru) II

- kompatybilna z kardiomonitorami Philips EFFICIA CM12,

- możliwość podłączenia min. 12 urządzeń,

- możliwość rozbudowy,

- wyposażona w pamięć trendów,

- stanowisko składające się min. z komputera z monitorem, myszy, klawiatury, drukarki oraz oprogramowania,

- zasilanie: sieciowe i akumulatorowe (w przypadku utraty zasilania),

- alarmy dźwiękowe i wizualne dla wartości krytycznych,

- dane zbierane co 1-5 sekund z kardiomonitorów,

- możliwość wyświetlania: wykresów (EKG, ciśnienie, tętno), alarmów wizualnych i dźwiękowych, podsumowań parametrów,

- możliwość wybrania menu w języku polskim,

- możliwość rejestracji pacjenta i wprowadzania danych,

Centrala do kardiomonitorów (system centralnego nadzoru) III

- kompatybilna z kardiomonitorami Philips X3,

- możliwość podłączenia min. 12 urządzeń,

- możliwość rozbudowy,

- wyposażona w pamięć trendów,

- stanowisko składające się min. z komputera z monitorem, myszy, klawiatury, drukarki oraz oprogramowania,

- zasilanie: sieciowe i akumulatorowe (w przypadku utraty zasilania),

- alarmy dźwiękowe i wizualne dla wartości krytycznych,

- dane zbierane co 1-5 sekund z kardiomonitorów,

- możliwość wyświetlania: wykresów (EKG, ciśnienie, tętno), alarmów wizualnych i dźwiękowych, podsumowań parametrów,

- możliwość wybrania menu w języku polskim,

- możliwość rejestracji pacjenta i wprowadzania danych,

Centrala do kardiomonitorów (system centralnego nadzoru) IV

- kompatybilna z kardiomonitorami Dräger Vista 120S lub Vista 120,

- możliwość podłączenia min. 12 urządzeń,

- możliwość rozbudowy,

- wyposażona w pamięć trendów,

- stanowisko składające się min. z komputera z monitorem, myszy, klawiatury, drukarki oraz oprogramowania,

- zasilanie: sieciowe i akumulatorowe (w przypadku utraty zasilania),

- alarmy dźwiękowe i wizualne dla wartości krytycznych,

- dane zbierane co 1-5 sekund z kardiomonitorów,

- możliwość wyświetlania: wykresów (EKG, ciśnienie, tętno), alarmów wizualnych i dźwiękowych, podsumowań parametrów,

- możliwość wybrania menu w języku polskim,

- możliwość rejestracji pacjenta i wprowadzania danych,

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta (jeżeli dotyczy),

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG 
i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru oraz informację co wchodzi w skład towaru,

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.