Załącznik nr 1

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dostawa rękawic kwasoodpornych i chemoodpornych

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postępowania |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących wyrobu medycznego zgodnie z poniższymi tabelami:

Dostawa środków ochrony osobistej

Planowany termin dostawy: do dnia 19.12.2024 r.

Tabela nr 1: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy środków ochrony osobistej

Zadanie 1: rękawice kwasoodporne

| Lp. | Nazwa wyrobów | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar równy okresowi trwałości towaru, który został określony przez producenta (liczony w miesiącach) | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) | Dostawa do magazynu zlokalizowanego: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14. |  |
| 1. | Rękawice kwasoodporne |  | para |  |  |  |  |  |  |  |  | Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wskazana przez RARS na terenie Polski. |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 2: rękawice nitrylowe – chemoodporne (grube)

| Lp. | Nazwa wyrobów | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Wartość bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar równy okresowi trwałości towaru, który został określony przez producenta (liczony w miesiącach) | Siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) | Dostawa do magazynu zlokalizowanego: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14. |  |
| 1. | Rękawice nitrylowe – chemoodporne (grube) |  | para |  |  |  |  |  |  |  |  | Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wskazana przez RARS na terenie polski. |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 – rękawice kwasoodporne

| WYMAGANE PARAMETRY: rękawice kwasoodporne | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| - Rękawice dwuwarstwowe wykonane z materiału na bazie lateksu / gumy / kauczuku naturalnego pokryte powłoką neoprenową zabezpieczającą przed chemikaliami, alkoholem, kwasami takimi jak: - HCl 36% - poziom 6, - H2SO4 48% - poziom 6, - CH3COOH 80% - poziom min. 4, - NH4OH 25% - poziom min. 2 |  |
| - Rękawice spełniające wymagania normy EN 388, EN 374-1/Typ A, EN-374-5. |  |
| - Grubość: do 1,0 mm |  |
| - Długość: 35 cm /+ 50 mm |  |
| - Pięciopalcowe, o kształcie anatomicznym umożliwiające komfort posługiwania się sprzętem laboratoryjnym. |  |
| - Część chwytna szorstkowana zwiększająca ich przyczepność. |  |
| - Wnętrze rękawic gładkie zapewniające komfort użytkowania. |  |
| - Rękawice w rozmiarze 8, 9, 10. |  |
| - Rozmiar- w całości zakupu należy uwzględnić rozmiary: - rozmiar 8 -15% - rozmiar 9 – 50%, - rozmiar 10 – 35%, |  |
| - Rękawice będące środkiem ochrony indywidualnej kategorii III posiadające certyfikat CE. |  |

Zadanie nr 2 – rękawice nitrylowe – chemoodporne (grube)

| WYMAGANE PARAMETRY: rękawice nitrylowe – chemoodporne (grube) | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| - Rękawice wykonanych z nitrylu posiadającego wysoką odporność chemiczną, mechaniczną i termiczną. |  |
| - Rękawice spełniające wymagania normy EN 388, EN 374-1 / Typ A, EN 374-5, |  |
| - Grubość: 0,40 mm +/- 0,05 |  |
| - Długość: 35 cm +/- 50 mm |  |
| - Pięciopalcowe o kształcie anatomicznym umożliwiające komfort pracy podczas posługiwania się sprzętem laboratoryjnym |  |
| - Rękawice w rozmiarze 8, 9 i 10. |  |
| - Rozmiar- w całości zakupu należy uwzględnić rozmiary: - rozmiar 8 - 15%, - rozmiar 9 - 50%, - rozmiar 10 – 35%, |  |
| - 8. Rękawice będące środkiem ochrony indywidualnej kategorii III posiadające certyfikat CE. |  |
| - Rękawice wielorazowego użytku wówczas, gdy w miejscu działania nie wykryto drobnoustrojów wysoko zakaźnych oraz nie stwierdzono ich uszkodzeń mechanicznych. |  |

Oświadczamy, że:

- Towar będzie pochodzić z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji oraz będzie posiadać co najmniej 5 letni okres trwałości określony przez producenta towaru;

- Towar będzie posiadał ważną deklarację zgodności EC/CE/WE i certyfikat badania typu WE oraz instrukcję używania towaru;

- Towar będzie dostarczony na Euro paletach o maksymalnej wysokości 2 m towar łącznie z paletą;

- Towar będzie spełniał wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej;

- Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 projektu umowy Agencja w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, dokona zapłaty należności z tytułu wykonanej dostawy      na   numer rachunku bankowego:…………………………………………………………………………..

…………………….……………………

podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta