Załącznik nr 1

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki przetargu |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących wyrobów medycznych zgodnie z poniższą tabelą:

Zakup apteczek taktycznych wraz z usługą przechowywania, w tym dokonywania ich wymiany w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski przez okres 3 lat 
od dnia ich odbioru przez Agencję, za wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy Stronami w wyniku negocjacji.

Planowany termin dostawy apteczek taktycznych:

prosimy o wskazanie w jakim terminie od podpisania umowy Oferent jest w stanie zrealizować dostawę

Tabela nr 1

| Lp. | Nazwa towaru |  | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa apteczki taktycznej | J.m. | Ilość apteczek proponowanych przez Oferenta do sprzedaży oraz w jakim terminie możliwa jest realizacja dostawy | Cena jednostkowa (z podatkiem VAT) w zł | Wartość z podatkiem VAT w zł | Stawka VAT w % | Wynagrodzenie (z podatkiem VAT) za usługę przechowywania, w tym dokonywania wymiany w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski przez okres 3 lat od dnia odbioru wyrobów przez Agencję (dotyczy ilości z kolumny nr 5) | Okres ważności wyrobu w miesiącach określony przez producenta | Producent / kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Apteczka taktyczna w skład, której wchodzą: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Torba na pakiet 1 szt. |  | rozmiar dopasowany do zawartości, zapewniający swobodne korzystanie z pakietu, umożliwienie użytkowania zestawu w warunkach atmosferycznych z zakresu min: dla temperatury -20*C – + 45*C, dla wilgotności powietrza 10% – 90%, wykonana z tkaniny wodoszczelnej, o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze khaki, możliwość przymocowania na m.in. pasie taktycznym, pasie do spodni i kamizelce taktycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Opatrunek hemostatyczny 1 szt. |  | produkt sterylny,substancja, powodująca efekt hemostatyczny, nie przyczynia się do powstawania reakcji alergicznych lub nadwrażliwości,substancja czynna zapewnia skuteczne zahamowanie krwawienia,bawełna charakteryzująca się wysoką chłonnością,opakowanie wodoodporne, kompaktowe, zapewniające łatwe otwarcie i umożliwiające natychmiastowe zastosowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Staza taktyczna CAT 1 szt. |  | konstrukcja jednoczęściowa, możliwość regulacji o skoku umożliwiającym szybką regulację poziomu ucisku, wytrzymały materiał o strukturze zabezpieczającej przed ześlizgiwaniem się stazy, mocne zapięcie na rzep, posiada krępulec (metalowy lub z tworzywa sztucznego), którego zadaniem jest zwiększenie ucisku do całkowitego zatrzymania przepływu krwi po kilkukrotnym przekręceniu, posiada blokadę naciągu przed rozluźnianiem oraz przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia się stazy, konstrukcja, umożliwiająca łatwe założenie stazy jedną ręką, miejsce do zapisania informacji o czasie jej założenia, numerem NSN (NATO Stock Number), posiada rekomendacje CoTCCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Gaza skompresowana (wypełniająca) 1 szt. |  | produkt sterylny,klasa wyrobu medycznego IIa,100% bawełna charakteryzująca się wysoką chłonnością,opakowanie wodoodporne, kompaktowe, zapewniające łatwe otwarcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Przylepiec bez opatrunku 1 szt. |  | zastosowany na przylepcu klej jest hipoalergiczny, spełnia swoją funkcję nawet po zamoczeniu wodą, możliwość dzielenia bez użycia nożyczek, przylepiec powinien być nawinięty na szpulę, opakowanie nie może utrudniać natychmiastowego użycia przylepca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Rurka nosowo–gardłowa 1 szt. |  | produkt sterylny, nie zawiera lateksu, wykonana z miękkiego PVC, końcówka rurki ścięta i zaokrąglona, posiada ogranicznik, który zabezpiecza przemieszczenie rurki w głąb dróg oddechowych, pakowana folia-papier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Lubrykant w żelu 2 szt. |  | przeznaczenie: ułatwienie zakładania rurki nosowo-gardłowej, obojętny farmakologicznie, jednorazowe opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Nożyczki ratownicze 1 szt. |  | zastosowanie: do cięcia tkanin, opatrunków, skóry, pasów bezpieczeństwa wykonane z materiału o wysokiej wytrzymałości, konstrukcja zabezpieczająca przed skaleczeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) | Rękawice ratownicze 2 pary |  | nitrylowe, bezlateksowe, niepudrowe niejałowe rozmiar L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Marker permanentny 1 szt. |  | kolor: czarny, odporny na ścieranie i na działanie wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Opatrunek indywidualny typu izraelskiego1 szt. |  | produkt sterylny posiada przynajmniej jeden kompres lub tampon, posiada element dociskowy, zabezpieczający przez rozwinięciem opatrunku i ułatwiający jego zakładanie,zawiera podściółkę, która nie przywiera do rany konstrukcja umożliwia założenie opatrunku jedną ręką bawełna charakteryzująca się wysoką chłonnością opakowanie wodoodporne, kompaktowe, zapewniające łatwe otwarcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej (wentylowany) 1 szt. |  | produkt sterylny, opatrunek okrągły/owalny, opatrunek wentylowy, opatrunek samoprzylepny z klejem hipoalergicznym o wysokiej lepkości, klej musi zapewnić możliwie największą szczelność i przyleganie do ciała, musi zostać zapewniona możliwość przyklejenia opatrunku do mokrego ciała, produkt nie zawiera lateksu, opakowanie wodoodporne, kompaktowe, zapewniające łatwe otwarcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) | Folia NRC (koc termiczny) 1 szt. |  | chroniący organizm przed wychłodzeniem lub przed nadmiernym rozgrzaniem, rozmiar 160 cm x 210 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14) | Opatrunek indywidualny typ W duży 1 szt. |  | produkt sterylny, posiada dwa tampony o wysokich właściwościach chłonnych oraz jedną opaskę elastyczną, jeden tampon jest ruchomy, natomiast drugi jest przymocowany w sposób stały do bandaża, dedykowany do opatrywania ran i tamowania masowych krwotoków, umieszczony w wodoszczelnym i hermetycznym opakowaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość zamówienia:

Wartość zakupu Apteczek (z podatkiem VAT) + wynagrodzenie za usługę przechowywania, w tym dokonywania ich wymiany w magazynie Oferenta zlokalizowanym na terenie Polski przez okres 3 lat od dnia odbioru produktów leczniczych przez Agencję (z podatkiem VAT): ………………………………… zł.

…………………….……………………

podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta