Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń

- urządzenie przenośne o masie do 7 kg

- wytwarzające cząsteczki suchej mgły o wielkości 1 – 15 mikronów

- potencjometr z możliwością nastawu 10-1000 m3 generowanej mgły

- obudowa z tworzywa sztucznego

- możliwość archiwizacji danych dezynfekcyjnych

- posiadające deklaracja zgodności CE

Środek do dezynfekcji kompatybilny z urządzeniem

- oparty na formule łączącej nadtlenek wodoru i jony srebra

- zawierający od 10 % do 13 % H2O2

- nieuszkadzający powierzchni, niepowodujący korozji

- niepozostawiający plam i osadów

- skuteczny wobec bakterii, wirusów, grzybów, spor (forma przetrwalnikowa bakterii) w obszarze medycznym

- zgodny z normą EN 17-272

- umożliwiający przeprowadzenie dezynfekcji o kubaturze minimum 200 m3  z opakowania bezpośredniego

- znajdujący się w opakowaniu bezpośrednim (butelka 1 litr lub kanister 10 l)

- posiadający kartę charakterystyki i zezwolenie na obrót produktem biobójczym

Inne wymagania

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta – urządzenie do dezynfekcji,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta – urządzenie do dezynfekcji,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do składnicy Agencji – urządzenie do dezynfekcji,

- Towar w dniu dostawy musi posiadać nie mniej niż 90 % terminu ważności/okresu trwałości określonego przez producenta – środek do dezynfekcji.

- Elementy, które wchodzą w skład towaru, posiadające termin ważności/trwałości określony przez producenta w dniu dostawy powinny posiadać nie mniej niż 90% okresu ważności/trwałości określonego przez producenta – urządzenie do dezynfekcji.

- Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń musi spełniać wymogi wynikające 
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Środek do dezynfekcji musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w odniesieniu do tego produktu. Kompatybilność płynu z urządzeniem potwierdzona w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym.

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów. 
W przypadku dostawy towaru o różnych datach przydatności, wymagana jest ich dostawa na paletach partiami według dat przydatności ( nie dopuszcza się mix. różnych okresów przydatności na 1 palecie).