Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Urządzenie do transportu chorych zakaźnie (izolator transportowy)

Urządzenie do transportu chorych zakaźnie przeznaczone do transportu jednej osoby chorej zakaźnie, umożliwiające izolację, zamocowanie do noszy i transport w standardowych środkach transportu sanitarnego (np. karetka, śmigłowiec). Izolator zapewniający pełną izolację pacjenta z możliwością bezpiecznego i nieprzerwanego dostępu do pacjenta podczas transportu w celu zapewnienia utrzymania podstawowych funkcji życiowych. Izolator wyposażony w jednostkę filtrowentylacyjną, zasilaną akumulatorowo, służącą do doprowadzenia powietrza z zewnątrz i jednocześnie uniemożliwiającą kontaminację otoczenia (system podciśnienia).

Zadanie 2: Izolatorium podciśnieniowe

Komora izolacyjna przeznaczona do izolacji i hospitalizacji leżących pacjentów 
z podejrzeniem lub stwierdzeniem obecności wysoce zakaźnych patogenów. Izolatorium zapewniające pełną izolację pacjenta, zawierające komorę izolacyjną zintegrowaną ze śluzą, umożliwiającą dekontaminację lub dodatkowo komorę dekontaminacyjną. Izolatorium umożliwiające izolację minimum 2 pacjentów na standardowej wielkości łóżku szpitalnym oraz pracę personelu bezpośrednio przy pacjencie w odzieży ochronnej. Izolatorium wyposażone w jednostkę filtrowentylacyjną służącą do doprowadzenia powietrza z zewnątrz oraz wytworzenia podciśnienia, uniemożliwiającego kontaminację otoczenia.

Niezbędne wymagania (dla zadania 1 i 2):

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji.

- Towar musi posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania 
w języku polskim.

- Na terenie Polski musi znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy).

- W okresie trwania rozszerzonej rękojmi/gwarancji Kontrahent w cenie sprzedaży towaru zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów technicznych (o ile są wymagane dla towaru).