Załącznik nr 2

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Faks/adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postępowania. |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Łóżka polowe

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn. 31.10.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar równy terminowi ważności określonemu przez producenta towaru | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Łóżko polowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Łóżka polowe | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Łóżko składane - trójdzielne, po rozłożeniu powinno być zabezpieczone przed samoczynnym złożeniem się lub brak możliwości samoczynnego złożenia powinien wynikać z zastosowanej konstrukcji. Zastosowane zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem się musi być elementem zintegrowanym z łóżkiem. Mechanizm blokujący łóżka wykonany z materiału zapewniającego odpowiednią wytrzymałość na naprężenia, odbezpieczenie mechanizmu możliwe do wykonania bez ingerencji siłowej oraz wykorzystania dodatkowych narzędzi. |  |  |
| 2. | Rama łóżka wykonana z rur i/lub profili stalowych, zapewniających sztywność oraz wytrzymałość łóżka pozwalająca na obciążenie min. 140 kg. |  |  |
| 3. | Konstrukcja łóżka oparta na trzech nogach (z czego każda noga łóżka biegnąca na całej szerokości łóżka) lub oparta na sześciu nogach (każda para nóg połączona i wzmocniona poziomą poprzeczką). |  |  |
| 4. | Wszystkie rury i/lub profile łóżka malowane lakierem proszkowym, poliestrowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz na promieniowanie UV. |  |  |
| 5. | Średnica rury lub przekrój profilu min. 20 mm., grubość ścianki min. 1 mm. |  |  |
| 6. | Rama łóżka powinna być połączona z leżyskiem za pomocą linki elastycznej, w oplocie polipropylenowym. |  |  |
| 7. | Zagłówek łóżka z możliwością regulacji (minimum 5-stopniową). |  |  |
| 8. | Leżysko łóżka jednoczęściowe, pozwalające na złożenie łóżka (wraz z ramą) bez demontażu, wykonane w całości z materiału łatwo zmywalnego i paroprzepuszczalnego, odpornego na zabrudzenia płynami ustrojowymi, tkanina poliestrowa w kolorze jednolitym zielonym (khaki), z możliwością regulacji twardości materaca poprzez zmianę naprężenia linki. |  |  |
| 9. | Łóżko polowe powinno spełniać nw. normy: - PN-EN 597-1:2016-02 - PN-EN 597-2:2016-03 |  |  |
| 10. | Wnętrze leżyska wypełnione pianką poliuretanową niepalną o minimalnej gęstości T25 i grubości min. 20 mm. |  |  |
| 11. | Długość łóżka po rozłożeniu nie mniejsza niż 205 cm, długość łóżka po złożeniu nie większa niż 95 cm. |  |  |
| 12. | Szerokość łóżka po rozłożeniu nie mniejsza niż 70 cm i nie większa niż 90 cm. |  |  |
| 13. | Wysokość całkowita łóżka po rozłożeniu min. 28 cm. |  |  |
| 14. | Konstrukcja: stalowa. |  |  |
| 15. | Opakowanie - łóżka muszą być zapakowane w indywidualne pokrowce poliestrowe/polipropylenowe zamykane na zamek błyskawiczny lub rzep, zabezpieczające produkt w trakcie składowania oraz umożliwiające łatwe przenoszenie łóżka, łóżko z pokrowcem powinno tworzyć komplet, kompletne łóżka powinny być pakowane w opakowanie zbiorcze – palety. |  |  |

Jednocześnie Oferent oświadcza, że:

- Opakowanie bezpośrednie (zawierające 1 szt. towaru) będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar równy terminowi ważności określonemu przez producenta towaru.

- Opakowanie zbiorcze będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar równy terminowi ważności określonemu przez producenta towaru.

- Towar pochodzący z produkcji wykonany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji.

- Towar fabrycznie nowy.

- Towar będzie spełniał wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 
12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Towar będzie dostarczony na certyfikowanych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie przekroczy 2 metrów.

…………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta