Załącznik nr 2

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Faks/adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postępowania. |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie nr 1: deska ortopedyczna

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.30.09.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | deska ortopedyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: deska ortopedyczna | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Deska wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, brak pustej przestrzeni wewnątrz deski |  |  |
| 2. | Materiał odporny na uszkodzenia, pleśń i bakterie, nieabsorbujący płynów i łatwy do czyszczenia |  |  |
| 3. | Materiał przepuszczalny dla promieni X |  |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne deski: -długość min. 180 cm -szerokość min. 40 cm w najszerszym punkcie -grubość min. 4 cm |  |  |
| 5. | Waga deski (bez dokompletowania) max. 10 kg |  |  |
| 6. | Nośność min. 250 kg |  |  |
| 7. | Uchwyty transportowe: - min. 14 uchwytów transportowych - umożliwiające wygodny i bezpieczny uchwyt w rękawicach |  |  |
| 8. | Dodatnia pływalność przy obciążeniu min. 100 kg |  |  |
| 9. | W zestawie: - klockowy stabilizator głowy - min. 4 pasy stabilizujące z klamrami i obrotowymi karabińczykami |  |  |

Zadanie nr 2: nosze płachtowe

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.30.09.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | nosze płachtowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: nosze płachtowe | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Materiał: - łatwy do czyszczenia, możliwość dezynfekcji - odporny na przetarcia - nieprzemakalny |  |  |
| 2. | Wymiary: -długość min. 190 cm -szerokość: min. 70 cm |  |  |
| 3. | Nośność min. 200 kg |  |  |
| 4. | Uchwyty transportowe: min. 8 (4 uchwyty po każdej stronie) |  |  |
| 5. | Nosze w dedykowanym futerale |  |  |

Zadanie nr 3: nosze płachtowe na stelażu

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.30.09.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | nosze płachtowe na stelażu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: nosze płachtowe na stelażu | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Stelaż wykonany z wysokiej jakości aluminium, wzmocniona wytrzymałość stelaża |  |  |
| 2. | Wyposażone w podpórkę do stawiania na podłożu |  |  |
| 3. | Gumowe rączki |  |  |
| 4. | Min. 4 pasy zabezpieczające poszkodowanego |  |  |
| 5. | Materiał: - ławy do czyszczenia i dezynfekcji - odporny na przetarcia - nieprzemakalny |  |  |
| 6. | Wymiary: -długość min. 195 cm -szerokość: min. 45 cm |  |  |
| 7. | Nośność min. 150 kg |  |  |
| 8. | Zapięcie typu zawiasowego umożliwiające szybkie i łatwe rozłożenie noszy |  |  |
| 9. | Konstrukcja składana umożliwiająca schowanie noszy do torby. Torba w komplecie |  |  |

Zadanie nr 4: nosze podbierakowe

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.30.09.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | nosze podbierakowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: nosze podbierakowe | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne, lekki, wytrzymały na kontakt z szorstkim podłożem |  |  |
| 2. | Regulacja długości pozwalająca dopasować nosze do wzrostu pacjenta |  |  |
| 3. | Uchwyty zdystansowane od podłoża znajdujące się na obwodzie noszy służące do przenoszenia |  |  |
| 4. | Wymiary: -długość po rozłożeniu min. 200 cm / złożone max. 170 cm -szerokość: min. 40 cm |  |  |
| 5. | Masa max. 10 kg |  |  |
| 6. | Nośność min. 150 kg |  |  |
| 7. | Wyposażone w min. 2 regulowane pasy zabezpieczające |  |  |

Zadanie nr 5: materac próżniowy

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.30.09.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | materac próżniowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: materac próżniowy | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Materiał: - wysokiej jakości tworzywo sztuczne, materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji - przepuszczalny dla promieni X |  |  |
| 2. | Wymiary: -długość: min. 200 cm -szerokość: min. 80 cm |  |  |
| 3. | Nośność min. 150 kg |  |  |
| 4. | Wyposażony w pasy zabezpieczające pacjenta. |  |  |
| 5. | Wyposażony w uchwyty do przenoszenia, min. 8 szt. |  |  |
| 6. | Materac w komplecie z pompką i pokrowcem / torbą na materac. |  |  |

Jednocześnie Oferent oświadcza, że:

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające – po 1 szt. towaru) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Opakowanie zbiorcze towaru wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Towar pochodzi z produkcji wykonanej nie wcześniej niż w 2024 r.

- Towar jest fabrycznie nowy.

- W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) / nie jest (dla zadania:…) wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane należy wykonać następujące czynności: ……………………………………………………………………………………………….

- W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) / nie jest (dla zadania:…) wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane należy wykonać następujące czynności:  ……………………………………………………………………………………………………………………

- Towar spełnia wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 
w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru oraz informację co wchodzi w skład zestawu.

- Towar zostanie dostarczony na certyfikowanych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 
2 metrów.

…………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta