Załącznik nr 2

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Faks/adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postępowania. |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie nr 1: Stetoskop/fonendoskop.

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.30.06.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Stetoskop/ fonendoskop |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Stetoskop / fonendoskop | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Stetoskop / fonendoskop przeznaczony do badania pacjentów dorosłych i dzieci. |  |  |
| 2. | Głowica dwustronna wykonana ze stali nierdzewnej / szlachetnej lub chromowanego mosiądzu. |  |  |
| 3. | Dwutonowe membrany, które pozwalają na lepsze wzmocnienie tonów niskich lub wysokich, podczas osłuchu pacjenta w zależności od siły nacisku głowicy stetoskopu. |  |  |
| 4. | Głowica posiada z obu stron membrany o różnej średnicy: - membrana mała (pediatryczna) w zakresie 33 mm – 35mm, - membrana duża (dla dorosłych) w zakresie 40 mm – 45mm. |  |  |
| 5. | Membrany wykończone "ciepłym" pierścieniem minimalizującym dyskomfort pacjenta. |  |  |
| 6. | Membrana pediatryczna wymienialna na lejek (z zachowaniem „ciepłego” pierścienia). |  |  |
| 7. | Wytrzymały, jednokanałowy dren akustyczny. |  |  |
| 8. | Dren wykonany z silikonu lub PVC, bez lateksowy, zapewniający izolację od dźwięków otoczenia. |  |  |
| 9. | Lekka wygodna lira ze stali nierdzewnej / szlachetnej lub chromowanego mosiądzu. |  |  |
| 10. | Lira ze sprężyną wewnętrzną umieszczoną w kanale akustycznym drenu lub niezależnym, odrębnym kanale. |  |  |
| 11. | Miękkie oraz samouszczelniające oliwki wykonywane z syntetycznej gumy, silikonu lub zmiękczonego PCV. |  |  |
| 12. | Oliwki wymienne, mocowane poprzez nakręcenie na metalową część liry stetoskopu. |  |  |
| 13. | W komplecie: dodatkowe oliwki, wymienna część głowicy stetoskopu. |  |  |

Zadanie nr 2: Otoskop z oftalmoskopem w jednym zestawie diagnostycznym.

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.31.10.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Otoskop z oftalmoskopem w jednym zestawie diagnostycznym |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Otoskop z oftalmoskopem w jednym zestawie diagnostycznym | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Otoskop z oftalmoskopem w jednym zestawie diagnostycznym (w twardym etui lub futerale). Dopuszczona pojedyncza rękojeść z wymiennymi głowicami otoskopu i oftalmoskopu. |  |  |
| 2. | Trwała konstrukcja, odporna na uszkodzenia i wstrząsy. Wysokiej jakości rękojeść oraz głowica wykonane z wytrzymałego tworzywa / metalu. |  |  |
| 3. | Oświetlenie otoskopu i oftalmoskopu – żarówka standardowa, halogenowa lub dioda LED. |  |  |
| 4. | Zasilanie bateryjne. Baterie dołączone oddzielnie do zestawu. |  |  |
| 5. | Urządzenia zgodne z normą EN 60601-1-2: 2015. |  |  |
| 6. | Głowica otoskopowa: |  |  |
|  | - powiększenie minimum 3 krotne. |  |  |
|  | - ścieżka światłowodowa zapewniająca współosiową i wąską wiązkę światła. |  |  |
|  | - w zestawie wzierniki wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji w minimum trzech rozmiarach od 2,5 mm do 10 mm. |  |  |
| 7. | Głowica oftalmoskopowa: |  |  |
|  | - wyposażona w soczewki korekcyjne w zakresie co najmniej -20 do + 20 dioptrii. Soczewki można stopniowo regulować za pomocą kółka regulacji soczewki. |  |  |
|  | - łatwe w użyciu koło do wybrania jednej z 6 przysłon. |  |  |
|  | - bezpośrednie oświetlenie umożliwiające łatwe i skuteczne badanie. |  |  |
| 8. | Skład zestawu: jedna rękojeść lub dwie osobne, jedna głowica otoskopu, jedna głowica oftalmoskopu, wielorazowe wzierniki, żarówka, baterie, etui / futerał. |  |  |

Jednocześnie Oferent oświadcza, że:

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające – po 1 szt. towaru) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Opakowanie zbiorcze towaru wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Towar pochodzący z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynów Agencji.

- Towar musi być fabrycznie nowy.

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG 
i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Towar musi zostać dostarczony na certyfikowanych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 
2 metrów.

………………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta