Załącznik nr 2

Zgłoszenie udziału w planowanym postępowaniu

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.

| 1 | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Oferenta |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Faks/adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Oferenta zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Oferenta, na który Agencja prześle warunki postępowania. |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie nr 1: kaczka szpitalna męska

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.29.08.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Kaczka szpitalna męska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: kaczka szpitalna męska | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Naczynie sanitarne do zbierania moczu u chorego leżącego, przeznaczone do użytku dla mężczyzn, z zamknięciem, o pojemności min. 800 ml (z podziałką w ml). |  |  |
| 2. | Wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiającego dezynfekcję preparatami stosowanymi w placówkach służby zdrowia. |  |  |
| 3. | Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temp. 130 ºC oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC. |  |  |

Zadanie nr 2: kaczka szpitalna damska

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.29.08.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Kaczka szpitalna damska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: kaczka szpitalna damska | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Naczynie sanitarne do zbierania moczu u chorego leżącego, przeznaczone do użytku dla kobiet, z otworem owalnym o zaokrąglonych brzegach, o pojemności min 700 ml (z podziałką w ml). |  |  |
| 2. | Wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiającego dezynfekcję preparatami stosowanymi w placówkach służby zdrowia. |  |  |
| 3. | Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temp. 130 ºC oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC. |  |  |

Zadanie nr 3: basen szpitalny

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dn.29.08.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Basen szpitalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: basen szpitalny | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Basen sanitarny pozwalający na załatwianie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub pół siedzącej, przeznaczony do użytku w placówkach służby zdrowia oraz do użytku domowego, z zamknięciem, o pojemności 3000 ml. |  |  |
| 2. | Wykonany z tworzywa sztucznego (plastiku) pozwalającego na mycie powszechnie dostępnymi środkami czyszczącymi. |  |  |
| 3. | Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza do temp. 130 ºC oraz autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 ºC. |  |  |

Jednocześnie Oferent oświadcza, że:

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające – po 1 szt. towaru) wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Opakowanie zbiorcze towaru wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Składnicy Agencji

- Towar jest fabrycznie nowy.

- `Towar spełnia wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 
w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru.

- Towar zostanie dostarczony na certyfikowanych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 
2 metrów.

…………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Oferenta