Załącznik nr 2

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy,

- Agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy 6,5 kW (+/- 1,0 kW )

| Model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w terminie do dnia 01 grudnia 2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa (bez podatku VAT) (zł) – Agregat | Szacunkowa cena jednostkowa (zawierająca podatek VAT) (zł) – Agregat | Szacunkowa cena jednostkowa (bez podatku VAT) Przegląd okresowy (na terenie RP) | Szacunkowa cena jednostkowa (zawierająca podatek VAT) (zł Przegląd okresowy (na terenie RP) | Siedziba i nazwa producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania,

- Agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy 6,5 kW (+/- 1,0 kW )

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry |  | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE |  | Uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Agregat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 lub 2025 roku. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siedziba producenta: UE / /UK/ Japonia / USA (inny- jaki?, proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Waga: (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozruch ręczny: (inny- jaki?, proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dostawa na paletach EPAL 800x1200 zgodnych z PN-EN 13698-1 |  |  |  |  |  |  |
| II. Układ elektryczny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Moc znamionowa: [proszę wpisać moc jednofazową [w kVA i KW] w polu „uwagi”] |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Napięcie znamionowe wyjściowe: 230V AC 1-fazowe |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego 50 Hz |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Klasyfikacja zgodnie z ISO 8528-5 (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |  |
| III. Prądnica |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Typ: synchroniczna |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stopień ochrony: co najmniej IP 23 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego – typ i oznaczenie producenta (proszę podać w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uzwojenia w 100% z miedzi |  |  |  |  |  |  |
| IV. Silnik |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rodzaj paliwa: benzyna/diesel (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Chłodzony: powietrzem |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wyłącznik termiczny |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku braku oleju |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zabezpieczenie przeciążeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego, co najmniej 4 godziny przy obciążeniu 75% mocy znamionowej |  |  |  |  |  |  |
| V. Gniazda elektryczne i inne wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Co najmniej 2 gniazda 16 A, 230V typ 2P+Z „F” (proszę wpisać ilość w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Co najmniej 1 gniazdo 32 A, 230V typ 2P+Z (proszę wpisać ilość w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stopień ochrony gniazd min. IP 44 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego, niskiego poziomu oleju silnikowego i licznik motogodzin – sposób realizacji – (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zacisk uziemienia na przednim panelu |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Opisy gniazd i sygnalizacji w języku polskim lub piktogramy |  |  |  |  |  |  |
| VI. Dokumenty i znak CE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności WE: dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE), dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II, dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE oraz dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Znak CE |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi agregatu, określająca warunki jego konserwacji i okresowego uruchamiania po przepracowaniu określonej ilości motogodzin lub po upływie określonego czasu w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej. Instrukcja w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dokument gwarancyjny |  |  |  |  |  |  |
| VII. Przeglądy i konserwacje agregatu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Agregat gotowy do pracy – przegląd zerowy zawierający wszelkie niezbędne płyny eksploatacyjne (z wyłączeniem paliwa) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Na terenie Polski znajdują(e) się autoryzowana(e) jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Agencję i kolejnych wielokrotności tej liczby lub po przepracowaniu ……….(podać) godzin pracy będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym Przegląd płatny – proszę podać proponowany zakres prac w polu poniżej. |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Gwarancja na agregat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Minimalny okres gwarancji na agregat prądotwórczy: - okres gwarancji minimum 36 miesięcy (proszę wpisać w polu „uwagi”) - lub czas min 1000 mth (proszę wpisać w polu „uwagi”) (w zależności co nastąpi pierwsze) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż dziesięć (10) lat |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis agregatów prądotwórczych ( nazwa i adres ): - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |

Zakres prac płatnego okresowego przeglądu – min. 1 przegląd na 12 miesięcy lub co ………(proszę wpisać) przepracowanych mth.:

Czy przegląd powinien się różnić zakresem dla asortymentu przechowywanego w Składnicy – długoterminowo min. 6 miesięcy. Czy w ogóle jest wymagany?

Zalecana konserwacja dla asortymentu przechowywanego w Składnicach RARS, sprzęt ma być gotowy do „natychmiastowego wydania, używania”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

- agregat pochodzić będzie z legalnej i bieżącej produkcji ( nie wcześniej niż 2024 rok);

- agregat dostarczony będzie na certyfikowanych europaletach o wymiarach 1200 mm x 800 mm i maksymalnej wysokości 1,8 m łącznie z paletą. Z zastrzeżeniem, że towar nie może wystawać poza obrys palety, a sposób zabezpieczenia towaru na palecie musi  zapewniać bezpieczeństwo ludzi i towaru z uwzględnieniem składowania go w magazynach wysokiego składowania;

- na dzień złożenia formularza prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży, produkcji lub dystrybucji oraz serwisu (w tym naprawy i konserwacja) maszyn lub urządzeń elektrycznych, potwierdzoną stosownym wpisem w KRS lub CEiDG.

………………………………………….……………………………..

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy