Załącznik nr 2

Formularz zgłoszenia woli współpracy z RARS

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.

| 1 | Nazwa |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Faks/adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki postępowania oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres Przedsiębiorcy, na który Agencja prześle warunki postępowania. |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Defibrylator AED

Tabela nr 1: Dostawa towarów.

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 31.10.2025 r. | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Defibrylator AED ( kompletny zestaw) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY: Defibrylator AED | SPEŁNIA (TAK) / NIE SPEŁNIA (NIE) / PODAĆ | Oferowane parametry | Numer strony instrukcji używania potwierdzający oferowany parametr lub inny wskazany dokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 4. |
| 1. | Defibrylator AED przeznaczony do wykrywania nieprawidłowych rytmów serca oraz do przeprowadzenia defibrylacji u pacjentów, u których wystąpiło zatrzymanie akcji serca i osób, które są nieprzytomne oraz nie oddychają. | TAK/NIE |  |  |
| 2. | Defibrylator AED dostosowany do użytku zarówno przez osoby bez wykształcenia medycznego w sytuacjach ratunkowych, jak i przez profesjonalnych użytkowników. Defibrylator AED łatwy w obsłudze, co pozwala na jego skuteczne użycie w sytuacjach nagłych przez osoby bez wykształcenia medycznego. | TAK/NIE |  |  |
| 3. | Defibrylator AED zapewniający dźwiękowe i wizualne instrukcje w języku polskim dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), które prowadzą użytkownika przez cały proces. Instrukcje słowne powinny być jasne i zrozumiałe, wydawane w sposób dźwiękowy, natomiast komunikaty wizualne widoczne za pomocą świetlnych wskaźników (np. diod LED) lub innych symboli graficznych, które wskazują użytkownikowi, co powinien zrobić w danym momencie. Instrukcje te mają umożliwić użytkownikowi łatwe i bezbłędne przeprowadzenie procedury RKO, nawet bez doświadczenia medycznego. | TAK/NIE |  |  |
| 4. | Defibrylator AED przewidziany do zastosowania w opiece przedszpitalnej oraz we wszystkich miejscach publicznych. | TAK/NIE |  |  |
| 5. | Mobilny oraz dwufazowy defibrylator AED, wyposażony w technologię, która umożliwia dostosowanie energii wyładowania do indywidualnych potrzeb pacjenta, wykorzystując dwa etapy energii, zapewniając optymalną skuteczność defibrylacji. | TAK/NIE |  |  |
| 6. | Defibrylator AED przystosowany do przeprowadzania procesu defibrylacji zarówno u pacjentów dorosłych jak i dzieci, w tym również dla dzieci poniżej 8. roku życia lub ważących mniej niż 25 kg. Wbudowany tryb pediatryczny. Przełączenie defibrylatora w tryb pediatryczny za pomocą przycisku lub przełącznika bez konieczności użycia klucza pediatrycznego oraz bez potrzeby wymiany elektrod na pediatryczne. | TAK/NIE |  |  |
| 7. | Defibrylator AED wykorzystuje wstępnie skonfigurowane ustawienia. Protokół energetyczny stosowany w celu defibrylacji, dostosowany w zależności od wieku i masy pacjenta oraz stanu klinicznego. | TAK/NIE/ PODAĆ |  |  |
| 8. | Automatyczny system analizy rytmu serca w celu określenia czy wyładowanie jest zalecane. | TAK/NIE |  |  |
| 9. | Defibrylator AED wyposażony w automatyczny system autotestów, który uruchamia się między innymi po włączeniu zasilania, tym samym weryfikując gotowość urządzenia do użycia, w tym sprawdzenie stanu zasilania, połączeń elektrycznych, systemu defibrylacji, elektrod do użycia oraz innych kluczowych funkcji. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości, urządzenie wyświetla odpowiedni komunikat o błędzie lub sygnał ostrzegawczy, informując użytkownika o konieczności podjęcia działań serwisowych. | TAK/NIE |  |  |
| 10. | Kompaktowe urządzenie z obudową i/lub opakowaniem chroniącym przed uszkodzeniami. | TAK/NIE |  |  |
| 11. | Defibrylator AED wyposażony w uchwyt, umożliwiający szybkie i wygodne przenoszenie w sytuacjach kryzysowych. | TAK/NIE |  |  |
| 12. | Jednorazowa, wymienialna, nieładowalna bateria umożliwiająca min. 200 wyładowań z energią 200J. Bateria o terminie przydatności do użycia nadanej przez producenta min. 5 lat, w tym żywotność w trybie operacyjnym min. 4 lata. Możliwość przechowywania baterii poza urządzeniem. | TAK/NIE/ PODAĆ |  |  |
| 13. | Waga defibrylatora AED max 3 kg. | TAK/NIE/PODAĆ |  |  |
| 14. | Termin ważności elektrod min. 3 lata. | TAK/NIE/ PODAĆ |  |  |
| 15. | W zestawie min. 10 kompletów jednorazowych oraz uniwersalnych elektrod przeznaczonych do użycia dla dorosłych oraz dzieci, w tym również dla dzieci poniżej 8. roku życia lub ważących mniej niż 25 kg. Elektrody dostarczane w osobnych opakowaniach, na których podana jest data ważności tych elektrod. | TAK/NIE/ PODAĆ |  |  |
| 16. | Przejrzysta i łatwo dostępna instrukcja w języku polskim dotycząca prawidłowego podłączenia oraz rozmieszczenia elektrod na ciele pacjenta, zawierająca graficzne przedstawienie ich rozmieszczenia. | TAK/NIE |  |  |
| 17. | Klasa ochrony urządzenia minimum IP55. | TAK/NIE/ PODAĆ |  |  |
| 18. | Prawidłowy stan działania urządzenia lub stan błędu urządzenia widoczny na obudowie defibrylatora AED. | TAK/NIE |  |  |
| 19. | Defibrylator AED odporny na upadek z wysokości min. 1 m. | TAK/NIE/ PODAĆ |  |  |
| 20. | Temperatura robocza (pracy urządzenia) w zakresie temperatur min. 0°C do + 45°C oraz wilgotności względnej min. 30%-90% (bez kondensacji). | TAK/NIE/ PODAĆ |  |  |
| 21. | Zestaw ratunkowy wraz z defibrylatorem AED, zawierający: - 1x nożyczki wielorazowe, - min. 10 x jednorazowy, niejałowy gazik do osuszania skóry pacjenta, - min. 10 x jednorazowa maszynka medyczna typu Gallant lub innego typu umożliwiająca usunięcie owłosienia z miejsca, gdzie mają być przyklejone elektrody w celu zwiększenie skuteczności defibrylacji. Wszystkie elementy znajdujące się w zestawie bez określonej daty ważności. | TAK/NIE/PODAĆ |  |  |
| 22. | Oznakowanie oraz instrukcja używania sporządzona przez producenta w języku polskim. | TAK/NIE |  |  |
| 23. | Defibrylator AED spełnia wymagania normy dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych zgodnie z EN IEC 60601, potwierdzone w treści oznakowania i/lub instrukcji używania, lub oświadczeniu sporządzonym przez producenta. | TAK/NIE |  |  |
| 24. | Zgodność z wytycznymi ERC/AHA, potwierdzona w treści oznakowania i/lub instrukcji używania, lub oświadczeniu sporządzonym przez producenta. | TAK/NIE |  |  |

Jednocześnie Przedsiębiorca oświadcza, że:

- Towar będzie spełniał wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiadał aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu, przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające – po 1 szt. towaru) będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Opakowanie bezpośrednie towaru (zawierające - po 1 szt. towaru) będzie posiadać etykietę w j. polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Opakowanie zbiorcze towaru będzie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie go bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania.

- Opakowanie zbiorcze towaru będzie posiadać etykietę w języku polskim zawierającą w szczególności:

  - nazwę handlową oraz model (jeżeli dotyczy) towaru,

  - nazwę i adres producenta oraz nazwę i adres Wykonawcy (o ile Wykonawca jest inny niż producent),

  - datę produkcji towaru i datę upływu okresu trwałości towaru (jeżeli dotyczy),

  - ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym.

- Towar będzie pochodził z produkcji wykonanej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynów Agencji.

- Towar będzie fabrycznie nowy. Towar nie będzie rekondycjonowany, powystawowy i używany.

- Towar będzie dostarczony na certyfikowanych europaletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.

…………………………………………………………………

Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy