Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji |  |
| 12. | Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy,

- Maszt oświetleniowy na podwoziu jezdnym

- Oferta na dostawę masztów oświetleniowych na podwoziu jezdnym

| Model (opis) | J.m. | Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 1 do 20 zestawów (ilość miesięcy) | Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 20 do 40 zestawów (ilość miesięcy) | Szacunkowa cena jednostkowa (bez podatku VAT) (zł) – Maszt oświetleniowy | Szacunkowa cena jednostkowa (zawierająca podatek VAT) (zł) – Maszt oświetleniowy | Szacunkowa cena jednostkowa (bez podatku VAT) Przegląd okresowy (na terenie RP) | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (zawierająca podatek VAT) Przegląd okresowy (na terenie RP) | Siedziba i nazwa producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania,

- Maszt oświetleniowy na podwoziu jezdnym

UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania OPZ może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości.

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry |  | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |  |
| 1. |  | Maszt oświetleniowy fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 r. |  |  |
| 2. |  | Kraj produkcji: UE/ UK / Japonia /USA (silnik – generator, inny- jaki?, proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| 3. |  | Wysokość masztu: min. 8 metrów (proszę wpisać maksymalną wysokość w polu „uwagi”) |  |  |
| 4. |  | Masz oświetleniowy przystosowany do pracy ciągłej |  |  |
| 5. |  | Typ akumulatora rozruchowego: AGM |  |  |
| 6. |  | Mechanizm podnoszenia masztu - hydrauliczny |  |  |
| 7. |  | Zasilanie hydrauliki masztu - elektryczne |  |  |
| 8. |  | Zawór bezpieczeństwa umożliwiający opuszczenie masztu w przypadku awarii systemu hydraulicznego lub braku zasilania |  |  |
| 9. |  | Obrót masztu wokół własnej osi: minimum 340o z blokadą położenia (proszę podać zakres w polu „uwagi”) |  |  |
| 10. |  | Możliwość pracy przy maksymalnej prędkości wiatru - min 80 km/h (proszę podać zakres w polu „uwagi”) |  |  |
| 11. |  | Masa własna wraz z paliwem poniżej 3500 kg (proszę podać wagę w polu „uwagi”) |  |  |
| 12. |  | Automatyczny włącznik i wyłącznik zmierzchowy |  |  |
| 13. |  | Oświetlana powierzchnia min 5000m2 (proszę podać zakres w polu „uwagi”) |  |  |
| 14. |  | Punkty mocowania z uchwytem (uchwytami) pozwalającym na bezpieczny załadunek i rozładunek agregatu za pomocą urządzeń dźwigowych |  |  |
| 15. |  | Konstrukcja podstawy umożliwiająca rozładunek i załadunek agregatu za pomocą wózka widłowego |  |  |
| 16. |  | Wysuwane i regulowane podpory stabilizujące maszt w czasie pracy. |  |  |
| 17. |  | Zabezpieczenie wysięgnika przed korozją, np.: galwaniczne ocynkowane lub inne (proszę podać rodzaj w polu „uwagi”) |  |  |
| II. Oświetlenie i parametry elektryczne |  |  |  |  |
| 1. |  | Lampy: min 4x300 W (proszę podać moc w polu „uwagi”) |  |  |
| 2. |  | Lampy wykonane w technologii LED |  |  |
| 3. |  | Stopień ochrony lamp IP67 |  |  |
| 4. |  | Regulacja kąta odchylenia lamp od poziomu z blokadą położenia |  |  |
| 5. |  | Natężenie oświetlenia minimum 150000 lm (proszę podać natężenie w polu „uwagi”) |  |  |
| 6. |  | Dodatkowe gniazdo wydawcze 1x230 VAC 16A IP67 |  |  |
| 7. |  | Gniazdo biorcze 1x230VAC 16A IP67 |  |  |
| 8. |  | Dwa tryby pracy: zasilanie z sieci stałej 230VAC, doprowadzone do gniazda biorczego lub zasilanie z wewnętrznego zabudowanego generatora prądotwórczego z przełącznikiem wyboru. |  |  |
| 9. |  | Elastyczny przewód łączący lampy odporny na wielokrotne składanie i rozkładanie masztu niezależnie od warunków atmosferycznych |  |  |
| 10. |  | Wyłącznik awaryjny w łatwo dostępnym miejscu na obudowie. |  |  |
| III. Silnik spalinowy |  |  |  |  |
| 1. |  | Rodzaj: wysokoprężny Diesla, zakres temperatur pracy (proszę wpisać zakres temperatur w polu „uwagi”) |  |  |
| 2. |  | Chłodzony: cieczą |  |  |
| 4. |  | Emisja spalin: spełnia normę EU 2016/1628 w zakresie emisji spalin min. Stage V |  |  |
| 5. |  | Zbiornik paliwa: o pojemności: min 100 litrów (proszę wpisać pojemność w polu „uwagi”) |  |  |
| 6. |  | Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą i posiadający zabezpieczenie przed wyciekiem paliwa w przypadku uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiające przedostanie się do środowiska płynów eksploatacyjnych, wyposażony w zawór umożliwiający łatwe i sprawne opróżnianie zbiornika |  |  |
| 7. |  | Możliwość tankowania podczas pracy |  |  |
| 8. |  | Wlew paliwa: zabezpieczony przed dostępem osób postronnych |  |  |
| 9. |  | Filtr paliwa: z funkcją separacji wody |  |  |
| 10. |  | Odłącznik akumulatora |  |  |
| 11. |  | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika |  |  |
| 12. |  | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku |  |  |
| 13. |  | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego poziomu płynu chłodzącego |  |  |
| IV. Wyposażenie masztu |  |  |  |  |
| 1. |  | Przedłużacz o długości 25 metrów do zasilania masztu w trybie pracy z sieci energetycznej |  |  |
| 2. |  | Przewód uziemiający (żółto-zielony)– długość 5 metrów z odpowiednimi końcówkami zapewniającymi szybki montaż i podłączenie |  |  |
| 3. |  | Pręt uziemiający ocynkowany przymocowany trwale do obudowy masztu |  |  |
| 4. |  | Obudowa masztu zapewniająca wyciszenie i odporność na warunki atmosferyczne w klimacie umiarkowanym |  |  |
| 5. |  | Drzwi obudowy zabezpieczone przez dostępem osób nieuprawnionych, umożliwiające pełny dostęp do maszyny m.in. do elementów serwisowych i odprowadzeń – zamykane na klucz. |  |  |
| 6. |  | Wyposażenie umożliwiające ocenę prawidłowości posadowienia masztu w płaszczyznach poziom – pion (proszę podać sposób realizacji w polu „uwagi”) |  |  |
| V. Panel sterowania |  |  |  |  |
| 1. |  | Panel sterowania umożliwiający odczyt parametrów pracy masztu. |  |  |
| 2. |  | Licznik motogodzin. |  |  |
| 3. |  | Obudowa panelu sterowania stopień ochrony IP44 |  |  |
| 4. |  | Podświetlenie panelu sterowania |  |  |
| 5. |  | Zabezpieczenia nadprądowe i wyłącznik główny |  |  |
| 6. |  | Sygnalizacja niskiego stanu paliwa. |  |  |
| 7. |  | Panel sterowania zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. |  |  |
| 8. |  | Trwale opisy w języku polskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agregatu i wyłącznika głównego prądnicy, lub piktogramy |  |  |
| VI. Przyczepa (podwozie jezdne) wraz z obudową |  |  |  |  |
| 1. |  | Homologacja - typu dla kompletnego pojazdu wraz z oświadczeniem producenta o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji ewidencji pojazdów, w którym jako rodzaj pojazdu ma być przyczepa specjalna a w przeznaczeniu agregat elektryczny/spawalniczy. Dodatkowo producent przyczepy powinien dostarczyć świadectwo zgodności WE pojazdu kompletnego. |  |  |
| 2. |  | Podwozie jednoosiowe |  |  |
| 3. |  | Opony wielosezonowe terenowe (umożliwiające jazdę w trudnym terenie) na felgach stalowych, co najmniej 14" (felgi) |  |  |
| 4. |  | Dyszel z regulowaną wysokością sprzęgu, (proszę o podanie zakresu regulacji w polu „uwagi”) |  |  |
| 5. |  | Zaczep oczkowy DIN 40 z opcją wymiany na kulowy (zaczep kulowy w komplecie) |  |  |
| 6. |  | Kliny pod koła - 2 szt. Zamocowane do transportu. |  |  |
| 7. |  | Układ hamulcowy zgodny z przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem do 3,5 t |  |  |
| 8. |  | Koło zapasowe –zamocowane do elementów trwałych masztu oświetleniowego |  |  |
| 9. |  | Klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 10. |  | Instalacja elektryczna uniwersalna (z lampami) 12V zgodna z przepisami o ruchu drogowym. |  |  |
| 11. |  | Przejściówka 7/13 pin na przewód do świateł |  |  |
| 12. |  | Klosze wszystkich świateł zewnętrznych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, np.: poprzez osłonięcie ich siatkami z drutu. |  |  |
| VII. Dokumenty i znak CE |  |  |  |  |
| 1. |  | Deklaracja zgodności WE: dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE), dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II, dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE oraz dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska w języku polskim. |  |  |
| 2. |  | Znak CE |  |  |
| 3. |  | Instrukcja eksploatacji agregatu zgodna z rozporządzeniem ministra energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku § 4. 1 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. |  |  |
| 4. |  | Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu. |  |  |
| 5. |  | Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób przy panelu sterowania na agregacie w języku polskim. |  |  |
| 6. |  | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy z agregatem. |  |  |
| 7. |  | Dokument gwarancyjny |  |  |
| IX. Przeglądy i konserwacje agregatu (razem z przyczepą) |  |  |  |  |
| 1. |  | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) masztów wraz z przyczepą ) lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta masztu wraz z przyczepą |  |  |
| 2. |  | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Agencję i kolejnych wielokrotności tej liczby lub po przepracowaniu 250/500 godzin pracy będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym Przegląd płatny – proszę podać proponowany zakres prac w polu poniżej. |  |  |
| X. Gwarancja na agregat (razem z przyczepą) |  |  |  |  |
| 1. |  | Minimalny okres gwarancji na agregat prądotwórczy: - okres gwarancji minimum 60 miesięcy (proszę wpisać w polu „uwagi”) - lub czas min 1500 mth (proszę wpisać w polu „uwagi”) (w zależności co nastąpi pierwsze) |  |  |
| 2. |  | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż dziesięć (10) lat |  |  |
| 3. |  | W okresie gwarancji oferent umożliwi użytkownikom agregatu dostęp do wsparcia technicznego. Realizacja poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na obudowie numeru telefonu pod który użytkownik może zadzwonić i uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą użytkowania agregatu. |  |  |

|  | Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis masztu oświetleniowego ( nazwa i adres ): - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zakres prac płatnego okresowego przeglądu – min. 1 przegląd na 12 miesięcy lub co ………………(proszę wpisać) przepracowanych mth.:

Czy przegląd powinien się różnić zakresem dla asortymentu przechowywanego w Składnicy – długoterminowo min. 6 miesięcy. Czy w ogóle jest wymagany?

Zalecana konserwacja dla asortymentu przechowywanego w Składnicach RARS, sprzęt ma być gotowy do „natychmiastowego wydania, używania”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

  - Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  - Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia;

  - Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,

  - Jesteśmy świadomi że warunkiem przystąpienia do postępowania zakupowego będzie wpłata na konto Agencji wadium w wysokości określonej w warunkach postępowania zakupowego,

  - W okresie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy co najmniej 3 zamówienia na dostawę łącznie 10 sztuk masztów oświetleniowych.

………………………………………….……………………………..

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy