Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Wykonawcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Adres e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

- Tabela nr 2: określenie szacunkowej ceny jednostkowej oraz możliwości dostawy cystern do przewozu wody pitnej na podwoziu jezdnym:

| Lp. | Wyszczególnienie | Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 1 do 15 szt. (liczba miesięcy) | Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 15 do 30 szt. (liczba miesięcy) | Szacunkowa cena jednostkowa (bez podatku VAT w zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa (z podatkiem VAT w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cysterna do przewozu wody pitnej na podwoziu jezdnym |  |  |  |  |  |

- Tabela nr 3: opis przedmiotu zamówienia:

Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości.

| Lp. | I. Informacja ogólna |  | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Szczegóły |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Parametry techniczne |  |  |  |  |
| 1. |  | Cysterna fabrycznie nowa wyprodukowana w 2025 roku przeznaczona do transportu wody pitnej |  |  |
| 2. |  | Wyprodukowana w krajach UE/ UK/Japonii/ USA |  |  |
| 3. |  | Pojemność [l]: 5000 |  |  |
| 4. |  | Cysterna jednokomorowa z przegrodą (falochronem) |  |  |
| 5. |  | Przekrój zbiornika: eliptyczny |  |  |
| 6. |  | Zbiornik: dwupłaszczowy |  |  |
| 7. |  | Napis: „Woda Pitna” z obu stron zbiornika Logo zamawiającego po obu stronach zbiornika oraz na szafce |  |  |
| 8. |  | Wykończenie powierzchni zewnętrznej: blacha mazerowana |  |  |
| 9. |  | Materiał konstrukcji nośnej (wręgi): w całości ze stali nierdzewnej 0H18N9 (GAT. AISI 304) |  |  |
| 10. |  | Właz górny DN 500 z pokrywą i odpowietrznikiem - pokrywa zamykana na kłódkę zabezpieczona kłódką przed dostępem osób nieupoważnionych z kompletem kluczy |  |  |
| 11. |  | Kolektor do dystrybucji wody z zaworami kulowymi z demontowanymi wylewkami (min. 4) oraz zawór DN50 zakończony złączem strażackim Storz 75 do napełniania oddolnego i z zaślepką (1 szt.) zamknięty w szafce wykonanej z blachy nierdzewnej AISI 304 zamykanej na klucz z tyłu cysterny z kompletem kluczy |  |  |
| 12. |  | Dodatkowa szafka zamykana na klucz wykonana z blachy nierdzewnej AISI 304 zamontowana z boku zbiornika wyposażona w min. 2 kurki czerpalne wraz z kompletem kluczy |  |  |
| 13. |  | Zawór spustowy z tyłu beczki |  |  |
| 14. |  | Zbiornik zamontowany na podwoziu jezdnym, |  |  |
| 15. |  | Izolacja – cysterna izolowana pianką poliuretanową o grubości min. 60 mm |  |  |
| 16. |  | Zbiornik wyposażony w instalację do mycia w systemie CIP |  |  |
| 17. |  | Drabina umożliwiająca dostęp do włazu. |  |  |
| II. Podwozie jezdne (przyczepa) |  |  |  |  |
| 1. |  | Homologacja – przyczepa ciężarowa (samochodowa) o przeznaczeniu „cysterna na wodę” lub „inne” |  |  |
| 2. |  | Podwozie jednoosiowe lub dwuosiowe (proszę wpisać rodzaj w polu szczegóły) |  |  |
| 3. |  | Dyszel przystosowany pod sprzęg górny wyposażony w koło podporowe |  |  |
| 4. |  | Dyszel z regulowaną wysokością sprzęgu z zaczepem oczkowym na sworzeń |  |  |
| 5. |  | Podpory zamontowane z tyłu przyczepy – 2 szt. |  |  |
| 6. |  | Opony bezdętkowe wielosezonowe (M+S) na felgach stalowych |  |  |
| 7. |  | Osłona boczna przeciwrowerowa zamontowana po obu stronach przyczepy |  |  |
| 8. |  | Kliny pod koła - 2 szt. |  |  |
| 9. |  | Układ hamulcowy pneumatyczny z automatyczną regulacją siły hamowania, ABS, EBS, zgodny z przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem pow. 3,5 t |  |  |
| 10. |  | Przyczepa wyposażona w pneumatyczny hamulec postojowy |  |  |
| 11. |  | Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane do konstrukcji przyczepy |  |  |
| 12. |  | Klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 13. |  | Zespolone tylne lampy w technologii LED – zabezpieczone przed uszkodzeniem |  |  |
| 14. |  | Instalacja elektryczna zgodna z przepisami prawo o ruchu drogowym z możliwością podłączenia zasilania 12/24V |  |  |
| 15. |  | Podłoga wykonana z materiału wodoodpornego z warstwą antypoślizgową |  |  |
| 16. |  | Błotniki, fartuchy przeciwbłotne |  |  |
| 17. |  | Naczepa wyposażona w skrzynię narzędziową wraz z zestawem narzędzi niezbędnych do eksploatacji i obsługi całej cysterny, |  |  |

| III. Gwarancja oraz rozszerzona rękojmia na cysternę (razem z przyczepą) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi na cysternę wraz z przyczepą: nie mniej niż 36 miesięcy. (proszę wpisać długość w polu szczegóły) |  |  |  |  |
| 2. |  | Wykonawca przedstawi warunki gwarancji tj. warunki przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych wykonywanych przez pracowników Agencji. |  |  |  |  |
| 3. |  | Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli pracowników Agencji w zakresie przeprowadzania przeglądów okresowych. Przedmiotowe szkolenia zakończą się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |  |  |
| IV. Dokumenty, oznakowanie i znak CE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności WE |  |  |  |  |  |
| 2. | Polisa ubezpieczeniowa OC |  |  |  |  |  |
| 3. | Dowód rejestracyjny potwierdzający rejestrację pojazdu oraz aktualny pozytywny wyniki badania technicznego |  |  |  |  |  |
| 4. | Oznakowanie CE, tabliczka znamionowa, piktogramy informacyjne i bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| 5. | Świadectwo Jakości Zdrowotnej wystawione przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH |  |  |  |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi cysterny, określająca warunki jej konserwacji w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej, uwzględniająca m.in: długotrwały okres przechowywania bez eksploatacji oraz inne warunki związane z długotrwałym okresem przechowywania bez eksploatacji. |  |  |  |  |  |
| 7. | Karta gwarancyjna producenta |  |  |  |  |  |
| 8. | Książka obsług urządzeń (dziennik konserwacji) |  |  |  |  |  |
| 9. | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań i warunków |  |  |  |  |  |
| 10. | Wszystkie dokumenty w wersji oryginalnej i w języku polskim |  |  |  |  |  |
| V. Przeglądy i konserwacje cysterny (razem z przyczepą) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) cystern wraz z przyczepą) lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta cysterny wraz z przyczepą. |  |  |  |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Wykonawca po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru cysterny przez Wykonawcę i kolejnych wielokrotności tej liczby będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych cysterny (z wyłączeniem samej przyczepy) swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w zakresie określonym w karcie gwarancyjnej. Wykonawca przedstawi zakres czynności w ramach przeglądów okresowych. |  |  |  |  |  |
| 3. | Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli do 10 osób w zakresie eksploatacji cysterny oraz przeprowadzania przeglądów okresowych. Przedmiotowe szkolenie zakończy się wydaniem stosownych zaświadczeń. |  |  |  |  |  |

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis cystern do przewozu wody pitnej na podwoziu jezdnym 
( nazwa i adres ):

- ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotu rozeznania;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi przeglądu okresowego;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- w stosunku do nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

- nie jesteśmy obecnie w rozumieniu prawa upadłościowego:

- dłużnikiem niewypłacalnym;

- uważani za dłużnika niewypłacalnego;

- podmiotem w stosunku do którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości z przyczyn wskazanych w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 614);

- zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016);

- w okresie ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy zamówienia na dostawę łącznie 20 sztuk cystern.

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy