Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia woli współpracy z RARS

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS na zasadach określonych w ogłoszeniu.

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | e-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) mają zostać wysłane warunki przetargu oznaczone klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie nr 1: Ssak elektryczny (akumulatorowo-sieciowy)

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 05.12.2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Okres gwarancji na towar (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ssak elektryczny (akumulatorowo-sieciowy) |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania

| L.p. | Dane techniczne i inne parametry: Ssak elektryczny (akumulatorowo-sieciowy) | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Ssak akumulatorowo – sieciowy przeznaczony do odsysania płynów ustrojowych |  |  |
| 2. | Zasilanie: - z sieci (230V), - z wewnętrznego akumulatora, - z gniazdka samochodowego 12 V |  |  |
| 3. | Czas pracy wewnętrznego akumulatora min. 30 min. |  | Podać: |
| 4. | Płynna regulacja siły ssania |  |  |
| 5. | Wydajność ssania minimum 15 l/min |  | Podać: |
| 6. | Maksymalne podciśnienie ssania min. 65 kPa |  | Podać: |
| 7. | Wyposażony w: - wskaźnik podciśnienia, - wskaźnik naładowania akumulatora, - zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika |  | Podać: |
| 8. | Zbiornik na wydzielinę wielorazowy wykonany z tworzywa nietłukącego o pojemności od 1l do 1,5l z możliwością sterylizacji w autoklawie |  | Podać: |
| 9. | Jednorazowy wkład na wydzielinę (przeznaczony do zbiornika wielorazowego) – min. 4 szt. |  | Podać: |
| 10. | Filtr antybakteryjny wymienny – min. 5 szt. |  | Podać: |
| 11. | Dren pacjenta o długości min. 120 cm – min. 5 szt. |  | Podać: |
| 12. | Możliwość stosowania standardowych drenów z uniwersalnym łącznikiem |  |  |
| 13. | Waga nie większa niż 6 kg |  |  |
| 14. | Wyposażony w torbę przenośną do przenoszenia ssaka i akcesoriów |  |  |

Dodatkowe informacje dla zadania nr 1:

- Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: …...

- W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia 
(o ile są wymagane dla towaru):

- podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z wymogami producenta/informacją zawartą w instrukcji używania producenta): ………………………………..

- wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:

- …………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………. itd.

Zadanie nr 2: Ssak elektryczny (medyczny)

Tabela nr 4: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 05.12.2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Okres gwarancji na towar (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ssak elektryczny (medyczny) |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 5: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania

| L.p. | Dane techniczne i inne parametry: Ssak elektryczny (medyczny) | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołami, w tym minimum dwa (przednie) z blokadą |  |  |
| 2. | Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz. |  |  |
| 3. | Wydajność ssaka min. 30 l/min |  | Podać: |
| 4. | Płynna regulacja siły ssania |  |  |
| 5. | Maksymalne podciśnienie ssania min. 85 kPa |  | Podać: |
| 6. | Poziom hałasu max. 40 dB |  | Podać: |
| 7. | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału (ABS) |  |  |
| 8. | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej pompie |  |  |
| 9. | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami min.; mmHg, cmH₂O, bar, kPa |  | Podać: |
| 10. | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe |  | Podać: |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | wielorazowy zbiornik bezpieczeństwa, wykonany z tworzywa nietłukącego o pojemności min. 0,2l z możliwością sterylizacji w autoklawie – min. 1 szt. |  | Podać: |
|  | silikonowy przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym – min. 1 szt. |  | Podać: |
|  | min. 2l zbiornik podstawowy, nietłukący, z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem i możliwością sterylizacji w autoklawie – min. 2 szt. |  | Podać: |
|  | stojak jezdny ssaka |  |  |
|  | filtr antybakteryjny wymienny – min. 5 szt. |  | Podać: |
|  | kabel zasilający min. 2 m |  | Podać: |
|  | możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 l |  | Podać: |
|  | jednorazowe worki na wydzielinę, przystosowane do zbiorników z pokrywami wielorazowymi, zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik – min. 5 szt. w zestawie |  | Podać: |
|  | włącznik nożny on/off |  |  |
|  | możliwość mocowania dodatkowych zbiorników |  |  |
|  | możliwość stosowania pojemników wielorazowych min. 4l x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu |  | Podać: |
|  | możliwość rozbudowy ssaka o min. 1 pojemnik do kateterów, montowany na uchwytach z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu |  | Podać: |
|  | możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o min. 1 kosz/pojemnik na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na postawie bez wsparcia serwisu |  | Podać: |
|  | możliwość stosowania standardowych drenów z uniwersalnym łącznikiem |  |  |
|  | możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1,2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu |  |  |
|  | ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O. |  |  |

Dodatkowe informacje dla zadania nr 2:

- Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: …...

- W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia 
(o ile są wymagane dla towaru):

- podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z wymogami producenta/informacją zawartą w instrukcji używania producenta): ………………………………..

- wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:

- …………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………. itd.

Niniejszym oświadczam, że:

- Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- Towar w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Tabeli nr 3 oraz 5 w „Formularzu zgłoszenia” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1620) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2002 
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada aktualną deklarację zgodności, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną oraz niepowtarzalny kod identyfikacyjny UDI na etykiecie produktu lub na jego opakowaniu (o ile dotyczy), przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro;

- Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP;

- Opakowanie bezpośrednie oraz dedykowane opakowanie transportowe będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, 
co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę;

- Opakowania zbiorcze będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy);

- Towar będzie posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania w języku polskim;

- Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy);

- W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia wchodzące w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru);

- W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) oraz nie jest (dla zadania:…)* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: ……………………………………………………………;

- W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) oraz nie jest (dla zadania:…)* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………………………..…………………………………………………………..

*wpisać właściwy nr zadania

………………………………………………………………………

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby (osób)

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy