Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 9, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami ww. ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji |  |
| 12. | Wykaz osób wskazanych do kontaktów z Agencją (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

* niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towarów zgodnie z poniższą tabelą:

Zadanie 1: Urządzenie do transportu chorych zakaźnie (izolator transportowy)

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 05.12.2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (nazwa i kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Urządzenie do transportu chorych zakaźnie |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY: Urządzenie do transportu chorych zakaźnie | SPEŁNIA (TAK, podać) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Izolator do transportu jednej osoby chorej zakaźnie umożliwiający izolację i transport w standardowych środkach transportu sanitarnego (karetka, śmigłowiec, samolot). |  |  |
|  | Izolator zapewniający pełną izolację pacjenta, bezpieczeństwo działania, szczelność i poprawność filtracji w celu uniemożliwienia kontaminacji otoczenia. |  |  |
|  | Konstrukcja izolatora umożliwiająca sprawny załadunek pacjenta. |  |  |
|  | Długość komory min. 195 cm. |  | Podać: |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 150 kg. |  | Podać: |
|  | Wewnętrzny system pasów do unieruchomienia i zabezpieczenia pacjenta. |  |  |
|  | Min. 3 pary zewnętrznych uchwytów transportowych. |  | Podać: |
|  | Izolator zapewniający możliwość bezpiecznego i nieprzerwanego dostępu do pacjenta podczas transportu, w celu zapewnienia utrzymania podstawowych funkcji życiowych. |  |  |
|  | Wbudowane min. 3 pary zintegrowanych rękawic gwarantujących prawidłową opiekę osoby transportowanej. |  | Podać: |
|  | Wbudowane min. 2 porty umożliwiające podłączenie przewodów, m.in. elektrycznych, drenów infuzyjnych, cewników. |  | Podać: |
|  | Izolator musi być wyposażony w min. 1 jednostkę filtrowentylacyjną służącą do doprowadzenia powietrza z zewnątrz i jednocześnie uniemożliwiającą kontaminację otoczenia (system podciśnienia). Zasilanie jednostki filtrowentylacyjnej z min. 1 akumulatora posiadającego możliwość doładowania oraz ładowarkę. |  | Podać: |
|  | Łączny czas pracy akumulatora/zestawu akumulatorów/baterii pozwalający na zapewnienie ciągłości pracy przez min. 6 godzin. |  | Podać: |
|  | Jednostka filtrowentylacyjna zapewniająca przepływ powietrza o wartości co najmniej 12 wymian powietrza na godzinę w zależności od objętości izolatora. |  | Podać przepływ w m³/h: |
|  | Jednostka filtrowentylacyjna wyposażona w system filtropochłaniaczy klasy min. A2B2E2K2P3, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa. Filtropochłaniacz posiadający okres trwałości określony przez producenta min. 10 lat (pozwalający na wieloletnie przechowywanie), certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 12941 oraz innymi ewentualnymi wymogami prawnymi w przypadku izolatorów transportowych. |  | Podać: |
|  | Filtropochłaniacz musi spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG dotyczącej indywidualnego wyposażenia ochronnego. Filtropochłaniacz posiada deklarację zgodności EC/CE/WE oraz certyfikat badania typu WE. |  |  |
|  | Min. 5 sztuk filtropochłaniaczy w zestawie. |  | Podać: |
|  | Dopuszczalny zakres temperatur umożliwiający pracę urządzenia powinien wynosić min. od 0°C do +35°C oraz możliwy chwilowy transport pacjenta w temperaturach poniżej 0°C. |  | Podać: |
|  | Transparentna powłoka umożliwiająca obserwację pacjenta. |  |  |
|  | Możliwość wielokrotnej dekontaminacji izolatora. |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania powszechnie stosowanych preparatów dezynfekcyjnych. |  |  |
|  | Możliwość przymocowania izolatora do większości rodzajów noszy wykorzystywanych w karetkach. |  |  |
|  | Zestaw wyposażony w torbę transportową. |  |  |
|  | Zestaw do naprawy zawierający niezbędne narzędzia oraz części zamienne potrzebne do drobnych napraw izolatora (uszkodzenia/nieszczelność). |  |  |

Dodatkowe informacje dla zadania nr 1:

- Możliwość ewentualnej wymiany powłoki/elementu izolującego osobę od otoczenia na nową:  TAK / NIE, uwagi: …….

- Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: …...

- W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru):

- podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z wymogami producenta/informacją zawartą w instrukcji używania producenta): ………………………………..

- wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:

- …………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………. itd.

Zadanie 2: Izolatorium podciśnieniowe

Tabela nr 4: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

| Lp. | Nazwa wyrobu | Nazwa własna typ/model | J.m. | Szacunkowa ilość, którą Przedsiębiorca może dostarczyć w terminie do dn. 05.12.2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa wartość ogółem z podatkiem VAT (zł) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie przechowywania (w miesiącach) | Okres rozszerzonej rękojmi na towar w czasie użytkowania (w miesiącach) | Nazwa i siedziba producenta (nazwa i kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Izolatorium podciśnieniowe |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 5: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY: Izolatorium podciśnieniowe | SPEŁNIA (TAK, podać) / NIE SPEŁNIA (NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Komora izolacyjna przeznaczona do izolacji, hospitalizacji, dekontaminacji leżącego pacjenta z podejrzeniem lub stwierdzeniem obecności wysoce zakaźnych patogenów. |  |  |
|  | Izolatorium zapewnia pełną izolację pacjenta, bezpieczeństwo działania, szczelność i poprawność filtracji w celu uniemożliwienia kontaminacji otoczenia. |  |  |
|  | Izolatorium zawiera zintegrowaną śluzę umożliwiającą bezpieczną dekontaminację lub dodatkową komorę dekontaminacyjną. Śluza lub komora wyposażona w system wymiany drobnych przedmiotów/odpadów. |  |  |
|  | System nośny izolatorium bazujący na konstrukcji nadmuchiwanej (pompka w zestawie) lub aluminiowym stelażu, umożliwiający szybki czas rozstawienia. |  |  |
|  | Możliwość transportu zestawu w formie złożonej – wszystkie elementy powinny posiadać dedykowane opakowanie transportowe (np. torba transportowa/skrzynie). Możliwość wieloletniego przechowywania kompletnego zestawu w dedykowanych opakowaniach. |  |  |
|  | Izolatorium wykonane z wielorazowego, transparentnego materiału, umożliwiającego obserwację pacjentów. Komplet w zestawie. |  |  |
|  | Możliwość dezynfekcji izolatorium powszechnie stosowanymi preparatami. |  |  |
|  | Zastosowanie materiałów zapewniających uzyskanie wysokiej wytrzymałości oraz maksymalnej nieprzepuszczalności w stosunku do patogenów chorobotwórczych. |  |  |
|  | Wbudowane w ścianę min. 3 systemy/otwory techniczne/kanały umożliwiające podłączenie do pacjenta urządzeń medycznych/przewodów pozostających na zewnątrz izolatorium lub wyprowadzenie przewodów na zewnątrz izolatorium. |  | Podać: |
|  | Izolatorium umożliwiające bezpieczny i stały dostęp zespołowi ratowników do pacjenta. |  |  |
|  | Izolatorium umożliwiające izolację pacjenta na standardowej wielkości łóżku szpitalnym oraz pracę personelu bezpośrednio przy pacjencie w odzieży ochronnej. |  |  |
|  | Izolatorium wyposażone w jednostkę filtrowentylacyjną służącą do doprowadzenia powietrza z zewnątrz oraz wytworzenia odpowiedniego podciśnienia, uniemożliwiającego kontaminację otoczenia. |  |  |
|  | Jednostka filtrowentylacyjna zapewniająca przepływ powietrza o wartości co najmniej 12 wymian powietrza na godzinę w zależności od objętości izolatora. |  | Podać przepływ w m³/h: |
|  | Jednostka filtrowentylacyjna wyposażona w system filtrów HEPA i/lub ULPA. Filtry posiadające okres trwałości określony przez producenta min. 10 lat (pozwalający na wieloletnie przechowywanie), deklarację/certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1822 oraz innymi ewentualnymi wymogami prawnymi w przypadku izolatorów podciśnieniowych. Jednostka filtrowentylacyjna zasilana sieciowo. |  | Podać: |
|  | Min. 5 sztuk filtrów w zestawie. |  | Podać: |
|  | Izolatorium wyposażone w system informujący o nieodpowiednim stanie podciśnienia lub konieczności wymiany filtra. |  |  |
|  | Zestaw do naprawy zawierający niezbędne narzędzia oraz części zamienne potrzebne do drobnych napraw izolatorium (uszkodzenia/nieszczelność). |  |  |

Dodatkowe informacje dla zadania nr 2:

- Możliwość ewentualnej wymiany powłoki/elementu izolującego osobę od otoczenia na nową:  TAK / NIE, uwagi: …….

- Określony przez producenta całkowity cykl życia towaru bez względu na to czy towar jest przechowywany lub użytkowany: Podać: .....

- W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca w cenie sprzedaży towaru będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru):

- podać, co jaki okres czasu niezbędne jest wykonanie przeglądu technicznego (zgodnie z wymogami producenta/informacją zawartą w instrukcji używania producenta): ………………………………..

- wskazać, jakie elementy wyposażenia będą podlegały wymianie w okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi oraz podać ich termin ważności/okres trwałości określony przez producenta:

- …………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………. itd.

Niniejszym oświadczam(my), że:

- Spełniamy wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem zamówienia.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

- Urządzenie do transportu chorych zakaźnie (izolator transportowy) oraz izolatorium podciśnieniowe w pełni spełnia opis przedmiotu rozeznania zawarty w Tabeli nr 3 oraz 5 w Formularzu zgłoszenia będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

- Towar spełnia wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 
12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Towar będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy na terenie RP.

- Opakowanie bezpośrednie oraz dedykowane opakowanie transportowe będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar, udzielonej przez Wykonawcę.

- Opakowania zbiorcze będą wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, 
co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar, udzielonej przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy).

- Towar będzie posiadać kartę parametrów technicznych oraz instrukcję używania w języku polskim.

- Na terenie Polski będzie znajdować się upoważniona jednostka organizacyjna wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) towaru (o ile dotyczy).

- W okresie obowiązywania rozszerzonej rękojmi Wykonawca będzie wykonywać bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta oraz nieodpłatne wymiany wyposażenia, wchodzącego w skład zestawu, posiadającego termin ważności/okres trwałości, celem zapewnienia ciągłej gotowości do użycia (o ile są wymagane dla towaru).

- W czasie przechowywania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) oraz nie jest (dla zadania:…)* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie długoletniego przechowywania. 
W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: ……………………………………………………………

- W czasie użytkowania towaru będącego przedmiotem dostawy jest (dla zadania:…) oraz nie jest (dla zadania:…)* wymagane dokonywanie jego przeglądów technicznych gwarantujących zachowanie jakości towaru w czasie użytkowania. W przypadku jeśli przeglądy są wymagane, serwis wykona następujące czynności: …………………………………………..………………………………………………………….

*wpisać właściwy nr zadania

……………………………………….………………………………

Czytelny podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy